## Sheet
O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Hmotnosť celkom | Suť celkom | Nh celkom | TD | Výberové konanie | Dodávateľ | Predajca, výrobca
|  | 1 |  | 0 | D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0 | 13.8827 | 0 | 153.392
|  | >2 |  | 0 | D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0.33544 | 0 | 37.965
|  | >3 | oc | 37 | K | M | 210100254 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2 | ks | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | vlast.
|  | >3 | pc | 38 | M | M-nosný materiál | 3438013600 | Trubice zmršťovacie z polyolefínu so strednou hrúbkou steny MWTM 25/8-A/U | m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.002 |  |  | vlast.
|  | >3 | pc | 39 | M | M-nosný materiál | 3451807090 | Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm typ: ZS127 | ks | 4 | 0 | 1 | 0 | 4e-05 |  |  | vlast.
|  | >3 | fc | 45 | K | M | 210193053 | Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná1 odberateľ | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | vlast.
|  | >3 | fc | 46 | M | M-nosný materiál | 3570194090 | El.skriňa F663 trojfázový istič 80-100A | ks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.03 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 1 | K | M | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | vlast.
|  | >3 | pc | 2 | M | M-nosný materiál | 3544224100 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 8.939 | 0 | 1 | 0 | 0.008939 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 32 | K | M | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | vlast.
|  | >3 | pc | 33 | M | M-nosný materiál | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 28.26 | 0 | 1 | 0 | 0.02826 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 3 | K | M | 210220021 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | vlast.
|  | >3 | pc | 13 | M | M-nosný materiál | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.01 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 41 | K | M | 210902109 | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x95+70 | m | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | vlast.
|  | >3 | pc | 42 | M | M-nosný materiál | 3410350014 | 1-AYKY 3x95+70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 140 | 0 | 1 | 0 | 0.2562 |  |  | vlast.
|  | >2 |  | 0 | D |  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach |  |  |  |  | 0 | 13.5473 | 0 | 115.427
|  | >3 | oc | 34 | K | M | 460200263 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 130 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 67.769 | vlast.
|  | >3 | oc | 43 | K | M | 460420022 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | vlast.
|  | >3 | pc | 44 | M | M-nosný materiál | 5831214500 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 13.52 | 0 | 1 | 0 | 13.52 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 35 | K | M | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | vlast.
|  | >3 | pc | 36 | M | M-nosný materiál | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 130 | 0 | 1 | 0 | 0.0273 |  |  | vlast.
|  | >3 | oc | 47 | K | M | 460560263 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.603 | vlast.
|  | 1 |  | 0 | D |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48
|  | >2 | oc | 30 | K | HZS | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | vlast.
|  | >2 | oc | 31 | K | HZS | HZS000214 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín | hod | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | vlast.