## Časť 3
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  |  | Príloha č. 4 pre časť 3
| Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |  |  |  | Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta
Zákazka: | Diagnostické a terapeutické prístrojové vybavenie pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  |  | Výrobca:
IČO: |  |  | ŠUKL kód (ak je pridelený):
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
Časť 3: Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Funkcia: Monitor na meranie hemodynamických parametrov a oxymetrie pacienta | áno/nie
| Požiadavky na merané a zobrazované parametre: | Požiadavky na merané a zobrazované parametre:
2. | Vizualizácia fyziológie pacienta v reálnom čase na obrazovke monitora. | áno/nie
3. | Zadávania a zobrazovanie podaných liekov, tekutín, polohovanie pacienta a meraných parametrov v trendoch. | áno/nie
| Miniinvazívne kontinuálne monitorovanie hemodynamických parametrov z periférnej artérie: | Miniinvazívne kontinuálne monitorovanie hemodynamických parametrov z periférnej artérie:
4. | CO – srdcový výdaj | áno/nie
5. | CI – srdcový index | áno/nie
6. | SV – systolický objem | áno/nie
7. | SVI – index systolického objemu | áno/nie
8. | SVV – variácia systolického objemu | áno/nie
9. | HR pr. – priemerná pulzná frekvencia | áno/nie
10. | MAP – stredný arteriálny tlak | áno/nie
11. | V kombinácii s kontinuálnym meraním centrálneho venózneho tlaku CVT merať - kontinuálny systémový cievny odpor SVR | áno/nie
| Miniinvazývne monitorovanie hemodynamických parametrov s možnosťou upozornenia na pravdepodobnosti výskytu udalosti hypotenzie: | Miniinvazývne monitorovanie hemodynamických parametrov s možnosťou upozornenia na pravdepodobnosti výskytu udalosti hypotenzie:
12. | HPI – index pravdepodobného výskytu udalosti hypotenzie | áno/nie
13. | dP/dt – maximálna strmosť dvíhania artériového tlaku | áno/nie
14. | CO – srdcový výdaj | áno/nie
15. | CI – srdcový index | áno/nie
16. | SV – systolický objem | áno/nie
17. | SVI – index systolického objemu | áno/nie
18. | SVR – systémový cievný odpor | áno/nie
19. | SVRI – index systémového cievneho odporu | áno/nie
20. | SVV – variácia systolického objemu | áno/nie
21. | MAP – stredný arteriálny tlak | áno/nie
22. | PR – pulzná frekvencia | áno/nie
23. | Rozšírená konektivita s nemocničnými informačnými systémami | áno/nie
| Monitorovanie tkanivovej saturácie dieťaťa alebo dospelého pacienta v reálnom čase s potvrdením výberu miesta monitorovania: | Monitorovanie tkanivovej saturácie dieťaťa alebo dospelého pacienta v reálnom čase s potvrdením výberu miesta monitorovania:
25. | – meranie do hĺbky tkaniva 2,5 cm | áno/nie
26. | – na lýtkach | áno/nie
27. | – na stehnách | áno/nie
28. | – na bokoch | áno/nie
29. | – na predlaktiach | áno/nie
30. | – na ramenách | áno/nie
31. | – kraniocerebrálna saturácia | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
32. | záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
33. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka