## Časť 4
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |  |  |  | Príloha č. 4 pre časť 4
| Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |  |  |  | Analyzátor krvných plynov
Zákazka: | Diagnostické a terapeutické prístrojové vybavenie pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU
Uchádzač:
Obchodné meno: |  |  | Identifikácia ponúkaného zariadenia:
Sídlo: |  |  | Výrobca:
IČO: |  |  | ŠUKL kód (ak je pridelený):
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu)
Časť 4: Analyzátor krvných plynov |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
Požadované množstvo - 1 ks
Požadované technické parametre a funkčné vlastnosti |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Funkcia: Analyzátor krvných plynov | áno/nie
| Hodnota / charakteristika technických vlastností: | Hodnota / charakteristika technických vlastností:
2. | nové nerepasované nepoužívané zariadenie | áno/nie
3. | kompaktná platforma pre krvné plyny | áno/nie
4. | panel parametrov: krvné plyny, elektrolyty, metabolity a ko-oxymetria | áno/nie
| Merané parametre: | Merané parametre:
5. | pH krvy | áno/nie
6. | krvné plyny: parciálne tlaky kyslíka a parciálny tlak kysličníka uhličitého | áno/nie
7 | metabolity: laktát a glukóza | áno/nie
8 | elektrolyty: nátrium, kálium, kalcium, chloridy | áno/nie
9 | oxymetria: saturácia kyslíka, hemoglobín, frakcia oxygenovaného hemoglobínu, carboxihemoglobín, Met hemoglobín, Bilirubín | áno/nie
| Odvodené parametre: | Odvodené parametre:
10. | base exces, bikarbonáty | áno/nie
| Požadované vlastnosti: | Požadované vlastnosti:
11. | určený pre rýchlu akútnu starostlivosť: čas merania max. do 3 minút | uveďte hodnotu
12. | pre analýzu postačujúca vzorka s objemom max.175 μL | uveďte hodnotu
13. | ľahká manipulácia so vzorkou | áno/nie
| Bezpečnostné prvky: | Bezpečnostné prvky:
14. | monitorovanie systému a automatické opravy chýb | áno/nie
15. | umožňujúci predbežné kódovanie pre správnu registráciu vzorky | áno/nie
| Pripojenie: | Pripojenie:
16. | pripojiteľnosť k nemocničným IT systémom | áno/nie
| Osobitné požiadavky na plnenie: | Osobitné požiadavky na plnenie:
17. | záruka min. 24 mesiacov | áno/nie
18. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovania záručného servisu. | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa
Meno a podpis a pečiatka