## Príloha 1 RD časť1
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
Kalkulácia ceny časť 1 - Pernamentné močové katétre
P.č. | Položka | MJ | Predpokldaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | JC za MJ | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.14 | ks | 110
2. | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.16 | ks | 220
3. | Permanentný močový katéter pre mužov,balónikový, veľ.18 | ks | 220
4. | Permanentný močový katéter pre mužov,balónikový, veľ.20 | ks | 140
5. | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.12 | ks | 25
6. | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.14 | ks | 580
7. | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.16 | ks | 230
8. | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.18 | ks | 230
9. | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.20 | ks | 100
Celková cena pre časť 1 v EUR bez DPH
Celková cena pre časť 1 v EUR s DPH
doplní uchádzač
doplní uchádzač
[8 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [6 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač | [5 empty] | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač | [5 empty] | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač

## Príloha 2 RD časť 2
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 1
CPV kód: | 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141200-2 Katétre
33141210-5 Balónikové katétre
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu
časť 1 - Pernamentné močové katétre
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.14 | ks | 110
Položka č.2 | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.16 | ks | 220
Položka č.3 | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.18 | ks | 220
Položka č.4 | Permanentný močový katéter pre mužov, balónikový, veľ.20 | ks | 140
Položka č.5 | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.12 | ks | 25
Položka č.6 | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.14 | ks | 580
Položka č.7 | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.16 | ks | 230
Položka č.8 | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový,veľ.18 | ks | 230
Položka č.9 | Permanentný močový katéter pre ženy, balónikový, veľ.20 | ks | 100
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Spoločné požiadavky pre položky 1 - 4, funkcia: katetrizácia močového mechúra
1. | Dĺžka min. 35 cm - max. 42 cm
2. | Objem balónika min. 5 ml - max.30 ml
3. | 2 -cestný
4. | Priemer:
veľkosť 14 - 4,7 mm
veľkosť 16 - 5,3 mm
veľkosť 18 - 6,0 mm
veľkosť 20 - 6,7 mm
5. | Bočné otvory pre maximálny prietok moču a zníženie zrážanlivosti
6. | Sterilný, jednotlivo balený
7. | Materiál: bez latexu, 100% silikón
8. | Vhodný aj pre pacientov s alergiou na latex
9. | Koncovka farebná - odlíšenie veľkostí
10. | Zaoblená špička pre jednoduhšie zavádzanie
Spoločné požiadavky pre položky 5 - 9, funkcia: katetrizácia močového mechúra
1. | Dĺžka min. 35 cm - max. 42 cm
2. | Objem balónika min. 5 ml - max.30 ml
3. | 2 -cestný
4. | Priemer:
veľkosť 12 - 4,0 mm
veľkosť 14 - 4,7 mm
veľkosť 16 - 5,3 mm
veľkosť 18 - 6,0 mm
veľkosť 20 - 6,7 mm
5. | Bočné otvory pre maximálny prietok moču a zníženie zrážanlivosti
6. | Zaoblená špička pre jednoduhšie zavádzanie
7. | Sterilný, jednotlivo balený
8. | Materiál: bez latexu, 100% silikón
9. | Vhodný aj pre pacientov s alergiou na latex
10. | Koncovka farebná - odlíšenie veľkostí
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno: | doplní uchádzač | podpis:
Sídlo: | doplní uchádzač | meno:
IČO: | doplní uchádzač | pracovné zaradenie:

## Príloha 3 RD časť 3
Názov predmetu zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: