## Príloha 1 RD časť 2
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
Kalkulácia ceny časť 2 - Odsávacie katétre s regulátorom
P.č. | Položka | MJ | Predpokldaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | JC za MJ | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Odsávací katéter s regulátorom veľ.14 | ks | 300
2. | Odsávací katéter s regulátorom veľ.16 | ks | 1260
3. | Odsávací katéter s regulátorom veľ.18 | ks | 960
Celková cena pre časť 2 v EUR bez DPH
Celková cena pre časť 2 v EUR s DPH
doplní uchádzač
doplní uchádzač, ak je to relevantné
[8 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [6 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač | [5 empty] | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač | [5 empty] | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač

## Príloha 2 RD časť 2
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 2
CPV kód: | 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141200-2 Katétre
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu
Zoznam položiek
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Odsávací katéter s regulátorom veľ.14 | ks | 300
Položka č.2 | Odsávací katéter s regulátorom veľ.16 | ks | 1260
Položka č.3 | Odsávací katéter s regulátorom veľ.18 | ks | 960
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 2
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Spoločné požiadavky pre položky 1-3, funkcia: odsávanie hlienov z respiračného traktu
1. | Dĺžka min. 55 cm - max. 60 cm
2. | Vnútorný priemer:
veľkosť 14 - 4,7 mm
veľkosť 16 - 5,3 mm
veľkosť 18 - 6,0 mm
veľkosť 20 - 6,7 mm
3. | Materiál: flexibilné PVC
4. | Odolné voči zalomeniu
5. | Sterilný, jednotlivo balený
6. | Zaoblená špička zabraňujúca poškodeniu sliznice
7. | Uzatvárateľný regulátor cap-cone
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno: | doplní uchádzač | podpis:
Sídlo: | doplní uchádzač | meno:
IČO: | doplní uchádzač | pracovné zaradenie:

## Príloha 3 RD časť 2
Názov predmetu zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: