## Príloha 1RD Kalkulácia
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
Kalkulácia ceny časť 3 - Intravenózne katétre
P.č. | Položka | MJ | Predpokldaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | JC za MJ | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Intravenózny katéter s krídelkami modrý Introcan, veľ.0,9x25 mm | ks | 29850
2. | Intravenózny katéter s krídelkami ružový Introca, veľ.1,1x32 mm | ks | 4400
3. | Intravenózny katéter s krídelkami zelený Introcan, veľ.1,3x45 mm | ks | 3
4. | Intravenózny katéter s krídelkami žltý Introcan, veľ.0,7x19 mm | ks | 2000
5. | Intravenózny katéter bez krídelok oranžový Introcan, veľ. 2,2x50mm | ks | 200
Celková cena pre časť 3 v EUR bez DPH
Celková cena v EUR s DPH pre časť 3
doplní uchádzač
doplní uchádzač
[8 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [6 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač | [5 empty] | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač | [5 empty] | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač

## Príloha 2 RD Špecifikácia
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 3
CPV kód: | 33141200-2 Katétre
33141210-5 Balónikové katétre
33141220-8 Kanyly
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu
časť 3 Intravenózne katétre
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Intravenózny katéter s krídelkami modrý Introcan, veľ.0,9x25 mm | ks | 29850
Položka č.2 | Intravenózny katéter s krídelkami ružový Introca, veľ.1,1x32 mm | ks | 4400
Položka č.3 | Intravenózny katéter s krídelkami zelený Introcan, veľ.1,3x45 mm | ks | 3
Položka č.4 | Intravenózny katéter s krídelkami žltý Introcan, veľ.0,7x19 mm | ks | 2000
Položka č.5 | Intravenózny katéter bez krídelok oranžový Introcan, veľ. 2,2x50mm | ks | 200
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 3
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Spoločné požiadavky na položky 1-4
1. | Spoľahlivá punkcia jednou rukou
2. | Tenkostenná, vysoké objemy prietokov
3. | Vysoko transparentná hranatá krvná komôrka s hydrofóbnym uzáverom
4. | Hladký povrch
5. | Katéter s krídelkami
6. | Uzáver so závitom
7. | Farebné rozlíšenie podľa veľkosti a hrúbky v mm
žltý 0,7 x 19 mm
modrý 0,9 x 25mm
zelený 1,3 x 45 mm
ružový 1,1 x 32 mm
8. | Úsporné balenie bez PVC
9. | Materiál katétra – polyuretán (PUR)
10. | Tlaková odolnosť katétra do 21 bar
11. | Automaticky sa aktivujúci "klip" technológie
12. | Eliminácia rizika nežiaducej aktivácie
13. | Bezpečnostný prvok, ktorý nemožno obísť nesprávnou manipuláciou
14. | Bezpečnostný "klip" , aby chránil hrot bezprostredne po použití
15. | Zhodná technika punkcie s klasickými i.v. kanylami
Požiadavky pre položku 5
16. | Spoľahlivá punkcia jednou rukou
17. | Tenkostenná, vysoké objemy prietokov
18. | Obsahovať štyri RTG – kontrastné prúžky v stene kanyly
19. | Vysoko transparentná hranatá krvná komôrka s hydrofóbnym uzáverom
20. | Hladký povrch
21. | Katéter bez krídelok
22. | Uzáver so závitom
23. | Úsporné balenie bez PVC
24. | Materiál katétra – polyuretán (PUR)
25. | Tlaková odolnosť katétra do 21 bar
26. | Pasívne bezpečnostný prvok
27. | Automaticky sa aktivujúci "klip" technológie
28. | Eliminácia rizika nežiaducej aktivácie
29. | Bezpečnostný prvok, ktorý nemožno obísť nesprávnou manipuláciou
30. | Bezpečnostný "klip" , aby chránil hrot bezprostredne po použití
31. | Zhodná technika punkcie s klasickými i.v. kanylami
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno: | doplní uchádzač | podpis:
Sídlo: | doplní uchádzač | meno:
IČO: | doplní uchádzač | pracovné zaradenie:

## Príloha 3 RD Subdodávatelia
Názov predmetu zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: