## Príloha 1RD časť 5
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
Kalkulácia ceny časť 5 - Predformované laryngektomické a mikrolaryngeálne kanyly
P.č. | Položka | MJ | Predpokldaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | JC za MJ | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Predformovaná laryngektomická kanyla veľ. 7 | ks | 10
2. | Predformovaná laryngektomická kanyla veľ. 8 | ks | 20
3. | Mikrolaryngeálna kanyla veľ. 5 | ks | 20
Celková cena pre časť 5 v EUR bez DPH
Celková cena pre časť 5 v EUR s DPH
doplní uchádzač
doplní uchádzač
[9 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [7 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač | [6 empty] | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač | [6 empty] | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač

## Príloha 2 RD časť 5
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 5
CPV kód: | 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33141220-8 Kanyly
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu
časť 5 - Predformované laryngektomické a mikrolaryngeálne kanyly
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Predformovaná laryngektomická kanyla veľ. 7 | ks | 10
Položka č.2 | Predformovaná laryngektomická kanyla veľ. 8 | ks | 20
Položka č.3 | Mikrolaryngeálna kanyla veľ. 5 | ks | 20
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 5
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Spoločné požiadavky pre položky 1-2, funkcia: na intubáciu cez tracheostomickú stómiu
1. | Vnútorný priemer veľkostí (ID/mm) :
vel. 7 - 7 mm
veľ. 8 - 8 mm
2. | Dve predtvarované krivky
3. | Použitie počas operácie hrtana alebo priedušnice
4. | Značenie po celej dĺžke
5. | RTG linka
6. | Murphy oko
7. | Vysoký objem, nízkotlaková
8. | sterilná, jednotlivo balená
Spoločné požiadavky pre položku 3, funkcia: použitie počas mikrolaryngeálnej chirurgie
1. | Vnútorný priemer veľkosť (ID/mm) - 5 mm
2. | S manžetou
3. | Dlhšia dĺžka pre lepší prístup k chirurgickému poľu
4. | Značenie po celej dĺžke
5. | RTG linka
6. | Murphy oko
7. | Vysoký objem manžety
8. | Bez latexu
9. | Hladký skosený hrot
10. | Sterilná, jednotlivo balená
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno: | doplní uchádzač | podpis:
Sídlo: | doplní uchádzač | meno:
IČO: | doplní uchádzač | pracovné zaradenie:

## Príloha 3 RD časť 5
Názov predmetu zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie: