## Príloha č. 8.1 Kalkulácia
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
Kalkulácia ceny časť 7 - Husí krk
P.č. | Položka | MJ | Predpokldaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Kategorizačný kód | JC za MJ | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za predpokladaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Husí krk priamy - katétrový držiak | ks | 650
2. | Husí krk pevný ,s kolenným kĺbom-katétrový držiak | ks | 250
Celková cena pre časť 7 v EUR bez DPH
Celková cena pre časť 7 v EUR s DPH
doplní uchádzač
doplní uchádzač
[9 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [7 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač | [6 empty] | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač | [6 empty] | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač

## Príloha č 8.2 Špecifikácia
Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
Predmet zákazky: Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál
VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 7
CPV kód: | 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materilá
33141240-4 Príslušenstvo ku katétrom
60000000-8 Dopravné služby bez odpadu
ćasť 7 - Husí krk
Poradové číslo | Položka | MJ | Predpokladaný počet MJ
Položka č.1 | Husí krk priamy - katétrový držiak | ks | 650
Položka č.2 | Husí krk pevný ,s kolenným kĺbom-katétrový držiak | ks | 250
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť 7
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Spoločné požiadavky pre položku 1, funkcia: pripojenie endotracheálnej kanyly k dýchaciemu systému
1. | Dĺžka min. 17 cm
2. | Jednorázový
3. | Sterilne balený
4. | Balený samostatne
5. | Flexibilný
6. | Bez latexu
7. | Bez PVC
8. | Flexibilna spojka pre pripojenie dýchacieho systému
9. | Konektor kompatibilný so všetkými dýchacími a ventilačnými obvodmi
Spoločné požiadavky pre položku č. 2, funkcia: pripojenie endotracheálnej kanyly k dýchaciemu systému
1. | Dĺžka min. 15 cm
2. | Sterilne balený
3. | Balený samostatne
4. | Flexibilný
5. | Bez latexu
6. | Bez PVC
7. | Flexibílna spojka pre pripojenie dýchacieho systému
8. | Fixný kĺb 90⁰
9. | Konektor kompatibilný so všetkými dýchacími a ventilačnými obvodmi
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno: | doplní uchádzač | podpis:
Sídlo: | doplní uchádzač | meno:
IČO: | doplní uchádzač | pracovné zaradenie: