## 4. Výkaz výmer
4. VÝKAZ VÝMER
| Stavba: | NADSTAVBA A PRÍSTAVBA SPŠ J. MURGAŠA B. BYSTRICA, MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
| Časť: | SO-01 NADSTAVBA PODLAŽIA NAD SEVEROZÁPANÝM KRÍDLOM - 3.NP E 1.6. VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
MATERIÁL
P.č. | Cenníková položka | Popis položky | Množstvo | Mer. jed. | Jedn. cena (€) | Celkom bez DPH (€)
1 | LAN RACK serverovňa | č.m. 212 (C120) RACK serverový, 42U 800*1000 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních panelov so zámkom, predné a zadné sklenené dvere s pákovým jednobodovým zámkom, DIN vložkou, univerzálny kľúč 333, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada | 1 | ks |  | 0
2 |  | č.m. 212 (C120) RACK rozvodný, 42U 800*800 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních panelov, bez predných a zadných dverí, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada | 1 | ks |  | 0
3 |  | vertikálny vyväzovací panel HDWM VRM 42U jednostranný predný 41 párov rebier, odním. kryt, 3 sekcie 100*112mm | 4 | ks |  | 0
4 |  | inštalačná konzola pre vertikálny panel, pre montáž HDWM-VMR na 19" lištu | 8 | ks |  | 0
5 |  | žlab medzi vertikálne panely pre vedenie káblov medzi predným a zadným HDWM-VMR, rozsah vzdialenosti 440-750mm 134x64mm | 4 | ks |  | 0
6 |  | vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x40mm | 5 | ks |  | 0
7 |  | vyvázovací panel1U 19" s krytom, lišta BK 40x60mm | 5 | ks |  | 0
8 |  | páska sťahovacia na suchý zips 13x5000mm BK | 2 | ks |  | 0
9 |  | panel zaslepovací rýchloupínací 1U BK | 5 | ks |  | 0
10 |  | panel zaslepovací rýchloupínací 2U BK | 5 | ks |  | 0
11 |  | panel zaslepovací rýchloupínací 3U BK | 5 | ks |  | 0
12 |  | krytka káblového vstupu s kartáčom 300x100mm GY/BK | 2 | ks |  | 0
13 |  | kartáč pre káblové vstupy 500x115 mm pre RI7 | 2 | ks |  | 0
14 |  | modrý napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 1m | 1 | ks |  | 0
15 |  | čierny napájací kabel C20/C19 uzamykatelná koncovka 1m | 1 | ks |  | 0
16 |  | modrý napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 1,2m | 10 | ks |  | 0
17 |  | čierny napájací kabel C14/C13 uzamykatelná koncovka 1,2m | 10 | ks |  | 0
18 |  | optický patch panel pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex alebo LSH-LSH adaptérov, výsuvný, odnímateľné čelo, v zadnej časti 4 káblové vstupy, záslepky (24 ks), priechodky PG13,5 (4 ks), manažment vláknovej rezervy (2 ks), skrutky do adaptérov (48 ks) | 1 | ks |  | 0
19 |  | kazeta pre 2x12 zvarov, komplet s krytom a 2x hrebeňom | 2 | ks |  | 0
20 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 24 | ks |  | 0
21 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 48 | ks |  | 0
22 |  | optický patch kábel 5m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 24 | ks |  | 0
23 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 1 | ks |  | 0
24 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny, 5m | 24 | ks |  | 0
25 |  | SFP+ patch kábel 1m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit | 8 | ks |  | 0
26 |  | SFP+ patch kábel 3m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit | 8 | ks |  | 0
27 |  | SFP+ patch kábel 5m, 10GbE SFP+ TO SFP+ pasívny. 10gbit | 8 | ks |  | 0
28 |  | polička s tŕňmi pre uloženie káblovej rezervy optických aj metalických káblov 19" 1-2U čierna | 2 | ks |  | 0
29 |  | polica výsuvná 19" 550mm, 1U GY nosnosť 25 kg | 1 | ks |  | 0
30 |  | podpera záťažová do RACK, hĺbka 642 mm, nosnosť 50 kg, 1 pár, čierna | 6 | ks |  | 0
31 |  | montážna sada 100x M5 skrutka, 100x M5 plávajúca matica do rack lišty, 100x podložka | 1 | ks |  | 0
32 |  | konzola univerzálna pre inštaláciu vertikálneho PDU IP-BA IP-D/IP-S do rozvádzača L | 2 | ks |  | 0
33 |  | 19“ ističová lišta 3U s krytom a DIN lištou, 22 modulová | 1 | ks |  | 0
34 |  | zásuvka 230V, 16A, na DIN, 2,5modulu | 4 | ks |  | 0
35 |  | zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 15x Sch,L=821mm | 2 | ks |  | 0
36 |  | drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 mm EZ, s príslušenstvom, upevnenie na strope | 7 | m |  | 0
37 |  | rúrka HFXP 25 | 8 | m |  | 0
38 |  | rúrka HFXP 32 | 16 | m |  | 0
39 |  | inštalačná škatuľa kopos KT250/L s vekom | 1 | ks |  | 0
40 | LAN RACK R.MR1 učebňa 307 | 6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca sada, nosnosť do 60KG | 1 | ks |  | 0
41 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 3 | ks |  | 0
42 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH | 50 | ks |  | 0
43 |  | optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm | 1 | ks |  | 0
44 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 2 | ks |  | 0
45 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 4 | ks |  | 0
46 |  | optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 1 | ks |  | 0
47 |  | rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks) | 1 | ks |  | 0
48 |  | 48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 210x 44 mm | 1 | ks |  | 0
49 |  | SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát SFP+, max 300m | 1 | ks |  | 0
50 | LAN RACK R.MR2 učebňa 308 | 6U 600*500 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca sada, nosnosť do 60KG | 1 | ks |  | 0
51 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 2 | ks |  | 0
52 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH | 48 | ks |  | 0
53 |  | optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm | 1 | ks |  | 0
54 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 2 | ks |  | 0
55 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 4 | ks |  | 0
56 |  | optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 1 | ks |  | 0
57 |  | rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks) | 1 | ks |  | 0
58 |  | 48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 210x 44 mm | 1 | ks |  | 0
59 |  | SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát SFP+, max 300m | 1 | ks |  | 0
60 | LAN RACK R.MR3 učebňa 309 | ako učebňa 308
61 | LAN RACK R.SR1 učebňa 311 | 21U 600*600 šedá RAL 7035, montáž na stenu, odnímateľná zadná stena, odnímateľné uzamykateľné bočné panely, 1 pár posuvných líšt, 1 dvere so zámkom a bezpečnostným sklom (EN 12150-1), GND/ zemniaca sada, nosnosť do 60KG | 1 | ks |  | 0
62 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 2 | ks |  | 0
63 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH | 48 | ks |  | 0
64 |  | optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm | 1 | ks |  | 0
65 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 2 | ks |  | 0
66 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 4 | ks |  | 0
67 |  | optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 1 | ks |  | 0
68 |  | rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks) | 1 | ks |  | 0
69 |  | 48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 210x 44 mm | 1 | ks |  | 0
70 |  | SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát SFP+, max 300m | 1 | ks |  | 0
71 | LAN RACK R.VR1 učebňa 315 | otvorený stojanový rack štvorstĺpový , skladá sa zo samostatných dielov: 2 páry 19" vertikálnych líšt 42U s označením pozícií, uholníky, základňa orientováná dovnútra vrátane hornej časti, nastaviteľná hĺbka: 500-680 mm, šírka 550mm, nosnosť až 1500KG pri rovnomernom zatažení, čierny RAL 9005 | 1 | ks |  | 0
72 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 4 | ks |  | 0
73 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m LSOH | 48 | ks |  | 0
74 |  | optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm | 1 | ks |  | 0
75 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 2 | ks |  | 0
76 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 4 | ks |  | 0
77 |  | optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 1 | ks |  | 0
78 |  | rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks) | 4 | ks |  | 0
79 |  | 48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 210x 44 mm | 1 | ks |  | 0
80 |  | SFP+ modul 10G MM, 850nm, Konektor Dual LC UPC, Formát SFP+, max 300m | 1 | ks |  | 0
81 | LAN RACK R.VR2 učebňa 317 | ako učebňa 315
82 | LAN RACK R.MR4 učebňa 318 | ako učebňa 308
83 | LAN RACK R.MR5 učebňa 319 | ako učebňa 308
84 | LAN RACK R.MR6 učebňa 321 | ako učebňa 308
85 | LAN, RACK R.AV technická miestnosť | 48U 1000*1000 šedý RAL 7035, 2 páry vertikálnych 19" posuvných líšt L, značenie jednotlivých instalačných pozícií a čísla pozície, 1 pár bočních panelov so zámkom, predné sklenené dvere s pákovým jednobodovým zámkom, DIN vložkou, univerzálny kľúč 333, 4x Nastavitené nožičky, zemniaca sada | 1 | ks |  | 0
86 |  | zásuv. panel pás Schrack 1×CEE 16A CEE červ. OUT: 15x Sch,L=821mm | 1 | ks |  | 0
87 |  | LED svietidlo pre rozvádzačové skrine, infra snímač | 1 | ks |  | 0
88 |  | patch panel Cat 6A, osadený s 24xKEJ-C6A-S-10G | 2 | ks |  | 0
89 |  | patch kábel Cat 6A, STP, LSOH, čierny 0,5m | 48 | ks |  | 0
90 |  | držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 73 mm, kovový | 2 | ks |  | 0
91 |  | optický distribučný box pre 4 x SC-SC, LC-LC Duplex, priechodka PG 11 (2 ks), čierna RAL9005, 155x155x40mm | 1 | ks |  | 0
92 |  | adaptér do optického patch panela LC-LC Duplex, OM3 | 2 | ks |  | 0
93 |  | pigtail LC, OM3 50/125µm 2m, LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 µm easystrip | 4 | ks |  | 0
94 |  | optický patch kábel 1m LC-LC Duplex, OM3, 50/125µm, LSOH | 1 | ks |  | 0
95 |  | rozvodný panel 19", 6 x 230V Schuko, prepäťová ochrana a vypínač s podsvietením a s ochranou voči náhodnému odpojeniu zariadení, LED indikátor prepäťovej ochrany, sada skrutiek M6 s plávajúcimi maticami (4 ks) | 1 | ks |  | 0
96 |  | 48 x 10/100/1000BASE-T 4 x 10G SFP+ ports Switching Capacity 176 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 210x 44 mm | 1 | ks |  | 0
97 |  | 24 x 10/100/1000BASE-T PoE 4 x 10G SFP+ ports, IEEE 802.3af/at, Switching Capacity 128 Gbps, L2 a L3 Lite funkcie VLAN, agregace liniek, Spanning Tree protokoly STP, RSTP, MSTP, (IP interfaces), IPv4/IPv6 statický routing, IPv6 Neighbor Discovery (ND), DHCP Server Screening. Duálny firmware a konfigurácia SNMP MIB pre vzdialenú správu NMS (D-View7). Obmedzená doživotná záruka po registrácii, 440 x 250 x 44mm | 1 | ks |  | 0
98 |  | SFP+ modul 10G MM, 850nm | 1 | ks |  | 0
99 |  | 1M 10GbE SFP+ TO SFP+ PASSIVE M-M | 1 | ks |  | 0
100 | LAN | dátová zásuvka Legrand Mosaic RJ 45 cat. 6A, 1 modul, č. 076573 | 572 | ks |  | 0
101 |  | montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 2-modulový, č. 0 109 52 | 166 | ks |  | 0
102 |  | montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 4-modulový, č. 0 109 54 | 42 | ks |  | 0
103 |  | izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 | 250 | ks |  | 0
104 |  | predkonektorovaná zásuvka HDMI v 1.4 (15 cm) prenos až 4K, č. 078777 | 9 | ks |  | 0
105 |  | montážny rámček pre prístroje Mosaic do DLP, 1-modulový, č. 0 109 10 | 9 | ks |  | 0
106 |  | izolačná krabica na dva moduly, č. 0 109 27 | 9 | ks |  | 0
107 |  | dátová zapustená zásuvka 2 x RJ45 scr., cat. 6A, napr. Legrand Valena Life (VAL) biela č. 753149 | 9 | ks |  | 0
108 |  | biely jednonásobný rámček L. Valena Life č. 754001 | 9 | ks |  | 0
109 |  | Premium HDMI kábel 10m | 7 | ks |  | 0
110 |  | Premium HDMI kábel 15m | 2 | ks |  | 0
111 |  | kábel F/FTP 4p cat. 6A, (trieda reakcie na oheň: B2ca - s1, d1, a1) | 10780 | m |  | 0
112 |  | optický kábel J/A-DQ(ZN)H WBF, 4vl., 50/125, OM3, LS0H, AE02, CLT, Eca, KDP KO-04-5-AE02-OM3 | 370 | m |  | 0
113 |  | rúrka FXP-Ready 25, so zaťahovacím drôtom do podlahy | 200 | m |  | 0
114 |  | rúrka HFXP 25 pre LAN | 100 | m |  | 0
115 |  | POŠ1-2: podlahová krabica pre preťahovacie kanály, Legrand 480x480x105-140 mm, č. 089634+ č. 089684+ č. 089685 | 2 | ks |  | 0
116 |  | podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 42, 38x190 mm, s príslušenstvom | 4 | m |  | 0
117 |  | podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 352 44, 38x250 mm, s príslušenstvom | 5 | m |  | 0
118 |  | podlahový žlab LEGRAND VanGeel GVG-5, č. 84 353 46, 38x350 mm, s príslušenstvom | 9 | m |  | 0
119 |  | drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 061, CF 54x50 mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom | 22 | m |  | 0
120 |  | drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 071, CF 54x100 mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom | 38 | m |  | 0
121 |  | drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 081, CF 54x150 mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom | 19 | m |  | 0
122 |  | drôtený kábl. žlab LEGRAND č. 000 051, CF 30x300 mm EZ, upevnenie na strope, s príslušenstvom | 16 | m |  | 0
123 |  | upevňovací materiál (pásky, úchyty...) | 1 | bal |  | 0
124 |  | inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK | 1 | bal |  | 0
125 | CCTV | interiérová a exteriérová kamera dome DS-2CE56D0T-VPIR3E(2.8-12mm), HD1080P @25fps, 40m IR, 0.01 Lux/F1.2,Built-in PoE, IP66, IK10, 2.8~12mm Lens, FOV:105.2°to 32.8 °, 2 MP CMOS image sensor | 4 | ks |  | 0
126 | EZS | INT-E, expandér vstupov, umožňuje rozšírenie systému o 8 drôtových vstupov | 4 | ks |  | 0
127 |  | APS-412, pulzný zálohovaný zdroj určený na napájanie zariadení 12VDC/4A, určený na spoluprácu so zariadeniami SATEL | 1 | ks |  | 0
128 |  | AWO229, kovová skrinka pre APS-412+2ks INT-E | 1 | ks |  | 0
129 |  | AWO453, kovová skrinka pre 2ks INT-E | 2 | ks |  | 0
130 |  | GREY, miniatúrny duálny detektor pohybu PIR+MW | 20 | ks |  | 0
131 |  | S-4, magnetický kontakt určený na povrchovú montáž | 1 | ks |  | 0
132 |  | EVX1272F2, 12V/7,2Ah, záložný akumulátor, bezúdržbový, VRLA, uzatvorený, technológia AGM, určený pre cyklickú prevádzku | 1 | ks |  | 0
133 |  | BG8, kábel 8x0,22; tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - linka pre expandéry | 67 | m |  | 0
134 |  | BH6, kábel 6x0,22; lanko, tienený, B2ca,s1,d1,a1, t. GR4 - pre detektory | 315 | m |  | 0
135 |  | upevňovací materiál (pásky, úchyty...) | 1 | bal |  | 0
136 | školský rozhlas ŠR | reproduktor WA 06-165/T Proeling z MDF dosky, na stenu, 6 W/100 V, 197 - 21 900 Hz, 254x195x81 mm, biely | 9 | ks |  | 0
137 |  | kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 | 77 | m |  | 0
138 |  | upevňovací materiál (pásky, úchyty...) | 1 | bal |  | 0
139 |  | inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK | 1 | bal |  | 0
140 | školský zvonček ŠZ | školský zvonček ZM 75V, DUO, MK Hlas | 3 | ks |  | 0
141 |  | kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1,a1 | 48 | m |  | 0
142 |  | upevňovací materiál (pásky, úchyty...) | 1 | bal |  | 0
143 |  | inštalačné prístrojové škatule do omietky, do SDK | 1 | bal |  | 0
144 | AV technika | prípojné miesta PM... a káblové rozvody pre audiovizuálnu techniku
145 |  | SYSBOARD18-A, krabica na osadenie prípojného miesta | 8 | ks |  | 0
146 |  | S-G2508 Skrutky pre prípojné miesta | 14 | ks |  | 0
147 |  | SYFB22-CEE3/SCH ,Panel pre osadenie zásuvky 230V | 24 | ks |  | 0
148 |  | SKX40013, zápustná zásuvka STN 16A 250V IP54 | 24 | ks |  | 0
149 |  | SYFB26-L panel pre osadenie prípojného miesta HDBaseT | 14 | ks |  | 0
150 |  | PUV-1510TXWP prípojné miesto HDMI, VGA - HDBaseT prevodník | 14 | ks |  | 0
151 |  | SYFB21-1D0, panel pre XLR konektor | 56 | ks |  | 0
152 |  | NC3MDL1-B, konektor XLR na panel samec | 28 | ks |  | 0
153 |  | NC3FDL1-B, konektor XLR na panel samica | 28 | ks |  | 0
154 |  | SYFB21-3KEYSTONE, panel pre RJ45 konektory | 14 | ks |  | 0
155 |  | HSEMRJ6GWT, TOOLLESS LINE keystone RJ45 tien. trieda Ea 10Gb (SFA) 4PPoE | 42 | ks |  | 0
156 |  | SYFB21-L, prázdny panel | 8 | ks |  | 0
157 |  | kábel CMG 4 (4x2x0,2) do PM a k AV | 400 | m |  | 0
158 |  | koax Schrack DIGI SAT 3010 75 Ohm 1,1/5,0 mm, do PM | 670 | m |  | 0
159 |  | kábel CORDIAL CLS 225 FRNC 2x2,5, pre ozvuč., do PM a k 4 x repro | 180 | m |  | 0
160 |  | kábel CORDIAL CLS 240 FRNC 2x4, pre ozvuč., k 1 x basrepro | 28 | m |  | 0
161 | wifi | wifi 802.11ac MIMO, (až 4 BSSID na jednom pásme), max. výkon TX 2,4 GHz: 22 dBm, 5 GHz: 22 dBm, 24 V PoE | 3 | ks |  | 0
162 | wifi | wifi Cisco Meraki MR 42 Cloud Managed AP, pripojenie cez RJ 45, výška inštalácie podla projektu interiéru | 2 | ks |  | 0
163 | iné | prepäťová ochrana ST 1+2+3 pre exteriérovú kameru | 1 | ks |  | 0
164
Medzisúčet (€) | [5 empty] | 0
|  | podružný materiál + stratné | 2 | % z | 0 | 0
Spolu (€) | [5 empty] | 0
MONTÁŽ
P.č. | Cenníková položka | Popis položky | Množstvo | Mer. jed. | Jedn. cena (€) | Celk. cena bez DPH (€)
|  | monáž kompletnej LAN siete, vrátane zvárania a meranie na optických kábloch, prierazy, nastavenie systémov, meranie, meracie protokoly + práce vo výškach | 1235 | hod |  | 0
|  | montáž rozhlasu a zvonenia + práce vo výškach | 30 | hod |  | 0
|  | montáž EZS, oživenie, programovanie, zaučenie obsluhy, pripojenie na PCO PZSR BB + práce vo výškach | 55 | hod |  | 0
|  | montáž prípojných miest vrátane konektorov a káblov | 242 | hod |  | 0
0
Spolu (€) | [5 empty] | 0
ZEMNÉ PRÁCE
P.č. | Cenníková položka | Popis položky | Množstvo | Mer. jed. | Jedn. cena (Eur) | Celk. cena bez DPH (Eur)
1 | [5 empty] | 0
Spolu (Eur) | [5 empty] | 0
VÝKAZ VÝMER JE ORIENTAČNÝ. PRE URČENIE PONUKOVEJ CENY NA REALIZÁCIU STAVBY JE POTREBNÁ KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA.