Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie pojazdných stoličiek výškovo nastaviteľných s operadlom pre anestézu, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia:  Pojazdná stolička výškovo nastaviteľná s operadlom pre anestézu – 4 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie): |
| --- | --- |
| - chrómová konštrukcia alebo hliníkový leštený kríž |  |
| - s piatimi kolieskami |  |
| - plynulé nastavenie výšky pomocou plynovej pružiny ovládanej ručne |  |
| - sedák s priemerom cca 40 cm, operadlo výškovo nastaviteľné, čalúnené zdravotníckou koženkou bielej farby (oterovzdorná, min. 500 000 cyklov) |  |
| - výška sedadla nastaviteľná v min. rozsahu 45-57 cm |  |
| - nosnosť min. 120 kg |  |