## Časť 1
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458
Názov predmetu zákazky: Výťahové prístupové systémy časť 1. - OTIS
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkané zariadenie
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Časť 1 - Výťahové prístupové systémy pre výťahy OTIS
I. Opis predmetu zákazky
Technické špecifikácie | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Výťahy OTIS | počet výťahov 3
Počet staníc (12x3 výťahy s čítačkami) | 36
Čítačka vo výťahoch (v každom výťahu 1 čítačka) | 3 ks
Druh čipu | zabezpečený proti klonovaniu
Počet čipov | 300
Riadiaca jednotka s programovaním jednotlivých čipov cez PC | áno
Inštalácia | bezhalogénová
Počítať s doplnením printov do výťahov a s asistenciou firmy OTIS
II. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie predmetu zákazky. | Bez nacenenia, zarátané v cene zariadenia.
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhujúceho personálu do údržby a prevádzky.
Dodací termín: do 120 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
Slovný opis
Nemocnica Poprad, a.s. sa z dôvodu zabezpečenia regulácie používania výťahov OTIS rozhodla pre obmenu ovládania výťahov. Inštaláciou výťahových prístupových systémov docielime selekciu pracovníkov, ktorí budú mať oprávnenie na používanie výťahov . Umiestnenie výťahov: Nemocnica Poprad a.s. Banícka 803/28, 058 01 Poprad - časť medzi komplementom a ľôžkovou častou . Počet vstupov zabezpečených ovládaním 3 x 12 počítať aj s čítačkou vo výťahoch. Nakoľko ide o vyhradené technické zariadenie je nutne rátať s asistenciou servisnej organizácie Otis.Inštalácia musí byť v bezhalogenovom prevedení .Počet jedinečných neklonovatelných čipov 300, mali by byť vydávané na meno a programovateľné s PC na jeden až tri výťahy .
- Požadujeme blokovať vonkajšie voľby (privolávače v staniciach). Čítačka bude na každom poschodí. Výťah si dokáže privolať len osoba, ktorá bude mať čip/kartu. - Požadujeme blokovať aj vnútorné voľby v kabíne (kabínové tablo) - ovládanie voľby v kabíne musí byť prístupné len pre osoby s čipom/kartou. - Osobe, ktorá bude disponovať čipom/kartou, bude umožnené dostať sa na poschodie podľa daného oprávnenia /ktoré sa naprogramuje cez PC na každý čip /. Táto osoba bude teda môcť požívať všetky, prípadne len určené výťahy.
| Cena spolu v € bez DPH: | 0
| DPH v € 20% : | 0
| Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V ................................, dňa ................................
......................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti

## Časť 2
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458
Názov predmetu zákazky: Výťahové prístupové systémy časť 2. - Schindler
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkané zariadenie
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Časť 2 - Výťahové prístupové systémy pre výťahy Schindler
I. Opis predmetu zákazky
Technické špecifikácie | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Výťahy Schindler | počet výťahov 2
Počet staníc (13x2 výťahy s čítačkami) | 26
Čítačka vo výťahoch (v každom výťahu 1 čítačka) | 2 ks
Druh čipu | zabezpečený proti klonovaniu
Počet čipov | 300
Riadiaca jednotka s programovaním jednotlivých čipov cez PC | áno
Inštalácia | bezhalogénová
Počítať s doplnením printov do výťahov a s asistenciou firmy Schindler
II. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie predmetu zákazky. | Bez nacenenia, zarátané v cene zariadenia.
Cena musí obsahovať dopravu do miesta určenia, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhujúceho personálu do údržby a prevádzky.
Dodací termín: do 120 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
Slovný opis
Nemocnica Poprad, a.s. sa z dôvodu zabezpečenia regulácie používania výťahov Schindler rozhodla pre obmenu ovládania výťahov. Inštaláciou výťahových prístupových systémov docielime selekciu pracovníkov, ktorí budú mať oprávnenie na používanie výťahov . Umiestnenie výťahov: Nemocnica Poprad a.s. Banícka 803/28, 058 01 Poprad - nová východná prístavba s dvoma výťahmi Výrobné číslo: 11322004 a 11322007, Typ: Schinsler 5500. Počet vstupov zabezpečených ovládaním 2 x 13 počítať aj s čítačkou vo výťahoch. Nakoľko ide o vyhradené technické zariadenie je nutne rátať s asistenciou servisnej organizácie Schindler. Inštalácia musí byť v bezhalogenovom prevedení. Počet jedinečných neklonovatelných čipov 300, mali by byť vydávané na meno a programovateľné s PC na jeden až dva výťahy .
- Požadujeme blokovať vonkajšie voľby (privolávače v staniciach). Čítačka bude na každom poschodí. Výťah si dokáže privolať len osoba, ktorá bude mať čip/kartu. - Požadujeme blokovať aj vnútorné voľby v kabíne (kabínové tablo) - ovládanie voľby v kabíne musí byť prístupné len pre osoby s čipom/kartou. - Osobe, ktorá bude disponovať čipom/kartou, bude umožnené dostať sa na poschodie podľa daného oprávnenia /ktoré sa naprogramuje cez PC na každý čip /. Táto osoba bude teda môcť požívať všetky, prípadne len určené výťahy.
| Cena spolu v € bez DPH: | 0
| DPH v € 20% : | 0
| Cena spolu v € s DPH: | 0
Uchádzač svojim podpisom a predložením cenovej ponuky:
1. súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve a jej prílohach.
2. čestne vyhlasuje, že nemá žiaden konflikt záujmov v zmysle § 23 ZVO a neuzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž.
3. čestne vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanípodľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č .18/2018 Z. z.
5. čestne vyhlasuje, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
V ................................, dňa ................................
...................................................................
meno, priezvisko, funkcia a podpis
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti