**Predmet zákazky:**

Pozáručný servis systémov výrobcu značky GE Medical Systems

***Technická špecifikácia predmetu zákazky:***

***Zoznam položiek:***

Položka č. 1- Angiografický RTG prístroj INNOVA 2100IQ

Položka č. 2 - Angiografický RTG prístroj INNOVA 2100IQ

Položka č. 3 - Mobilné RTG C - rameno Brivo OEC 785 C-arm

Položka č. 4 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k položke č. 1

Položka č. 5 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k položke č. 2

Položka č. 6 - Angiografický RTG prístroj INNOVA IGS 5

Položka č. 7 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k položke č. 6

Položka č. 8 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k položke č. 6

***Položka č. 1 - Angiografický RTG prístroj INNOVA 2100IQ***

1.1 Výrobca: GE Medical Systems

1.2 Výrobné číslo: 550942BU7

1.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2007

1.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 2x

***Položka č. 2 - Angiografický RTG prístroj INNOVA 2100IQ***

2.1 Výrobca: GE Medical Systems

2.2 Výrobné číslo: 575064BU1

2.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2009

2.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 2x

***Položka č. 3 - Mobilné RTG C - rameno Brivo OEC 785 C-arm***

3.1 Výrobca: GE Medical Systems

3.2 Výrobné číslo: 119232HL7

3.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2015

3.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 1x

***Položka č. 4 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k prístroju uvedeného v položke č. 1***

4.1 Výrobca: GE Medical Systems

4.2 Výrobné číslo: CZC70470N0

4.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2007

4.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 1x

***Položka č. 5 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k prístroju uvedeného v položke č.2***

5.1 Výrobca: GE Medical Systems

5.2 Výrobné číslo: CZC70470LX

5.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2009

5.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 1x

***Položka č. 6 - Angiografický RTG prístroj INNOVA***

6.1 Výrobca: GE Medical Systems

6.2 Výrobné číslo: M4-19-030

6.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2019

6.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 2x

***Položka č. 7 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4. 7 k prístroju uvedeného v položke č. 6***

7.1 Výrobca: GE Medical Systems

7.2 Výrobné číslo: CZC5023CKZ

7.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2008

7.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 1x

***Položka č. 8 - Pracovná stanica Adv. Workstation 4.7 k prístroju uvedeného v položke č. 6***

8.1 Výrobca: GE Medical Systems

8.2 Výrobné číslo: CZC92797PC

8.3 Rok zaradenia prístroja do prevádzky: 2019

8.4 Požadovaný počet preventívnych údržieb za 1 kalendárny rok: 1x

V ...........................................

Dňa: .....................................

Meno priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Podpis a pečiatka: