|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **názov** | **špecifikácia** | **predpokladané  množstvo** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| 1. | Mobilný ochladzovač vzduchu | Regulovaná rýchlosť  Chladivo: voda  Časovač  Nádrž na vodu min: 48L  Filter  Oscilácia  Pre veľkosť miestnosti min.: 70 m2  Minimálne menovité napätie (V): 230 V  Minimálny prietok vzduchu (m³/hod): 10 000  Minimálny príkon (W): 350  Zvlhčovač vzduchu  Plastové púzdro na vodu | 40 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača