|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.**  | **názov** | **špecifikácia** | **predpokladané množstvo** | **cena za ksbez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena za kss DPH** | **cena spolubez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena spolus DPH** |
| 1. | Mobilný ochladzovač vzduchu | Regulovaná rýchlosť Chladivo: voda ČasovačNádrž na vodu min: 48L Filter Oscilácia Pre veľkosť miestnosti min.: 70 m2 Minimálne menovité napätie (V): 230 V Minimálny prietok vzduchu (m³/hod): 10 000 Minimálny príkon (W): 350 Zvlhčovač vzduchuPlastové púzdro na vodu | 40 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

 ...............................................................

 meno priezvisko a podpis

 štatutárneho zástupcu uchádzača