| p.č. | názov | špecifikácia | predpokladané množstvo | cena za ks bez DPH | sadzba DPH | cena za ks s DPH | cena spolu bez DPH | sadzba DPH | cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrocentrála -Heron digitálna elektrocentrála invertorová alebo ekvivalent | výkon max./menovitý min. 3 kW/ min. 2,8kW • napätie/frekvencia min. 230V/50Hz, počet min. fáz 1 • AC menovitý prúd min. 12,1A/230V • DC menovitý prúd min. 8,3A/12V • digitálna regulácia frekvencie a napätia • typ motora: benzínový štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah min. 171ccm, štartovanie elektrické a ručné • max. výkon motora min. 4,1kW (5,4HP)/5500 minˉ¹ • objem nádrže min. 5,5l • minimálne rozmery (d x š x v) 60 x 44 x 46 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača