|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.**  | **názov** | **špecifikácia** | **predpokladané množstvo** | **cena za ksbez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena za kss DPH** | **cena spolubez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena spolus DPH** |
| 1. | pružná prepojovacia hadica - priemyselný ohrievač | pružná prepojovacia hadica pre rozvod ohriateho vzduchu, priemer hadice min. 305 mm a dĺžka min. 7 m, úvodné metre zvýšená ochrana voči teplu | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | adaptér na dve hadice- priemyselný ohrievač | adaptér na dve hadice, priemer min. 230 mm, výstup na dve hadice, materiál: plech | 25 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

 ...............................................................

 meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača