## ZPZ
Zoznam prístrojov a zariadení MaR
Ekvitermická regulácia, ZŠ a MŠ, Česká ul. 10, Bratislava
Č.p. | Ks | Typ č. | Názov prístroja
| 1 | CP-1016 | CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1xDI/230V, 2xAO, 10xRO 230 V/ 3A, 2xSSR, 1xCIB, displej 4 x 20 znakov
| 1 | OT-1651 | OT-1651 - 4xAO: 0-10V/ 4-20mA, GO
T0 | 1 | QAC22 | QAC22 - Snímač vonkajšej teploty LG Ni1000, -50...70°C
T1, T2, T3, T4, T5 | 5 | QAD21/209 | QAD21/209 - príložný snímač teploty, Ni1000
P1 | 1 | 22WP-135 | Snímač tlaku, voda a chladiaca zmes, 0...6bar, 15...24V DC, 4...20mA
L1 | 1 | SHV1 | SHV1 - kompaktný snímač zaplavenia
VÚK1 | 1 | TA SLIDER - 750 | Digitálne konfigurovateľný proporcionálny pohon – 750N, 24V AC/DC, 0...10V DC, obj. číslo 322226-10110
VÚK2 | 1 | TA SLIDER - 750 | Digitálne konfigurovateľný proporcionálny pohon – 750N, 24V AC/DC, 0...10V DC, obj. číslo 322226-10110
VÚK3 | 1 | TA SLIDER -160 | Digitálne konfigurovateľný proporcionálny pohon – 160N, 24V AC/DC, 0...10V DC, dĺžka kábla 5m, obj. číslo 322224-10113
VÚK4 | 1 | TA SLIDER -160 | Digitálne konfigurovateľný proporcionálny pohon – 160N, 24V AC/DC, 0...10V DC, dĺžka kábla 5m, obj. číslo 322224-10113
VÚK5 | 1 | TA SLIDER -160 | Digitálne konfigurovateľný proporcionálny pohon – 160N, 24V AC/DC, 0...10V DC, dĺžka kábla 5m, obj. číslo 322224-10113
RUK | 1 |  | Rozvádzač š x v x h (600 x 600 x 210)