Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie chladničiek, doprava na miesto určenia a kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracoviská spoločných operačných sál a jednotky intenzívnej starostlivosti v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Chladničky

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky:

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie): |
| --- | --- |
| - Chladnička s mrazničkou – 1 ks |  |
| - Rozmer (vxšxh): max.: 1800x600x600 mm, min.: 1700x500x500 mm |  |
| - Voľne stojaca |  |
| - Energetická trieda: min. E |  |
| - Objem spolu cca 260 l (±10%) |  |
| - Nastaviteľné otváranie dverí ľavá alebo pravá |  |
| - Chladnička s mrazničkou – 1 ks |  |
| - Rozmer (vxšxh): max.: 890x600x600 mm, min.: 820x500x500 mm |  |
| - Voľne stojaca |  |
| - Energetická trieda: min. E |  |
| - Objem spolu cca 100 l (±15%) |  |
| - Nastaviteľné otváranie dverí ľavá alebo pravá |  |
| - Chladnička s mrazničkou – 1 ks |  |
| - Rozmer (vxšxh): max.:1500x600x600 mm, min.: 1400x500x500 mm |  |
| - Voľne stojaca |  |
| - Energetická trieda: min. E |  |
| - Objem spolu cca 200 l (±10%) |  |
| - Nastaviteľné otváranie dverí ľavá alebo pravá |  |
| - Chladnička s výparníkom: 2 ks |  |
| - Rozmer (vxšxh): max.:890x600x600 mm, min.: 820x500x500 mm |  |
| - Voľne stojaca |  |
| - Energetická trieda: min. E |  |
| - Objem spolu cca 100 l (±10%) |  |
| - Nastaviteľné otváranie dverí ľavá alebo pravá |  |