## 3. Rozpočet - štandard na výšku
ZADANIE
Stavba: KD Kubáň rekonštrukcia sociálneho zázemia
Objekt: Časť A 1.NP
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval: ID
Miesto: |  |  | Dátum: 20.5.2022
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| Izolácie tepelné |  |  |  | 0
1 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 51
2 | Izolačná PE trubica 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná | m | 51
3 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | %
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
4 | Potrubie z rúr PP d50x1,8 | m | 12.3
5 | Potrubie z rúr PP d75x2,3 | m | 2.5
6 | Potrubie z rúr PP d110x3,4 | m | 14.1
7 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70 | ks | 1
8 | PP Čistiaci kus 75 | ks | 1
9 | Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100 | ks | 3
10 | PP Čistiaci kus 110 | ks | 3
11 | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110 | ks | 3
12 | Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP | ks | 3
13 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 28.9
14 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | %
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
15 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20x2,5mm | m | 51
16 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 20
17 | Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém, | ks | 20
18 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 3
19 | Nástenka dvojitá U D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, | ks | 3
20 | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 | ks | 4
21 | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, | ks | 4
22 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 51
23 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | %
Zdravotechnika - zariaďovacie predmety
24 | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr., AlcaPlast) | súb. | 5
25 | Predstenový systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, | ks | 5
26 | Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 5
27 | Misa záchodová keramická závesná, rozmer 520x355x350 mm, hlboké splachovanie, | ks | 5
28 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska | súb. | 5
29 | Záchodová doska duroplastová s poklopom, plastové príchytky, dĺžkovo nastaviteľné, | ks | 5
30 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, | ks | 5
31 | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom | súb. | 1
32 | Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, vodorovný odpad so zvýšenou výškou 500 mm, | ks | 1
33 | Inštalačná súprava pre klozet, | ks | 1
34 | Nádržka keramická, rozmer 365x185 mm, bočné napúšťanie, | ks | 1
35 | Záchodové sedadlo s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, | ks | 1
36 | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry | ks | 3
37 | Umývadlo keramické rozmer 1400x500x170 mm, biela, | ks | 2
38 | Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, | ks | 1
39 | Súprava inštalačná pre umývadlá, | ks | 3
40 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 5
41 | Batéria umývadlová stojanková páková s pop-up 5/4", rozmer 290x215x270 mm, chróm, | ks | 5
42 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková) | ks | 3
43 | Zápachová uzávierka umývadlová zabudovateľná HL134/50, DN 50, s vyberateľným sifónom pre pripojenie súpravy DN 32, PP | ks | 3
44 | Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou | súb. | 2
45 | Predstenový systém pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, | ks | 3
46 | Montáž pisoáru do predstenového systému | ks | 3
47 | Pisoár so senzorom rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, | ks | 3
48 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 | ks | 3
49 | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP | ks | 3
50 | Montáž predstenového systému záchodov/výleviek do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr., AlcaPlast) | súb. | 1
51 | Predstenový systém pre závesné WC/výlevky, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou 12, plast, | ks | 1
52 | Montáž výlevky do predstenového systému | ks | 1
53 | Výlevka závesná keramická rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, | ks | 1
54 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov | súb. | 1
55 | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie 20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, | ks | 1
56 | Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene | ks | 2
57 | Žľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/80, DN 50, (0,8 l/s), dĺ. 800 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm | ks | 2
58 | Kryt žľabu dĺ. 800 mm k sprchovým žľabom HL50, nerezová oceľ | ks | 2
59 | Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej | ks | 2
60 | Batéria sprchová podomietková páková priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, | ks | 2
61 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy | ks | 2
62 | Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, | ks | 2
63 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 | ks | 1
64 | Podlahový vpust HL80.1, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE | ks | 1
65 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej) | ks | 1
66 | Zápachová uzávierka podomietková HL406, DN 40/50, umývačkový UP sifón, výtokový ventil 1/2", prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a privzdušňovač, krytka nerez 180x100 mm, PE | ks | 1
67 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb. | 20
68 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13 | ks | 20
69 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32 | ks | 1
70 | Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP | ks | 1
71 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | %
| Celkom |  |  |  | 0