## Príloha č. 2
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Plynový varný kotol
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-35-ZsNH
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (ks) | Požadované množstvo (ks ) | Jednotková cena za ks v EUR |  |  |  | Celková cena za požadované množstvo ks v EUR
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Plynový varný kotol | ks | 4 |  | % |  | 0 | 0 |  | 0
SPOLU za predmet zákazky: |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Obchodný názov uchádzača: |  | ..................................................
Sídlo uchádzača: |  | ...................................................
IČO: |  | ...................................................
DIČ: |  | ...................................................
V: | .......................................
Dňa: | ......................................
meno a priezvisko, funkcia, podpis*
* Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

## Technické špecifikácie
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Plynový varný kotol
Evidenčné číslo zákazky: UNLP-2022-35-ZsNH
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Plynový varný kotol |  |  |  |  | Vyplní dodávateľ
Požadované technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | prístroj
[5 empty] | Parameter | Spĺňa/nespĺňa
Plynový varný kotol s nepriamym ohrevom | ks |  |  | 4
Využiteľný objem kotla | L | 250 | 280
Celkový objem kotla | L | 280
Minimálny príkon zariadenia | kW | 28 | 32
Vonkajší rozmer - šírka | mm | 1300 | 1350
Vonkajší rozmer - hĺbka | mm | 850 | 950
Vonkajši rozmer - výška | mm | 850 | 950
Rozmer varnej nádoby šírka | mm | 1000 | 1150
Rozmer varnej nádoby hĺbka | mm | 550 | 650
Rormer varnej nároby výška | mm | 400 | 500
Hrúbka dna a stien duplikátora | mm | 3 | 4
Výška vypusteného ventilu od podložky | mm | 450 | 500
Uvedenie do bodu varu pri plnom využiteľ. Objeme | minúta | 90 | 100
Množstvo spalín | m3/hod. | 75 | 80
Technické vlastnosti | Hodnota/ charakteristika
Tvar varnej nádoby | hranatý - obdĺžnikový tvar
Spôsob zapaľovania | automatické elektrické zapalovanie 230V
Druh ohrevu | nepriamy ohrev
Napúšťanie studenej vody do kotla | áno/prefer automatické do medziplášťa autoamtické
Zariadenie nevyžadujúce komín | áno
Poistný ventil, odvzdušňovací ventil, manometer | áno
Nastavenie výkonu vo viacerých stupňoch | plynulé nastavovanie výkonu kotla bez stupňov
Vypúšťací ventil so zábrusom a čistiacim otvorom | áno
Materiál stien a dna duplikátora | nerezová oceľ AISI 316 AISI 316 L (vyššia odolnosť voči soliam a chemikáliám)
Mierka množstva objemu vo varnej nádobe | áno
Druh plynu - zemný plyn | áno
Dovoz a inštalácia | áno
záručný 2 ročný servis | áno
po záručný servis min. 5 rokov | áno
odvod vody z pracovnej dosky | áno
reset tlačidlo so signalizáciou stavu | áno
sonda výšky hladiny duplikátora | áno
Stupeň krytia voči vode IPX4 | áno
sendvičová 5 vrstvová izolácia | áno
dno duplikátora zo žiaruvzdornej ocele | áno
podpis