## S.O.01- REKONŠTR. OBJ. Biovetsk
ZADANIE
Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA OBJEKTU A ZMENA UŽÍVNIA OBJEKTU 2et-núdzové bývanie
Objekt: |  | SO 01 DVOJDOM
Časť: ELEKTROINSTALACIA vnútorna
Objednávateľ: |  | Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Nitra-Biovetska 36, č. parc. 748/19,22,85,86 |  |  | Dátum: | 28.06.20222
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210010301.S | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 261
2 | 345 | 345410002300.S | Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 | ks | 48
3 | 345 | 345410002400.S | Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku | ks | 213
4 | 921 | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 103
5 | 921 | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 25
6 | 921 | 210100259.S | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2 | ks | 2
7 | 921 | 210110041.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 28
8 | 345 | 345330003510 | Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND | ks | 28
9 | 345 | 345350004320 | Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND | ks | 28
10 | 921 | 210110044.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B | ks | 4
11 | 345 | 345330003490 | Prepínač Valena Life dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND | ks | 4
12 | 345 | 345350004320 | Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND | ks | 4
13 | 921 | 210110045.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 10
14 | 345 | 345330003510 | Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND | ks | 10
15 | 345 | 345350004320 | Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND | ks | 10
16 | 921 | 210110046.S | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 3
17 | 345 | 345330003530 | Prepínač Valena Life krížový polozapustený a zapustený, radenie č.7, biely, LEGRAND | ks | 3
18 | 345 | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 3
19 | 921 | 210110082.S | Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 3
20 | 345 | 345320003620.S | Sporáková prípojka 400V/16A zapustená, biela | ks | 3
21 | 921 | 210111011.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 79
22 | 345 | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky | ks | 79
23 | 345 | 345520000480 | Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND | ks | 79
24 | 921 | 210111012.S | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 31
25 | 345 | 345520000490 | Zásuvka Valena Life dvojnásobná, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND | ks | 31
26 | 921 | 210193074 | Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 2
27 | 357 | 357RP | Rozvádzač oceľoplechový zapustený RP | ks | 2
28 | 921 | 210201080 | Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED | ks | 47
29 | 348 | 348EL1 | SVIETIDLO LED - STROPNÉ, 20 W, IP20 | ks | 35
30 | 348 | 348EL2 | SVIETIDLO LED - NÁSTENNÉ, 20 W, IP20 | ks | 12
31 | 921 | 210201081.S | Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného | ks | 17
32 | 348 | 348EL1 | SVIETIDLO LED - NÁSTENNÉ SO SNÍMAČOM POHYBU - 20 W, IP44 | ks | 13
33 | 348 | 348EL3 | SVIETIDLO LED - STROPNÉ SO SNÍMAČOM POHYBU - 20 W, IP44 | ks | 4
34 | 921 | 210203016.S | LED pás 24 V osadený v AL lište | m | 8
35 | 347 | 347730004700.S | LED pás 14,4W/24V teplá biela 60xSMD5050 IP20 | m | 8
36 | 921 | 210203020.S | AL lišty pre LED pásy | m | 8
37 | 348 | 348130004800 | Profil hliníkový HR ALU, pre jednoduché a elegantné zapustenienie LED pásov bez krytia IP20 alebo s krytím do IP65 | m | 8
38 | 921 | 210203021.S | Kryty na AL lišty pre LED pásy | m | 8
39 | 348 | 348130005900 | Kryt mliečny pre profil HR-LINE, rozmer 18x5x1000 mm, plexisklo | m | 8
40 | 921 | 210203030.S | LED napájaci zdroj | ks | 3
41 | 347 | 347730010800.S | Napájací zdroj k LED pásom DC 24V/10A, 240W, IP65 | ks | 3
42 | 921 | 210220040.S | Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu | ks | 16
43 | 354 | 354410006200.S | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 | ks | 16
44 | 354 | 354410066900.S | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m | ks | 16
45 | 921 | 210220101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 | ks | 71
46 | 354 | 354410035000.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast | ks | 71
47 | 921 | 210220220.S | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 4
48 | 354 | 354410023900.S | Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do muriva označenie DJ 2 | ks | 4
49 | 921 | 210220240.S | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ | ks | 4
50 | 354 | 354410001500.S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 4
51 | 921 | 210220241.S | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 4
52 | 354 | 354410002500.S | Svorka FeZn krížová označenie SK | ks | 4
53 | 921 | 210220247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 4
54 | 354 | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 4
55 | 921 | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | m | 75
56 | 354 | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al | kg | 10.5
57 | 921 | 210220800.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm | m | 32
58 | 354 | 354410064400.S | Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC | kg | 6.4
59 | 921 | 210220831.S | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 | ks | 2
60 | 354 | 354410030600.S | Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al | ks | 2
61 | 921 | 210800101.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1,5 | m | 45
62 | 341 | 341110000100.S | Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 | m | 45
63 | 921 | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 257
64 | 341 | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 257
65 | 921 | 210800108.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 732
66 | 341 | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 732
67 | 921 | 210800119.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 90
68 | 341 | 341110001900.S | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 90
|  | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
69 | 922 | 220732306.S | Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke | m | 135
70 | 341 | 341230001800.S | Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 | m | 135
71 | 922 | 2207330412.S | Montáž a inštalácia zásuvky Cat6 STP 2x RJ45 | ks | 12
72 | 383 | 383150000200.S | Zásuvka dátová 2x RJ45 Cat 6 FTP komplet | ks | 12
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
73 | HZS | HZS00011B.S | Revízia bleskozvodu | kpl | 1
74 | HZS | HZS00011E.S | Revízia elektroinštalácie | kpl | 1
Celkom