## Vonkajšie rozvody NN
ZADANIE
Stavba: |  | REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZMENA UŽÍVANIA OBJEKTU 2etapa - núdzové bývanie
Objekt: SO 01 DVOJDOM |  | SO 01 DVOJDOM
Časť : VONK. ROZVODY NN
Objednávateľ: |  | Mesto Nitra Štefánikova trieda 60, Nitra
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  | Nitra-Biovetska 36, č. parc. 748/19,22,85,86 |  |  | Dátum: | 28. 6. 2022
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
1 | 921 | 210100258 | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2 | ks | 4
2 | 921 | 210101432 | Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX | m | 50
3 | 286 | 286130072400 | Chránička delená KOPODUR KD 09040 | m | 50
4 | 921 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 30
5 | 354 | 354410058800 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 30
6 | 921 | 210220022 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 8
7 | 156 | 156140002400 | Drôt ťahaný D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 4.8
8 | 921 | 210220252 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 2
9 | 354 | 354410000500 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6) | ks | 2
10 | 921 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 8
11 | 354 | 354410000900 | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A | ks | 8
12 | 921 | 210220301 | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 4
13 | 354 | 3540406300 | HR-Svorka SP 1 | ks | 4
14 | 921 | 210800147.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 20
15 | 341 | 341110000800.S | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 20
16 | 921 | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 35
17 | 341 | 341110002100.S | Kábel medený CYKY 5x4 mm2 | m | 35
18 | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 25
19 | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 25
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
20 | 946 | 460010011 | Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci) | KM | 0.3
21 | 946 | 460200164 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 25
22 | 946 | 460560164 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 25
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
23 | HZS | HZS00011E.S | Revízia elektroinštalácie vonkajšie NN | kpl | 1
|  | OST | Ostatné
24 | R | 210000100 | Zapožíčanie autožeriavu | hod | 2
25 | R | 210000200 | Prenájom plošiny | hod | 2
26 | HZS | GEO | Geodetické zameranie | kpl | 1
27 | HZS | HZS000313 | Odpojenie a zapojenie zariadenia | hod | 4
Celkom