## Zadanie
Odberateľ: MESTO NITRA | [7 empty] | Spracoval: SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ | [16 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: SOAR - ING. BÁRTA JIŘÍ | [7 empty] | JKSO : | [16 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 28.06.2022 | [16 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba : REK. OBJEKTU A ZMENA UŽÍVANIA OBJEKTU 2.etapa -núdzové bývanie | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt :SO 01 DVOJDOM | [29 empty] | N | 123.46
Časť : ZDRAVOTECHNIKA - vnútor.kanal. + vnutor.vodovod
výkaz-výmer
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | Kód položky | Kód položky | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena |  | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  | pre tlač |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY PSV
721 - Vnútorná kanalizácia
1 | 721 | 721140806 | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.03 | 1.2 | 0 | [6 empty] | I |  | 72114-0806 | 721140806 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
2 | 721 | 721171107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 34 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00161 | 0.05474 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-1107 | 721171107 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
3 | 721 | 721171109 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 | 54 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00203 | 0.10962 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-1109 | 721171109 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
4 | 721 | 721171111 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00309 | 0.04944 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-1111 | 721171111 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
5 | 721 | 721171112 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00352 | 0.05632 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-1112 | 721171112 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
6 | 721 | 721171809 | Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160 | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.24 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-1809 | 721171809 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
7 | 721 | 721173204 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | 16 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00038 | 0.00608 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-3204 | 721173204 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
8 | 721 | 721173205 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.016 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72117-3205 | 721173205 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
9 | 721 | 721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 34 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72119-4109 | 721194109 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
10 | 721 | 721220802 | Demontáž zápachových uzáverov DN 100 | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.16 | 0 | [6 empty] | I |  | 72122-0802 | 721220802 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
11 | 721 | 721290112 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 | 176 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72129-0112 | 721290112 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
12 | 721 | 721290821 | Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m | 1.6 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72129-0821 | 721290821 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
13 | 721 | 721300912 | Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72130-0912 | 721300912 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
14 | 721 | 998721101 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 0.292 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 99872-1101 | 998721101 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2922 |  | 1.6 | [8 empty] | 0
722 - Vnútorný vodovod
15 | 721 | 722130802 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 | 200 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.004 | 0.8 | 0 | [6 empty] | I |  | 72213-0802 | 722130802 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
16 | 721 | 722171211 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 | 166 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.02324 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72217-1211 | 722171211 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
17 | 721 | 722171212 | Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7 | 62 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00023 | 0.01426 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72217-1212 | 722171212 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
18 | 721 | 722182113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | 228 | m |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.01368 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72218-2113 | 722182113 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
19 | 721 | 722190221 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15 | 6 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00435 | 0.0261 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72219-0221 | 722190221 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
20 | 721 | 722190222 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20 | 6 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00518 | 0.03108 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72219-0222 | 722190222 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
21 | 721 | 722190223 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25 | 4 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.0074 | 0.0296 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72219-0223 | 722190223 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
22 | 721 | 722190401 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 40 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72219-0401 | 722190401 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
23 | 721 | 722220874 | Demontáž armatúr vodov. so závitom a šróbením G 5/4 | 60 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.006 | 0.36 | 0 | [6 empty] | I |  | 72222-0874 | 722220874 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
24 | 721 | 722224111 | Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00041 | 0.00246 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72222-4111 | 722224111 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
25 | 721 | 722232044 | Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit | 12 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-2044 | 722232044 | . . | [8 empty] | IK | S
26 | 721 | 722232045 | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit | 10 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.0005 | 0.005 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-2045 | 722232045 | . . | [8 empty] | IK | S
27 | 721 | 722232046 | Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00071 | 0.00284 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-2046 | 722232046 | . . | [8 empty] | IK | S
28 | 721 | 722234265 | Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom | 4 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-4265 | 722234265 | . . | [8 empty] | IK | S
29 | 721 | 722239102 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-9102 | 722239102 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
30 | 721 | 722239103 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72223-9103 | 722239103 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
31 | MAT | 4221F0411 | Spätný ventil s poistným ventilom dn 25 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | D |  |  | 4221F0411 | . . | [8 empty] | IZ | S
32 | 721 | 722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 228 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00017 | 0.03876 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72229-0226 | 722290226 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
33 | 721 | 722290234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | 228 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72229-0234 | 722290234 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
34 | 721 | 722290821 | Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 6m | 1.16 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72229-0821 | 722290821 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
35 | 721 | 998722101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | 0.192 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 99872-2101 | 998722101 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 722 - Vnútorný vodovod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.19206 |  | 1.16 | [8 empty] | 0
724 - Strojné vybavenie
36 | 721 | 724149101 | Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40l bez potrubia a prísluš | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | I |  | 72414-9101 | 724149101 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
37 | MAT | 4261F0323 | Cirkulačné čerpadlo WILLO na TUV dn 20 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | D |  |  | 4261F0323 | . . | [8 empty] | IZ | S
|  |  | 724 - Strojné vybavenie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.48426 |  | 2.76 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.48426 |  | 2.76 | [8 empty] | 0