| Požadovaná funkčná špecifikácia: | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa |  |
| --- | --- | --- |
|  | áno | nie |
| Zachovanie minimálne existujúcej funkcionality systému aj s možnosťami inovovanej verzie (funkčnosti sú popísané pri jednotlivých moduloch) |  |  |
| Zachovanie existujúceho obrazového archívu s väzbou na historické vyšetrenia pacienta, ktoré sú „ihneď“ k dispozícií pri pacientovi zobrazené, možnosť porovnávať historické a súčasné vyšetrenie na jednej obrazovke s paralelným scrolovaním na porovnávaných obrazových archívoch |  |  |
| Zachovanie integrácie s worklist serverom |  |  |
| Zachovanie a preklopenie integrácie s existujúcim nemocničným informačným systémom (toho času NIS Clinicom CC a Clinicom PL spoločnosti CGM resp. DATALAN) |  |  |
| Zachovanie a preklopenie integrácie s existujúcimi modalitami zadávateľa. Toho času máme pripojené tieto modality: AG prístroj: Artis Q Siemens CT prístroje: GE VCT (64) - Centrálne oddelenie GE Optima CT 660 (64) – Urgent MR prístroj: GE Signa 1,5 T Digitálna skiagrafia: Ysio Siemens – Urgent New Tom Go 2D - Centrálne oddelenie Lithoskop Siemens – Urologická Klinika Arcadis Orbic 3D – Centrálne OP sály BV Libra Philips – Centrálne OP sály BV Libra Philips – Centrálne OP sály BV Libra Philips – Centrálne OP sály V druhom polroku 2019 pribudnú ďalšie digitálne modality (6 ks), ich pripojenie nesmie byť spoplatnené |  |  |
| Licenčne nelimitovaný počet pripojených modalít do systému (neobmedzené pripájanie ďalších modalít do systému PACS, bez nutnosti zakúpenie ďalších licencií) |  |  |
| Program musí byť jazykovo lokalizovaný do slovenčiny |  |  |
| Všetky obrazové dáta konkrétneho pacienta musia byť zobrazené naraz súčasne zo všetkých modalít v obrazovom archíve, tak aby ich lekár nevyhľadával jednotlivo |  |  |
| Systém musí umožniť napaľovanie jednotlivých vyšetrení priamo z aplikácie PACS na „Pracovisko – napaľovanie CD a DVD médií“ |  |  |
| Zachovanie a preklopenie integrácie s zálohovacím systémom pre automatické zálohovanie a obnovu dát z pások |  |  |
| Zachovanie a preklopenie integrácie pre stagging data medzi primárnym úložiskom dát (disk), sekundárnym úložiskom dát (disk) a terciárnym úložiskom dát (páska) |  |  |
| V prípade ak uchádzač ponúkne iné riešenie ako doteraz používané, obstarávateľ si vyhradzuje právo o preukázanie a vyskúšanie všetkých požadovaných funkcionalít a požiadaviek. |  |  |
| V prípade ak uchádzač ponúkne iné riešenie ako doteraz používané, požadujeme zaškolenie obsluhy v minimálnom rozsahu 30 pracovníkov RDG oddelenia a 70 pracovníkov medicínskych oddelení |  |  |
| Zoznam požadovaných licencii a funkčností: |  |  |
| 75 000 vyšetrení ročne – udáva maximálny počet vyšetrení spracovaných PACS SW na ročnej báze |  |  |
| Modul - Virtual Reading – nelimitovaná licencia |  |  |
| - PACS licenčný profil pre rádiológov (pod profilom rozumej sadu funkcionalít) |  |  |
| Modul - Lesion Management – 2 plávajúce licencie (plávajúca licencia znamená, že súčasne môžu v systéme pracovať toľkí užívatelia (podľa oprávnení), koľko máme týchto licencií) |  |  |
| Nástroje na uľahčenie hodnotenia a sledovania rakovinových a iných lézií v CT a MR snímkach: |  |  |
| - Rozsahové alebo dvojrozmerné merania a segmentácia - pľúca, pečeň, lymfa a celkový (mozog) - jednoduchý vstup pre používateľa: jedno kliknutie, ťahaná čiara alebo obrys atď. |  |  |
| - Schopnosť spárovať lézie medzi rôznymi dátovými súbormi (súčasnými a predchádzajúcimi) |  |  |
| - Opravné nástroje na manuálnu manipuláciu a úpravy |  |  |
| - Nástroje značenia: - Navigácia prostredníctvom výrazných lézií - Automatické sledovanie, ktoré pomôže identifikovať a porovnať nálezy zo súčasných a predchádzajúcich štúdií - Nasledujúce výpočty na posúdenie veľkosti a zmeny objemu v priebehu času |  |  |
| Modul - Teaching Files – 1 plávajúca licencia |  |  |
| Umožňuje používateľom označiť konkrétne štúdie ako "učebné" štúdie. |  |  |
| - Môžu byť usporiadané podľa kódov ACR |  |  |
| - Parametre štúdie (časť tela, patológia) určené používateľom môžu byť získané neskôr pre príklady vyučovania spojené s týmito parametrami |  |  |
| - Na študijnom oddelení sa zobrazuje samostatný priečinok |  |  |
| - Vyhľadávacia tabuľka sa zobrazí po otvorení priečinka na vyhľadanie obrázkov so špecifickými patológiami a časťami tela |  |  |
| - Je zachovaná anonymita pre štúdium v zložke výučby |  |  |
| Modul - Volume Matching for VR (Virtual Reading) – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Zjednodušené porovnanie rozsahu údajov v MPR alebo v režimoch renderingu objemu |  |  |
| - Fusion obrazu |  |  |
| - Full volumetric registration, ktorá umožňuje kvalitné porovnanie 3D priestorov |  |  |
| - Rozloženia prispôsobujúce sa používanej metóde porovnania, automatickú synchronizáciu ROI, zoom pre ľahšiu koreláciu výsledkov |  |  |
| - Konfigurovateľné možnosti zobrazenia pre rýchle nastavenie predvolieb rozloženia používateľov |  |  |
| Modul - PET/CT Fusion for VR (Virtual Reading) – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Aplikácia výhradne určená na čítanie workflow pre PET / CT |  |  |
| - Podpora zobrazovania a manipulácie s viacerými údajmi - špeciálne zobrazenia rozloženia pre čítanie PET / CT |  |  |
| - Podpora fúzie PET a CT (pre predregistrované obrázky) |  |  |
| - Prahová segmentácia optimalizovaná pre PET lézie |  |  |
| - Výpočty štandardnej spotreby (SUV) |  |  |
| - Synchronizované zobrazenia PET / CT |  |  |
| - Porovnanie súčasného a predchádzajúceho zväzku (registrácie) s náhradou štúdie |  |  |
| - Merania MTV a TLGe nastavenie predvolieb rozloženia používateľov |  |  |
| Modul - 3D for VR (Virtual Reading) – 5 plávajúcich licencií |  |  |
| - 3D MIP,MPR (Maximum Intensity Protection, MultiPlanar reconstruction) modul |  |  |
| - 3D rekonštrukcia |  |  |
| Modul - Vessel Tracking module for 3D - 2 plávajúce licencie |  |  |
| - Schopnosť sledovať cestu cez MIP (Maximum Intensity Projection) alebo vykreslený obraz (predovšetkým cievy) |  |  |
| - Automatická segmentácia a identifikácia ciev krku a brucha |  |  |
| - Schopnosť vytvoriť 3D zakrivenú rovinu MPR (MultiPlanar Reconstruction - Multiplanárna rekonštrukcia) dráhy zobrazením prierezových snímok pozdĺž dráhy a otáčaním obrazu MIP pre rôzne pohľady na prierez |  |  |
| - Definícia oklúzie - vyhlásenie jednej alebo viacerých častí za oklúziu pri definovaní cievy |  |  |
| - Meranie aneuryzmy - konfigurovateľný nástroj určený na plánovanie stentu |  |  |
| - Merania stenózy a aneuryzmy sa automaticky kopírujú a formátujú na správu vrátane minimálneho/maximálneho / priemerného priemeru, prierezu, dĺžky segmentu |  |  |
| Modul - CT Perfusion5 – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Perfúzne farebné mapy: tMIP, CBV, CBF, MTT, TTP |  |  |
| - Automatická stredová čiara s nástrojmi na úpravu |  |  |
| - Automatický výber vstupnej tepny a výstupnej žily pomocou nástrojov na úpravu |  |  |
| - Nástroje Symetrickej ROI (zrkadlenie ROI) s kvantitatívnymi výsledkami |  |  |
| - interaktívne grafy AIF / VOF |  |  |
| Modul - Digital Subtraction Angiography – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Aplikácia na diagnostikovanie a intervenciu X-ray angiography pre jasnú vizualizáciu ciev |  |  |
| - Podporované algoritmy odčítania: Priemerné (základ), Diferencovanie časového intervalu, Zmeny reverzného časového intervalu |  |  |
| Modul - CD-direct – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - CD Direct je určený pre externé napaľovanie (nahrádza napríklad populárne Perennity SW, je možné použiť s EPSON alebo RIMAGE) |  |  |
| Modul - DICOM Worklist broker a HL7 – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Modul určený na spracovanie a riadenie Worklist požiadaviek |  |  |
| Modul - Cluster : Veritas Storage Foundation HA Standard edition – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Je to licencia na dva nody (servre) |  |  |
| - Veritas cluster slúži na zabezpečenie vysokej dostupnosti aplikácii a Oracle DB |  |  |
| Modul - Archiving: Veritas NetBackup server s CSH plugin for backup – 1 plávajúca licencia |  |  |
| - Licencia zálohovacieho SW Veritas NetBackup spolu s plug-in pre automatické ukladanie a obnovu dát z páskového robota, pre účely dlhodobého zálohovania na páske |  |  |
| Klient (plnohodnotný) – neobmedzená licencia Požiadavky na obrazový archív PACS a jeho klienta: |  |  |
| Požadujeme HL7 a DICOM interface |  |  |
| Možnosť prijatia a odoslanie štúdie z akéhokoľvek DICOM 3.0 kompatibilného zariadenia, t.j. podpora otvorenej DICOM architektúry pre prijatie a odoslanie DICOM dát všetkými zariadenia podporujúcimi DICOM protokol |  |  |
| HL-7 interface (s alebo bez broker) nie je limitovaný počtom pripojených zariadení. Obrázky a štúdie a pod. obsadzujú centrálne úložisko a databázu na centrálnom PACS serveri, aby ich bolo možné jednoducho monitorovať a riadiť, a tak zabezpečiť manažment celého systému |  |  |
| Spracovanie dát a postprocesing musia prebiehať na centrálnom PACS serveri, nie lokálne - bez nutnosti sťahovania dát na klienta (požiadavka GDPR, kybernetickej bezpečnosti a existujúcich zákonov) |  |  |
| Prehliadač nie je viazaný na počítač, ale na lekára (užívateľ získa všetky pridelené práva po prihlásení sa na ľubovoľnej stanici |  |  |
| Užívateľské nastavenia (klient, obrazovka, farby, skratky, nástroje a.i.) ostávajú zachované pri prihlásení z ľubovoľného miesta (PC, zariadenia) |  |  |
| Možnosť okamžitého prístupu k uloženým dátam, archivovaným štúdiám (online archív) |  |  |
| Online vyhľadávací engine pre uložené dáta (možnosť vyhľadávania štúdie zadaním identifikačných údajov – minimálne Meno, Priezvisko, ID číslo, Dátum narodenia, Modalita, Dátumový interval) |  |  |
| Možnosť obmedzenia prístupu k dátam pacienta na základe definovaných práv (na užívateľa, na skupinu užívateľov), – požiadavka GDPR, kybernetickej bezpečnosti a existujúcich zákonov |  |  |
| Auditovanie prístupu k dátam pacienta (požiadavka GDPR, kybernetickej bezpečnosti a existujúcich zákonov) |  |  |
| Možnosť obmedzenia prístupu k funkcionalitám systému s väzbou na role definované v systéme |  |  |
| Kolaboratívne funkcionality – prevzatie vlastníctva štúdie, označenie už pozretých štúdií, zdieľanie komentárov štúdií |  |  |
| Možnosť vytvárania si vlastných zoznamov štúdii na základe vlastných preferencii |  |  |
| Podpora 128-bitovej enkrypcie - prenos dát je zabezpečený 128 bitovou enkrypciou |  |  |
| Podpora viacerých VPN pripojených na viacero vzdialených lokácií |  |  |
| Porovnanie starých štúdii je dostupné cez služby web servera |  |  |
| Pokročilé funkcionality ako ROI, Cross localize, advanced hanging sú podporované priamo na web servery –> nižšia záťaž na klienta, nižšie požiadavky na HW vybavenie klienta, nižšie požiadavky na prenos objemu dát cez sieťové pripojenie, vyššia plynulosť ovládania aj v prípade slabšej konektivity |  |  |
| Pravidlá automatického spracovania štúdii |  |  |
| Manažment manipulácie s obrazovým obsahom: - Možnosť distribúcie obsahu z jedného zdroja na viac cieľov - Možnosť routing na základe vopred definovaných pravidiel - Možnosť sledovania prenosu, alebo opakovaného prenosu dát - Podpora bezpečného presunu obrazového obsahu na základe požiadaviek definovaných HIPPA (HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) |  |  |
| Neobmedzená podpora pre rozšírenie diskovej kapacity |  |  |
| Podpora kompresie uložených dát - obsahuje kompresnú technológiu na zníženie objemu dát a času nutného k stiahnutiu obsahu |  |  |
| Vstavaný systém monitoringu - informuje administrátora v prípade vzniku problémov cez e-mail |  |  |
| Zabezpečenie vysokej aplikačnej dostupnosti systému formou clustering |  |  |
| Zabezpečenie vysokej dostupnosti databázy systému formou clustering |  |  |
| Zabezpečenie vysokej dostupnosti úložiska systému formou clustering |  |  |
| Riešenie archivácie – primárne, sekundárne a terciárne úložisko – úložiská máme k dispozícii, požadujeme zabezpečiť automatické ukladanie na všetky úložiská pomocou nastavených pravidiel – aktuálne štúdie (napr. min. jeden a pol roka od dnešného dňa alebo kapacitným obmedzením – do tohto % obsadenia kapacity úložiska) mať prístupné na primárnom, následne sekundárnom úložisku a všetky štúdie na terciálnom úložisku. |  |  |
| V prípade potreby, možnosť prípravy - load dát vopred na ich spracovanie – porovnanie vyšetrení. A to z dlhodobého archívu, sekundárneho úložiska, alebo vzdialeného centralizovaného úložiska |  |  |
| Systém automatického zálohovania systému a celého úložiska štúdii a databázy (požiadavka GDPR, kybernetickej bezpečnosti a existujúcich zákonov) |  |  |
| Flexibilné licencovanie – raz ročne je možné meniť počet potrebného počtu licencii, väčšina licencia je typu floating t.j. plávajúca. |  |  |
| Možnosť integrácie s Active Directory |  |  |
| Podpora Worklist pre modality podporujúce Worklist |  |  |
| Požiadavky na klienta: |  |  |
| Automatická aktualizácia klientov po aktualizácii servera |  |  |
| Štúdie sa „vyťahujú“ z centrálneho úložiska a DB z akéhokoľvek PC v LAN |  |  |
| Možnosť prijatia, prezerania a manipulácie dát prijatých z DICOM modalít |  |  |
| Podpora prehliadania monochromatických, alebo farebných štúdii |  |  |
| Podpora viacerých zobrazovacích jednotiek |  |  |
| Zobrazenie štúdii pozostávajúcich z jedného alebo viacerých obrázkov |  |  |
| Možnosť tlače na lokálne, alebo vzdialené DICOM tlačiarne |  |  |
| Možnosť pridania komentárov – textom i kresbou |  |  |
| Podpora porovnávania viacerých štúdii v jednom čase |  |  |
| Podpora nasledovných funkcionalít: pan, zväčšenia, zmenšenia, window/level, video, merania |  |  |
| Možnosť pridania hlasových komentárov synchronizovaných s pohybom myši |  |  |
| Možnosť nastavenia špecifickej akcie na vybrané tlačidlo klávesnice, alebo myši |  |  |
| Náhľady pre rýchlu orientáciu |  |  |
| Možnosť presmerovania, štúdii, obrázkov, sérii na inú pracovnú stanicu, alebo do archívu |  |  |
| Jednoduchý a rýchly prístup ku všetkým DICOM poliam každého z obrázkov |  |  |
| Možnosť automatického prednačítania štúdii z archívu |  |  |
| Možnosť meraní ROI (Region of Interest) |  |  |
| Možnosť vyvárania kľúčových sérii |  |  |
| Komentáre hlasové a viažuce sa na pohyb myši |  |  |
| MIP/MPR (Maximum Intesity projection/ MultiPlanar reconstruction) |  |  |
| Bar coding |  |  |
| Možnosť presunu palety s nástrojmi podľa potrieb |  |  |
| Pokročilý protokol podvesenia |  |  |
| Podpora auto sync and set sync |  |  |
| Podpora check out – ak rádiológ pracuje na štúdii nikto iný s ňou nemôže manipulovať |  |  |
| Auto review |  |  |
| Auto checkout |  |  |
| Web klient – neobmedzená licencia: pre pacientov a lekárov mimo FNsPFDR. |  |  |
| HTML 5 technológia |  |  |
| Prístup k dátam je riešený cez webový prehliadač pre rôzne OS |  |  |
| Nie je potrebná žiadna inštalácia dodatočného SW vybavenia na strane klienta |  |  |
| Prístup k dátam pacienta DICOM, non-DICOM |  |  |
| Možnosť stiahnutia, zdieľania dát pacientom |  |  |
| Možnosť nastavenia pravidiel zdieľania |  |  |
| Možnosť kontrolovanej výmeny dát pacientom na účely konzultácie a pod. - online bez čakania |  |  |
| Zdieľanie t.j. sprístupnenie dát pacienta zabezpečuje administratívny pracovník z rozhrania systému |  |  |
| Pacient dostáva e-mail s unikátnym prihlasovacími údajmi a linkom na server |  |  |
| Prístup je povolený len cez chránený kanál – HTTPS, SSL kryptovanie |  |  |
| Súlad s HIPPA |  |  |
| Podpora Active Directory |  |  |
| Systém využíva prístup k existujúcim dátam na PACS – nie je potrebná ďalšia dodatočná disková kapacita |  |  |
| Možnosť integrácie s NIS (Nemocničný Informačný Systém) a RIS (Rádiologický Informačný systém): - Aktivácia adresy URL bez samostatného prihlásenia - Priamy prístup prostredníctvom webových služieb |  |  |

Kalkulácia ceny

| Položky | Počet | Cena za jednotku bez DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software - Licencie min. na 75000 vyšetrení ročne: |  |  |  |  |
| Virtual Reading | neobmedzene |  |  |  |
| Lesion Management | 2 |  |  |  |
| Teaching Files | 1 |  |  |  |
| Volume Matching for VR | 1 |  |  |  |
| PET/CT Fusion for VR | 1 |  |  |  |
| 3D for VR - plávajúca licencia | 5 |  |  |  |
| Vessel Tracking module for 3D | 2 |  |  |  |
| CT Perfusion 5 | 1 |  |  |  |
| Digital Subtraction Angiography | 1 |  |  |  |
| CD-direct | 1 |  |  |  |
| DICOM Worklist broker a HL7 | 1 |  |  |  |
| Cluster : Veritas Storage Foundation HA Standard edition | 1 |  |  |  |
| Archiving : Veritas NetBackup server s CSH plugin for backup | 1 |  |  |  |
| Klient (plnohodnotný) | neobmedzene |  |  |  |
| WebClient | neobmedzene |  |  |  |
| Cena licencií spolu |  |  |  |  |
| SW podpora za 1 mesiac pre aplikačné vybavenie PACS | 60 mesiacov |  |  |  |
| CELKOVÁ CENA | X | X |  |  |

Všeobecné informácie o uchádzačovi

| Obchodné meno alebo názov uchádzača úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov skupiny dodávateľov vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku |  |  |  |  |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača |  |  |  |  |  |
| IČO |  |  |  |  |  |
| Právna forma |  |  |  |  |  |
| Uchádzač ja malý, stredný podnik (áno/nie) |  |  |  |  |  |
| Uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom na ÚVO (áno/ nie) |  |  |  |  |  |
| Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača |  | meno a priezvisko |  |
| Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania |  |  |  |  |  |
| Kontaktná adresa: |  |  |  |  |  |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby |  |  |  |  |  |
| Telefón, email |  |  |  |  |  |
| Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala ponuku za uchádzača meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo |  |  |  |  |

V............................., dňa:..........................      		                                                                                                                                                                                                                     ..........................................................

Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky:  Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS vrátane plnej servisnej podpory na 60 mesiacov

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS vrátane plnej servisnej podpory na 60 mesiacov pre FNsP Banská Bystrica

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

| Por. č. | Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno priezvisko, tel. č., email, osoba oprávnená konať za subdodávateľa) | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Čestne vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorý má subdodávateľ plniť, a tiež u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO

V ......................................... dňa ........................

.............................................................................

meno a podpis štatutárneho orgánu 						                                           alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Harmonogram prác- návrh

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky: Zabezpečenie optimálnej funkcionality systému PACS vrátane plnej servisnej podpory na 60 mesiacov

| etapy | predmet | od účinnosti ZOD (v týždňoch) |
| --- | --- | --- |
| etapa 1 | projektová príprava a príprava infraštruktúry |  |
| etapa 2 | implementácia systému v prostredí objednávateľa |  |
| etapa 3 | protokolárne prevzatie diela | do 12 týždňov |
| etapa 4 | ukončenie implementácie |  |
| etapa 5 | servisná podpora 60 mesiacov |  |

(Uchádzač môže doplniť aj ďalšie dôležité míľniky plnenia diela)

V ......................................... dňa ........................

.............................................................................

meno a podpis štatutárneho orgánu 						                      alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

...................................................

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

(...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto zadávaní nadlimitnej zákazky

týmto čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V ...................., dňa .....................

–––––––––––––––––––––––––-

Meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby