Špecifikácia - príloha A

- objekt Sklad Náhradných Dielov Električiek Krasňany -

Technická špecifikácia / plastové okná

○ 6 komorový systém

○ kovanie, tesnenie

○ zasklenie 3-sklom s Ug=0,6 W/m2.K

○ súčiniteľ prestupu tepla rámom s Uf=0,96 W/m2.K

○ lineárny súčiniteľ prestupu tepla PSI=0,030 W/m.K

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

1100mm x 1150mm		plastové okno otváracie-sklopné		6K / biela		1

○ horizontálna žalúzia 	celotieniace vyhotovenie 	6	6K 	      / biela		1

- vyobrazené ako pohľad zvnútra -

Technická špecifikácia / plastové dvere

○ 6 komorový systém

○ index prestupu tepla cez rám dverí od 1,1 W/(m2K)

○ index prestupu tepla cez dvere 0,94 W/(m2K)

○ vstupné dvere / ľavé / plné - PUR doska

○ hĺbka rámu 80 mm

○ nízky hliníkový prah

○ kovanie, tesnenie

○ obojstranne biela farba

○ kľučka/kľučka

○ nízky prah

○ samozatvárač s aretáciou

Rozmer			Druh						Profil/Farba		ks

800mm x 2000mm		vchodové plastové dvere plné - ľavé	                            / biela		1

○ stavebný otvor 870/2200

- vyobrazené ako pohľad zvonku -

Cenová ponuka musí obsahovať:

○ komplet demontáž dverí, okna a odvoz okna a dvier

○ osadenie okna a dvier

○ oprava ostenia (špaliet)

○ vonkajší a vnútorný parapet pre okno

○ odvoz, likvidácia odpadu