Príloha č. 1 	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie hydraulických pojazdných nástrojových stolíkov v počte 7 ks, doprava na miesto určenia a odovzdanie kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby aj inštalácia a uvedenie do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie (pracovisko spoločných operačných sál v pavilóne 4/3) Univerzitnej nemocnice Martin.

Minimálna technická špecifikácia: Pojazdný nástrojový stolík – hydraulický pre spoločné operačné sály - 7 ks

Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky: Pojazdný nástrojový stolík – hydraulický pre spoločné operačné sály - 7 ks

-požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - stolík nástrojový nastaviteľný, veľký, celonerezový, antistatický |  |
| - celozváraná kostra |  |
| - rozmer cca 750x540 mm (± 10 %) |  |
| - rozsah zdvihu min. 950-1200 mm |  |
| - pracovná plocha otočná, tvorená odnímateľnou nerezovou táckou s rozmerom cca 680x480x15 mm (± 10 %) |  |
| - dovolené rovnomerné zaťaženie pracovnej plochy max do 40-60 kg |  |
| - presné nastavenie výšky vykonávať pomocou nožného pedála umiestneného na podvozku stolíka |  |
| - hydraulická pumpa |  |
| - podstava v tvare X so 4 kolieskami, z toho 2 s brzdou, odolnosť voči oteru |  |
| - dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |