| Projekt - názov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne WORKOUT & PARKOUR ihrisko |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt - názov | PARKOUR BLOCKs | Označenie produktu |  |
| SO-1.05 Workoutové ihrisko časť CVIČEBNÝ SYSTÉM PARKOUR BLOCKs |  |  |  |
| BLOCK 1 : výška 1.7m X dĺžka 1.6m x šírka 1.3m (všetky rozmery +/- 10%) BLOCK 2 : výška 1.5m X dĺžka 1.6m X šírka 1.3m (všetky rozmery +/- 10%) |  |  |  |
| Viacúčelová športová zostava pre nácvik lezenia, výskokov, zoskokov, preskokov, stability, koordinácie a akrobacie tela. |  |  |  |
| Veková skupina | 14+ | Rozmer funkčný okruh | 4.53m X 7.19m (+/- 10%) |
| Okamžitá vyťaženosť | 3 atlétov | Bezpečnostná zóna | 26.04 m² (+/- 10%) |
| Cvičebné prvky, určené pre koordináciu, skákanie, lezeniu, rovnováhu, stabilitu, priestorovú orientáciu, celkovú obratnosť, akrobaciu tela a výbušnosť dolných končatín. - Prvý prekážkový modul BLOCK1 pozostáva z dvoch kolmo na seba spájaných častí – celý modul má rozmer :: výška 1.7m, dĺžka 1.6m a šírka 1.3m (všetky rozmery +/- 10%) - Druhý prekážkový modul BLOCK2 pozostáva z dvoch kolmo na seba spájaných častí – celý modul má rozmer :: výška 1.5m, dĺžka 1.6m a šírka 1.3m. (všetky rozmery +/- 10%) Materiál Vnútorná konštrukcia je z oceľových profilov 95mm mm x 95mm +/- 10 %, s min. trojstupňovou povrchovou úpravou proti hrdzaveniu : abrazívne čistenie „tzv. pieskovanie, žiarové zinkovanie a termosetická povrchová úprava v antracitovej farbe alebo odtieňoch šedi. Veľkoformátové platformy sú z trvácneho, kompaktného kompozitného materiálu v dvoch rozdielnych farebných odtieňoch hnedej a svetlohnedej farby - s textúrou a protišmykovou úpravou nášľapných a oporných plôch pre chodidla a ruky. Cvičebné prvky nevyžadujú údržbu. Minimálna záruka je 5 rokov. |  |  |  |
| Montáž |  |  |  |
| príprava | odkop zeminy, hĺbka 60cm, rozmer viď tabuľka |  |  |
| osadenie | osadenie oceľovej kotvy do hĺbky 60cm, betónová fixácia viď tabuľka. Montáž bude vykonaná v súlade s návodmi podľa EN/STN EN1176 a EN/STN EN1177 |  |  |
| Finálna úprava | Zhutnenie povrchu a aplikácia prírodného povrchu |  |  |