## 4x technicka specifikacia
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Hydroliečba pre Kliniku fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Požadované technické vlastnosti | požiadavka UNLP | vypĺňa dodávateľ
Končatinový galvanický kúpeľ, laminátový, biely
4-komorový, s liečebnými prúdmi: galvanický jednosmerný, sínusový, trojuholníkový, pílový faradayov a modulovaný s možnosťou komutácie všetkých liečebných prúdov | áno
Elektronické riadenie parametrov | áno
Časovanie procedúr | áno
Nastavenie a meranie teploty napúšťanej vody a vody vo vani | áno
Oplachová sprcha so studenou a teplou vodou | áno
Elektromagnetický zmäkčovač vody | áno
Alarm | áno
Stolička s nastaviteľnou výškou sedáka a s kruhom na nohy | áno
Celotelová vaňa pre podvodnú masáž, hydromasáž s perličkovým kúpeľom, akrylátová, biela
Elektronické riadenie parametrov hydromasáže | áno
Prednastavené balneologické programy | áno
Hadica pre podvodnú masáž | áno
Kontinuálna regulácia tlaku podvodnej masáže | áno
Perličková masáž so vzduchovými tryskami riadená elektronicky | áno
Automatické napúšťanie vody | áno
Časovanie procedúr | áno
Nastavenie a meranie teploty napúšťanej vody a vody vo vani | áno
Oplachová sprcha so studenou a teplou vodou | áno
Preplach hydromasážneho systému | áno
Nerezové hydromasážne trysky | áno
Nerezové vzduchové trysky | áno
Elektromagnetický zmäkčovač vody | áno
Kapsulová dezinfekcia s kapsulami | áno
Alarm | áno
Opierka hlavy a nafukovací límec | áno
Dvojstupňový schodík | áno
Vírivý kúpeľ na ruky, akrylátový, biely
Elektronické riadenie parametrov hydromasáže | áno
Časovanie procedúr | áno
Nastavenie a meranie teploty napúšťanej vody a vody vo vani | áno
Oplachová sprcha so studenou a teplou vodou | áno
Preplach hydromasážneho systému | áno
Nerezové hydromasážne trysky | áno
Elektromagnetický zmäkčovač vody | áno
Kapsulová dezinfekcia s kapsulami | áno
Alarm | áno
Stolička s nastaviteľnou výškou sedáka a s kruhom na nohy | áno
Vírivý sedací kúpeľ na dolné končatiny, akrylátový, biely
Elektronické riadenie parametrov hydromasáže | áno
Dvojpolohové automatické napúšťanie vody | áno
Časovanie procedúr | áno
2 hydromasážne zóny: na nohy a trup | áno
1 zóna perličková masáž | áno
Digitálne nastavenie a meranie teploty napúšťanej vody a vody vo vani | áno
Oplachová sprcha so studenou a teplou vodou | áno
Preplach hydromasážneho systému | áno
Nerezové hydromasážne trysky | áno
Nerezové vzduchové trysky | áno
Elektromagnetický zmäkčovač vody | áno
Kapsulová dezinfekcia s kapsulami | áno
Alarm | áno
Dvojstupňový schodík | áno