## Príloha č.2
Evidenčné číslo zákazky: 33/2022/OdVO
Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY
P.č. | Položka | MJ | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | JC za MJ v EUR bez DPH | Cena celkom za pžadovaný počet MJ v EUR bez DPH | DPH v % | Cena celkom za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre Neonatologické oddelenie, Rastislavova 43, 041 90 Košice | xxx
1.1. | Klimatizačná jednotka v prevedení split, chladiaci výkon min.3,3 kW (vonkajšia+vnútorná) pre 1 miestnosť | ks | 1
1.2. | Klimatizačná jednotka v prevedení split, chladiaci výkon min.2,5 kW (vonkajšia + vnútorná) pre 1 miestnosť | ks | 1
2. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre Lekáreň L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice (4ks vnútorná jednotka+1xvonkajšia multisplit) | xxx
2.1. | Klimatizačné jednotky s chladiacim výkon min.2,5 kW v prevedení multisplit | ks | 3
2.2. | Klimatizačná jednotka s chladiacim výkonom min.5 kW v prevedení multisplit | ks | 1
3. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre Imunohistochemické laboratórium, Oddelenie patlógie, Rastislavova 43, 041 90 Košice (vnútorná+vonkajšia) | xxx
3.1. | Klimatizačná jednotka v prevedení split, chladiaci výkon min. 7 kW | ks | 1
3.2. | Klimatizačná jednotka v prevedení split, chladiaci výkon min. 5 kW | ks | 1
4. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Rastislavova 43, 041 90 Košice (3vnútorné+3vonkajšie jednotky a 2 vnútorné+1 vonkajšia multisplit/alebo 2 vonkajšie) | xxx
4.1. | Klimatizačné jednotky v prevedení split, chladiaci výkon min.3,3 kW | ks | 3
4.2. | Klimatizačné jednotky v prevedení split alebo multisplit, chladiaci výkon min.3,3 kW | ks | 2
5. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre I. Internú kliniku, Centrum preventívnej a športovej medicíny, Tr. SNP 1, 040 11 Košice | xxx
5.1. | Klimatizačné jednotky v prevedení split, chladiaci výkon min.3,3 kW (vonkajšia+vnútorná) pre 2 miestnosť | ks | 2
6. | Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek pre Telefónnu ústredňu, Tr. SNP 1, 040 11 Košice (2 vonkajšie+2vnútorné jednotky) | xxx
6.1. | Klimatizačné jednotky v prevedení split, chladiaci výkon min.3,5 kW pre 2 miestnosti | ks | 2
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH | [8 empty] | 0
Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (Kritérium na vyhodnotenie ponuky) | [8 empty] | 0
doplní uchádzač
* celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH je uchádzač povinný zaokrúhliť na 2-desatinné miesta použitím funkcie ROUND
* ak nie je uchádzač platcom DPH, v stĺpci "DPH v %" uvedie 0%
[7 empty] | podpis: |  | ..................................................
| Identifikačné údaje uchádzača: | [5 empty] | meno:
| Obchodné meno: | doplní uchádzač |  |  |  |  | pracovná pozícia:
| Sídlo: | doplní uchádzač |  |  |  |  | pečiatka:
| IČO: | doplní uchádzač