SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava 21.1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SE-VO2-2022/004419-005 | Ing. Roman Novosad | 17.10.2022 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie  ponuky č.1

# Na základe  doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov  na predmet zákazky „Poltár HS, výstavba objektu“,  uverejnené vo vestníku ÚVO č 202/2022 z 16.09.2022 pod číslom 40889 - MSP a EÚ 2022/S 177-499730 z 14.9.2022,  Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame doplniť súťažne podklady o PD_ Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.

Odpoveď na otázku č. 1:

Uchádzač ocení položky tak ako sú uvedené vo Výkaze výmer. V prílohe verejný obstarávateľ prikladá dokumentáciu - Výroba a rozvod stlačeného vzduchu

Otázka č. 2:

Oproti projektovej dokumentácií chýbajú vo VV časť SLP nasledovné položky :

1. Switch Cisco WS-C2960-24PC-S / 1ks
2. Polica výsuvná do racku / 1ks
3. Ventilačná jednotka do racku / 1ks
4. UPS BR1500GI / 1ks
5. Server C-GE300-S12 / 1ks
6. Vstupno-výstupný modul ET 8E8A na DIN lištu / 2ks
7. Splitter / 1ks
8. Výstražná siréna HPW 12 / 5ks
9. Vchodová hláska WS 212 VD / 1ks
10. Priemyselná hláska EE8158 / 2ks
11. IP kamera M22M s konzolou / 3ks
12. PC pre operačné pracovisko / 1ks
13. 24" LCD monitor / 1ks

otázka : Majú byt uvedene položky uvedene v PD ale chýbajúce vo VV časť slaboprúde obsahom ponuky ??? pokiaľ áno, žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie rozporu medzi VV a PD a aktualizáciu VV

Odpoveď na otázku č. 2:

Tieto položky nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Uvedené položky nebudú uchádzači oceňovať, keďže nejde o stavebné práce .

Otázka č. 3:

Žiadame doplniť VV slaboprúde v časti IV. Cestná svetelná signalizácia o položky pretlaku pod vozovkou - bezvýkopová technológia. Toto riešenie vyplýva z vyjadrení dotknutých organov.

Odpoveď na otázku č. 3:

Uchádzači započítajú ocenenie „bezvýkopovej technológie – pretlak pod vozovkou“ do položky „chránička HFKR 110“ oddiel IV. Cestná svetelná signalizácia SO 01 SLP.

Otázka č. 4:

Žiadame doplniť VV v časti kanalizačná prípojka o položku ktorá rieši pripojenie na verejnú kanalizáciu systémom AWADOCK.. Toto riešenie vyplýva z vyjadrení dotknutých organov.

Odpoveď na otázku č. 4:

Uchádzači započítajú ocenenie pripojenia na verejnú kanalizáciu systémom AWADOCK v položke č. 33 objektu SO 05 – Prípojka kanalizácie.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods.4 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, mení stanovené lehoty uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:

namiesto

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 18.10.2022 09:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 18.10.2022 11:00

sa menia nasledovne:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 27.10.2022 9:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 27.10.2022 11:00

V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty v systéme elektronickej komunikácie JOSEPHINE

S pozdravom

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR