SPRIEVODNÁ SPRÁVA

- Identifikačné údaje

Stavba                     		: 	montážne jamy DIELNE 							          Bánovce nad Bebravou

Miesto                      		: 	parc.číslo      2461										Kat.územie Bánovce nad Bebravou

Obec                       		: 	Bánovce nad Bebravou

Okres                       		: 	Bánovce n/B

Stavebný úrad                		: 	Mestský úrad Bánovce n/B

Charakter stavby            		: 	stavebná úprava , udržiavace práce

Stavebník                  		: 	Lesy SR š.p.

Odštepný závod Lesnej techniky

Mičinská cesta 33

974 01  banská Bystrica

Spôsob realizácie         		: 	dodávateľsky

Projektant – stav. časť     		: 	Meduna Vladimír,

M.Okružná 957/16,

958 01 Partizánske

Projektant elektro			: 	TOMIŠ Milan, Partizánske

Projektant statika			:	Ing. PÁLENÍK Branislav, Prievidza

Projektant plyn + ÚK		:	ĎURČO Ladislav, Hrušovany

- Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Objekt prevádzkarne  je jednopodlažný nepodpivničený so sedlovou strechou a je situovaný v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou. Objekt je súčasťou areálu š.p. Lesy SR - opravárenské dielne lesnej techniky a drevosklad. Projekt v podrobnosti pre stavebné povolenie rieši stavebnú časť , elektroinštaláciu, statiku a ÚK s plynofikáciou.

Územie pre výstavbu sa nachádza v intraviláne mesta Bánovce nad Bebravou v území územným plánom určenom na výrobné stavby, vedľa miestnej komunikácie a je prístupné cez jestvujúci vjazd z komunikácie. Počas výstavby nebude nutné využiť na  skládkovanie stavebného materiálu aj susedné pozemky. Výstavbou nebudú dotknuté jestvujúce inžinierske siete.

Ďalšie užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie .

- Odôvodnenie stavby a jej umiestnenie

Jestvujúci objekt  bol od roku 1965 až doteraz využívaný ako sklad a oceľový práístrešok. Časť objektu bola v minulosti využívaná ako gáter. V objekte sa nachádzajú sklady náradia a drobných náhradných dielov. Objekt nie je vykurovaný . Navrhovaná čiastočná rekonštrukcia bude ako vostavba v jestvujúcom objekte s účelom zlepšenia podmienok pre vykonávanie opráv mechanizmov. Osadením novej garážovej technológie sa zvýši kvalita vykonávaných opráv, resp. nebude nutná kooperácia s inými opravovňami.

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:

Obj.SO 01 – stavebný objekt /vlastný objekt/

V Partizánskom, 14.7.2022

Vypracoval: Meduna Vladimír