Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Prístrojová technika pre odvetvie trasológie

Časť 2 – Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných trasologických stôp

  - Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných trasologických stôp.

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Elektronického skenovacieho zariadenia na snímanie latentných trasologických stôp v množstve 1 kus.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

- Sklabinská 1, Bratislava.

  - Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných trasologických stôp

| Elektronické skenovacie zariadenie na snímanie latentných trasologických stôp, 1 kus. |  | model, typ, druh, označenie skenera |
| --- | --- | --- |
|  |  | výrobca |
| Požadovaný technický parameter | Požadovaná technická špecifikácia parametra | Presný technický parameter ponúkaného zariadenia |
| Skener s kamerou | Rozlíšenie min. 1000 dpi. Ukladanie trasologických odtlačkov zaistených na želatínových fóliách. Snímanie zaistených trasologických stôp z čiernej alebo bielej želatínovej fólie a ich prevedenie do digitálnej obrazovej kvality. |  |
| Vákuová plošina | Rozmer: min. 18 x 36 cm |  |
| Obsluhujúci počítač a monitor | Min. 8GB RAM, 3TB diskového priestoru, OS Windows 10, klávesnica, myš, monitor IPS min. 30 palcov, |  |
| Príslušenstvo | Min. dátový kábel na prepojenie počítača a skenera, výveva s káblom ku skeneru, vákuové potrubie, rúrka vákuového mazania. |  |
| Podporované fólie - veľkosť | Min. 5x5 cm, 5x10cm, 9x13 cm, 13x18 cm, 13x36 cm, 18x36 cm |  |
| LED osvetľovača | Minimálne požiadavky na širokouhlé zdroje svetla LED s nastaviteľnou intenzitou. LED svetelný zdroj s úzkym uhlom osvetlenia a s nastaviteľnou intenzitou pre skenovanie čiernych želatínových povrchov pokrytých prachom. Nastavovanie osvetlenia a expozície v reálnom čase pre optimálne nastavenie týchto parametrov počas skenovania. |  |
| SW vybavenie | Minimálne požiadavky na software pre spracovanie a komparáciu obrazov určený pre forenznú činnosť. Ukladanie nekomprimovaného obrazu bez možnosti zmeny obsahu pre uchovanie originálu a zachovania nezmeniteľnosti. Ukladanie snímok vo vysokom rozlíšení, čo umožňuje ich ďalšie využitie pri spracovaní aj úplne malých detailoch, veľmi nízke optické skreslenie v osi x aj v osi y, čím sa minimalizuje efekt rybieho oka. Obojsmerné skenovanie pre okamžité opätovné skenovanie pri optimálnom nastavení expozície a osvetlenia vypočítanom SW. Funkcie korekcií obrazu, dokumentácie trasologických stôp. Funkcia na prácu s obrazom- obrátenie, otočenie, úpravy jasu a kontrastu. SW nástroj na porovnávanie obrázkov, ktorý umožňuje operátorovi porovnávať dva obrázky vedľa seba. Tlač výstupných reportov s informáciami o čísle prípadu, vzorky, dátum a čas skenovania, použité nastavenie jasu a kontrastu. Možnosť ukladania obrázkov nasnímaných stôp v rôznych formátoch: minimálne JPG, TIFF. Možnosť uložiť miesto, dátum a čas získania stopy metadát vo formáte minimálne TIFF. |  |
| Zručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| Návod na použitie | v slovenskom alebo českom jazyku |  |
| Ďalšie požiadavky |  |  |
| Dodávateľ vydá certifikát o overení plnej funkčnosti zariadenia a zhode jednotlivých parametrov inštalovaného zariadenia s parametrami deklarovanými výrobcom. |  |  |
| Dodávateľ zabezpečí inštaláciu zariadenia a zaškolenie min. 3 určených osôb kupujúceho a to v trvaní 1 prac. dňa a o absolvovaní školenia obsluhy vydá osvedčenie. |  |  |
| Konzultácie emailom, telefonicky, reakcia do 2 dní, Teamviewer podpora, konzultácie hlavných aktualizácií na mieste alebo e-mailom. |  |  |

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve vyššími technickými parametrami.