## Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Cenník jednotkových cien a Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov predmetu zákazky: Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Daňový stav: | Platca DPH
Návrh na plnenie kritérií
Celková cena za predmet zákazky
Cena v EUR bez DPH | DPH | DPH v EUR |  | Cena v EUR s DPH
0 | 20% | 0 |  | 0
Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
V ......................... dňa .......................
...................................................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Cenník jednotkových cien
CENNÍK JEDNOTKOVÝCH CIEN
Názov predmetu zákazky: Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava
Počet kusov, hodín je v súčte na štyri roky
Časť I.
Tabuľka navrhovaných cien
Č.p. | Názov položky | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
Odborná prehliadka NN podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/09 z.z. STN 33 1500, STN 34 27 10, vyhl. 726/2002 Z.z.
1 | Odborná prehliadka a skúška požiarnej ústredne MHÚ 106, MHÚ 103 | ks |  | 24 | 0 | 0 | 0
2 | Odborná prehliadka a skúška požiarného hlásiča MHG 181 | ks |  | 1872 | 0 | 0 | 0
3 | Odborná prehliadka a skúška požiarného hlásiča MHG 281 | ks |  | 604 | 0 | 0 | 0
4 | Odborná prehliadka a skúška diaľkovej signalizácie MHZ 801 | ks |  | 24 | 0 | 0 | 0
5 | Odborná prehliadka a skúška reléových výstupov JRV 5 | ks |  | 24 | 0 | 0 | 0
6 | Odborná prehliadka a skúška náhradného zdroja 24V/38Ah | ks |  | 24 | 0 | 0 | 0
7 | Skúšobný plyn SMOKE DETEKTOR TESTER | ks |  | 56 | 0 | 0 | 0
8 | Výmena záložneho zdroja | ks |  | 6 | 0 | 0 | 0
9 | Hlásič požiaru MHG 181 - oprava komplet | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
10 | Hlásič požiaru MHG 281 - oprava komplet | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
11 | Výmena ostatných prvkov EPS | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
12 | Vyhotovenie správy | ks |  | 20 | 0 | 0 | 0
Odborné prehliadky podľa vyhl. MPSVR SR 508/2009, STN 33 03 00, STN 33 1500, vyh. MV SR č. 719/2002
13 | Zistenie stavu rozvádzača od 10 do 30 prístrojov v poli | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
14 | Zistenie stavu elektrického okruhu vrátane inštalačných, ovládacích a zisťovacích prvkov, ale bez spotrebičov prispôsobených na tento okruh | ks |  | 180 | 0 | 0 | 0
15 | Zistenie stavu pevného pripojeného spotrebiča žiarovkového a žiarivkového | ks |  | 180 | 0 | 0 | 0
16 | Meranie izolačných odporov jednofázového a trojfázového okruhu rozvádzača | ks |  | 180 | 0 | 0 | 0
17 | Meranie impedancie vypínacej slučky | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
18 | Meranie prechodového odporu pospojovaní | ks |  | 200 | 0 | 0 | 0
19 | Demontáž a montáž skúšobnej svorky | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
20 | Nový prenosný hasiaci prístroj | ks |  | 40 | 0 | 0 | 0
21 | Kontrola hydrantov vyhl. MV SR č. 699/2004 | ks |  | 10 | 0 | 0 | 0
22 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov MV SR č. 719/2002 | ks |  | 240 | 0 | 0 | 0
Odborná prehliadka, plynových detektorov, plynových ústrední podľa STN 07 07 03, STN 37 83 12
23 | Revízia plynových detektorov podľa STN 07 07 03 čl. 160, STN 37 83 12 | ks |  | 1400 | 0 | 0 | 0
24 | Revízia plynových ústrední podľa STN 07 07 03 čl. 160 a STN 37 83 12 | ks |  | 160 | 0 | 0 | 0
25 | Servis,oprava detektorov plynu | ks |  | 21 | 0 | 0 | 0
26 | Výmena ústredne detektorov plynu | ks |  | 30 | 0 | 0 | 0
27 | Výmena detektorov plynu | ks |  | 40 | 0 | 0 | 0
Testy elektropožiarnej signalizácie, plynových detektorov a údržby kolektorov
28 | Týždenný test EPS ústredne STN 34 27 10 čl. 434 | ks |  | 216 | 0 | 0 | 0
29 | Štvrťročný test EPS skúšobným plynom STN 34 27 10 čl. 434 hlásičov požiaru MHG 181 a MHG 281 | ks |  | 9904 | 0 | 0 | 0
30 | Mesačný test plynových hlásičov skúšobným plynom | ks |  | 16800 | 0 | 0 | 0
Časť II.
Tabuľka navrhovaných cien
Č.p. | Názov položky | M.j. | Jednotková cena bez DPH | Množstvo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
31 | Údržba a kontrola rozvádzačov NN, MaR | ks |  | 2064 | 0 | 0 | 0
32 | Výme na svvietidiel | ks |  | 1000 | 0 | 0 | 0
33 | Skúšky MaR ( všetky snímače MaR) | ks |  | 20688 | 0 | 0 | 0
34 | výmena koncových snímačov kpl | ks |  | 150 | 0 | 0 | 0
35 | výmena snímačov teplôt kpl | ks |  | 120 | 0 | 0 | 0
36 | Údržba zásuvkových skríň 230/400/24 V v kolektoroch | ks |  | 2400 | 0 | 0 | 0
37 | výmena ventilárorov | ks |  | 20 | 0 | 0 | 0
38 | Údržba vzduchotechniky a ventilátorov | ks |  | 80 | 0 | 0 | 0
39 | Služby v stavebníctve-tmelenie, oprava prasklín, zalievanie betónom, izolácia | hod |  | 2400 | 0 | 0 | 0
40 | Výmena víložnika osem priečkoveho | ks |  | 500 | 0 | 0 | 0
41 | Služby na elektroinštalácii v kolektore a nadzemných objektoch | hod |  | 3840 | 0 | 0 | 0
42 | Výmena čerpadiel kpl | ks |  | 12 | 0 | 0 | 0
43 | Služby zámočníckeho charakteru - rámy, poklopy, výložníky, rebríky, čerpadlá | hod |  | 3840 | 0 | 0 | 0
44 | Poklop servisný kpl | ks |  | 40 | 0 | 0 | 0
45 | Poklop montážny kpl | ks |  | 30 | 0 | 0 | 0
46 | Výmena poklopov | ks |  | 60 | 0 | 0 | 0
47 | Služby natieračské- výložníky, rebríky, plošiny, fasády technologických blokov | m2 |  | 7210 | 0 | 0 | 0
48 | Služby - slaboprúd na meranie a reguláciu - výmena, oprava plošných spojov a prvkov MaR | ks |  | 540 | 0 | 0 | 0
49 | Služby - slaboprúd na meranie a reguláciu - výmena, oprava hladinomerov,termostarov.... | ks |  | 720 | 0 | 0 | 0
50 | Služby - slaboprúd na meranie a reguláciu - výmena, oprava komponetov MaR | ks |  | 720 | 0 | 0 | 0
51 | Kontrola protipožiarnych uzáverov vyh.478/2008 | ks |  | 360 | 0 | 0 | 0
52 | Výmena protipožiarnych uzáverov vyh.478/2008 | ks |  | 12 | 0 | 0 | 0
53 | Oprava protipožiarnych uzáverov | ks |  | 40 | 0 | 0 | 0
Kontrola a zabezpečenie kolektorov, mostov podľa platných prevádzových poriadkov
54 | Kontrola kolektorov podľa PP a banského zákona | hod |  | 9600 | 0 | 0 | 0
55 | Doprovod majiteľov IS v kolektore a mostoch | hod |  | 24000 | 0 | 0 | 0
56 | Čerpanie vody po zatopení | hod |  | 960 | 0 | 0 | 0
57 | Pohotovosť na pracovisku | hod |  | 1920 | 0 | 0 | 0
58 | Domáca pohotovosť po - pi od 16:00 - 07:00 | hod |  | 30888 | 0 | 0 | 0
59 | Domáca pohotovosť so - ne - sviatok od 07:00 do 07:00 | hod |  | 21120 | 0 | 0 | 0
60 | Výkon v pohotovosti | hod |  | 7200 | 0 | 0 | 0
61 | Služby - deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie | ks |  | 400000 | 0 | 0 | 0
CENA CELKOM ZA 4 ROKY |  |  |  |  | 0 | 0 | 0