## Zoznam členov skupiny odbor.
Príloha č. 7 - Zoznam členov skupiny odborníkov
Druh oprávnenia/ osvedčenia | meno a priezvisko | číslo osvedčenia
a) Elektromontér slabo prúd – min. odborné vzdelanie (minimálne úplné stredné odborné (ÚSO) vzdelanie v odbore (Elektrotechnika) meranie a regulácia), min. odbornú prax (5 rokov) v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, uvedené uchádzač preukáže životopisom a osvedčením vydaným v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
b) Elektromontér silno prúd – min. odborné vzdelanie (minimálne úplné stredné odborné (ÚSO) vzdelanie v odbore (Elektrotechnika) meranie a regulácia), min. odbornú prax (5 rokov) v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, uvedené uchádzač preukáže životopisom a osvedčením vydaným v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z
c) Prevádzkový zámočník, zvárač, inštalatér – vzdelanie ÚSO, disponibilita zváracím preukazom STN 050705; STN 050610; STN050630
d) Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre pracovníka povereného činnosťou na elektrických zariadeniach podľa § 23 vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z. z. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, objekty bez nebezpečenstva výbuchu -B, vrátane bleskozvodov
e) Osvedčenie odbornej spôsobilosti podľa § 7 vyhlášky SÚBBP č. 51/1978 Zb. s činnosťou znalého pracovníka s vyššou kvalifikáciou na riadenie činnosti na elektrickom zariadení nízkeho napätia do 1000 V na činnosť v podzemí vykonávanej banským spôsobom podľa SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
f) Osvedčenie technickej inšpekcie – inšpektorátu práce na činnosť revízneho technika elektrotechnik špecialista prehliadky odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vr. Bleskozvodov vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa prostredia, STN 330300 čl. 3.1.1., čl. 3.2
g) Osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. (Samostatné osvedčenie, ktoré vydáva oprávnená organizácia Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru)
h) Osobitné osvedčenie na servis, odborné skúšky detektorov plynu a plynových ústrední v počte 1x mesačne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky MIKRO-trade.
i) Osvedčenie na opravu montáž a odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky detektorov plynu a plynových ústrední podľa STN EN 070703 a STN EN 378312 v počte 1 x ročne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky MIKRO-trade
j) Potvrdenie o absolvovaní školenia a oboznámenia zamestnancov zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí. Oboznámenie v rozsahu potrebnom pre výkon prác a dozoru na pracoviskách banských prevádzok v podzemí. | 1. 2. 3.
k) Osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 a § 35 vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii na výkon činnosti Elektrotechnik špecialista na odborné opravy, prehliadky(revízie) a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) podľa STN 331500 čl. 3.1 STN 342710 čl. 435 a § 15 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, 1 x ročne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky Lites Slovakia. | 1. 2.
l) Osobitné oprávnenie na vykonávanie opráv, kontroly EPS v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a § 35 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 15 ods. 2 písm. a), b), c) vyhl. MV SR č. 726/2002 Z. z. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky Lites Slovakia | 1. 2.
Poznámka: Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil pre plynulú prevádzku kolektorov skupinu odborníkov, ktorá sa bude skladať z minimálne 5 odborne spôsobilých pracovníkov (ďalej len „skupina odborníkov“). Minimálne dvaja pracovníci musia byť vždy prítomní v kolektoroch podľa prevádzkového poriadku a minimálne traja pracovníci v prevádzkovom (banskom) jadre. Skupina odborníkov môže pozostávať aj z vyššieho počtu odborníkov ako päť, pričom platia nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa na skupinu odborníkov: 1. každý odborník zo skupiny odborníkov musí disponovať minimálne jedným z osvedčení uvedených v písm. a) až i) a zároveň 2. skupina ako celok musí disponovať všetkými deviatimi osvedčeniami uvedenými v písm. a) až i) a zároveň 3. aspoň traja odborníci zo skupiny odborníkov musia disponovať potvrdením podľa písm. j) a zároveň 4. aspoň dvaja odborníci zo skupiny odborníkov musia disponovať potvrdením podľa písm. k) aj l).
Čestné vyhlásenie: týmto čestne vyhlasujem, že všetci vyššie uvedený pracovníci sú v zdravotnom a fyzickom stave spôsobilom na prácu pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí a na práce pri veľmi vysokom napätí (VVN), vysokom napätí (VN), prácu s plynom, vodou, primárnym a sekundárnym horúcovodom a ostatnými oznamovacími káblami.
V...................... dňa...........................
.............................................................
Osoba oprávnená konať za uchádzača (meno a priezvisko, podpis, pečiatka)