Bratislava, 19.01.2023

Všetkým záujemcom

# Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 až 2

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica III“, boli doručené nasledovné otázky:

- Otázka č. 1:

• Vo výkaze výmer je uvedené v položke 4.12 a 2.12 navýšenie profylaktických prehliadok.

Ako mám chápať túto položku? V súťažných podkladoch požadujete záruku 24 mesiacov. (to znamená že do položky 2.11 a 4.11 uvedieme cenu za servis na 24mesiacov)

• V prípade, že chceme záruku navýšiť o ďalšie 2 roky (24 mesiacov) tak uvedieme cenu za servis do položky 4.12 a 2.12 (navýšenie profylaktických prehliadok)?

- Navýšenie profylaktických prehliadok je povinná položka, ktorá musí byť vyplnená? Alebo je to na dodávatelovi či ponúkne navýšenie záruky?

- Odpoveď č. 1:

- Áno do podložky 2.11 a 4.11 sa uvedie cena za servis počas základnej záručnej doby 24 mesiacov.

- V zmysle súťažných podkladov stanoveným kritériom K2 na vyhodnotenie ponúk je predĺženie záruky nad požadovaný rozsah (24 mesiacov) s pridelenou relatívnou váhou max. 8 bodov. Uchádzač môže predlžovať záruku nad požadovaný rozsah minimálne o 1 polrok a maximálne o 16 polrokov.

- V zmysle súťažných podkladov stanoveným kritériom K3 na vyhodnotenie ponúk je navýšenie požadovaného servisu klimatizácií nad minimálny požadovaný rozsah (2x jarná a 2x jesenná profylaktická prehliadka mesiacov počas dvoch rokov)  s pridelenou relatívnou váhou max. 4 bodov. Uchádzač môže navýšiť servis klimatizácií nad požadovaný rozsah minimálne o 1 polročnú prehliadku a maximálne o 16 polročných prehliadok.

- Uchádzač môže predĺžiť záruku klimatizácií nad požadovaný rozsah v rámci kritéria K2 bez tomu prislúchajúceho navýšenia počtu profylaktických prehliadok v rámci kritéria K3, avšak v takom prípade uchádzač berie na vedomie, že tým záruka nebude žiadnym spôsobom obmedzená. (Príklad: Predlženie záruky o 8 polrokov a navýšenie profylaktických prehliadok bude  v rámci kritéria K3 stanovené na 4). Súčasne však uchádzač môže navýšiť v rámci kritéria K3 počet profylaktických prehliadok bez toho aby predĺžil záruku v rámci kritéria K2 (Príklad: Predĺženie záruky 0 polrokov – Počet prehliadok 3)

- Z uvedeného vyplýva, že možnosť predĺženia záruky, ako aj navýšenia počtu profylaktických prehliadok je ponechaná na báze dobrovoľnosti a uchádzač sa tak môže rozhodnúť spraviť, avšak nemusí.

V prípade, že sa uchádzač rozhodne navýšiť počet profylaktických prehliadok, tak ich počet uvedie do Prílohy č.2 Návrh na plnenie kritérií  a výkaz výmer do hárku s názvom Kritériá na vyhodnotenie ponúk. Jednotkové ceny za navýšenie profylaktických prehliadok uvedie do hárku s názvom CH2 – TRAKT A v  časti 2.12 -  Navýšenie Profylaktických prehliadok a v hárku s názvom CH4 – TRAKT B v časti 4.12 -  Navýšenie Profylaktických prehliadok.

- Otázka č. 2:

Prosím Vás o upresnenie nasledovných otázok:

Výkaz výmer

2.08 Stavebné úpravy

- Čo je myslené položkou sádrokartónové predsteny 2x 150m2

- Ktoré potrubie má byť v drážke(50x50mm) 2x75m

- Odvod kondenzátu

Na výkresoch sú uvedené čerpadlá kondenzátu, ale vo výkaze nie sú uvedené.

- Kde majú byť inštalované podomietkové sifóny 2x 10ks

- Odpoveď č. 2:

- Rozvody chladiva budú izolované vedené v sadrokartónovej stene príp. v podhľade. Vo výkaze výmere je v časti 2.08 Stavebné úpravy a 4.08 Stavebné úpravy uvedený údaj 150 m2. Tento údaj je platný pre každý trakt.

- Informácia o sadrokartónovej stene je súčasťou Technickej správy 1 (na str.5, ods. 3) a aj Technickej správy 2 (na strane 6, ods. 3).

- Potrubie na odvod kondenzátu má byť v drážke 50x50mm. Drážkovanie do mäkkého muriva 50x50mm je vo výkaz výmer uvedené v časti 2.03 - Montážne práce a  4.03 - Montážne práce v počte 100bm. Tento údaj je platný pre každý trakt.

- Výkresová dokumentácia projektu uvádza pri každej vnútornej jednotke čerpadlo kondenzátu. V rámci výkazu výmeru časť  4.01 - Klimatizačné zariadenia požadujeme od uchádzača pri tvorbe ponuky zahrnúť náklady na čerpadlo kondenzátu do jednotkovej ceny pri všetkých typoch vnútorných jednotiek.

- Podomietkové sifóny budú inštalované na vstupoch do vnútornej kanalizácie. Tento údaj je platný pre každý trakt. Informácia o umiestnení podomietkových sifoónoch je súčasťou Technickej správy 1 (na str.5, ods. 3, pod označením „zápachová uzávierka HL138“) a aj Technickej správy 2 (na strane 6, ods. 3, pod označením „zápachová uzávierka HL138“).

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.

vedúci oddelenia verejného obstarávania