## Príloha č.1 Výzvy
Príloha č. 3) Opis predmetu zákazky a stanovenie ceny
Verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36 513 458
Názov predmetu zákazky: Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platca DPH:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:
Ponúkané zariadenie
Názov výrobcu:
Typové označenie:
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128
I. Opis predmetu zákazky
Požadované minimálne technicko-funkčné vlastnosti a parametre predmetu zákazky: |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH / 1 ks
Upgrade CT prístroja Phillips Ingenuity 128 SN: 300047 a upgrade postrpocesingového diagnostického systému IntelliSpace Portal SN: 700821 | áno |  | 0
Upgrade SW iPatient o komplexnú aktualizáciu hardvéru a softvéru s technológiou na zlepšenie kvality obrazu, riadenia dávok a pracovného toku | áno
Upgrade systému má zahŕňať: najnovší softvér iPatient S, hardvérové časti systému, systém iDose4 Premium Package, ExamCards, NEMA XR-29 | áno
Upgrade na najnovšiu verziu softvéru, ktorej cieľom má byť odstrániť narušenie výkonov na CT zariadení, aby sa zabránilo výskytu narušeniu ochrany osobných údajov pacientov, kybernetických útokov a prerušeniu výkonu zdravotnej starostlivosti | áno
Upgrade SW a HW v celom systéme vrátane ovládacej konzoly, rekonštrukčného počítača a ovládacích prvkov gantry | áno
SW vylepšenie klinických protokolov pre zlepšenie rozlíšenia, zníženie radiačnej záťaže počas celého vyšetrenia pacienta a zjednodušenie pracovného výkonu | áno
Upgrade postprocesingového diagnostického systému IntelliSpace Portal na najnovšiu verziu | áno
Migrácia, aktualizácia a vylepšenie existujúcich aplikácii na najnovšie verzie s prvkami umelej inteligencie AI | áno
Upgrade operačného systému IntelliSpace Portalu na Windows server 2019 s podporou OS pre klientske stanice Windows 10 pre zvýšenie stability, odolnosti SW a bezpečnosti dát | áno
II. Obchodné podmienky
Zaškolenie obsluhujúceho personálu aplikačným technikom v rozsahu minimálne 1 deň | áno
Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj dodanie na miesto určenia, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného predmetu zákazky, návody na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletná užívateľská dokumentácia v slovenskom/českom jazyku, potrebná servisná technická dokumentácia, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenie záručného servisu, vrátane pravidelných bezpečnostných a elektrických kontrol podľa odporúčaní výrobcu a platnej legislatívy SR počas doby záruky | áno
Súčasťou upgradu bude likvidácia odpadov a všetkých vzniknutých odpadov (vymenené a opotrebené komponenty) | áno
III. Záručný a pozáručný servis
Záručná doba | Požadovaný parameter | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena v EUR bez DPH
Záruka na upgradovane zariadenie v plnom rozsahu na dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zákazky | áno |  | bez nacenenia, zarátané v cene prístroja
Minimálne 1 výrobcom zaškolený technik s certifikátom na servis uvedeného typu zaradenia | áno
Termín dodania vrátane realizácie do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy | áno
Garancia dostupnosti plnej servisnej podpory na dobu min. 5 rokov po skončení záručnej doby | áno
|  | Cena spolu v € bez DPH: | 0
|  | DPH v € 20% : | 0
|  | Cena spolu v € s DPH: | 0
V ................................, dňa ................................ |  | ......................................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti

## Príloha č.2 Výzvy
Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach
Názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky
"Upgrade multidetektorového CT Philips Ingenuity 128" :
Uchádzač vyplní bunky vyznačené žltou farbou
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Obchodné meno, sídlo a IČO subdodávateľa | IČO | % podiel na zákazke | Údaje o osobe oprávnenej konať a subdodávatea v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia | Predmet subdodávok
Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti uvedené v bode 19 tejto výzvy.
V ......................., dňa ........................ |  |  | .........................................................
meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka
oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti