BILANCIA MATERIÁLOVÝCH NÁROKOV -

ROZŠÍRENIE CINTORÍNA PRIEVOZ - E.1.3. DOPRAVNÉ RIEŠENIE

| DRUH MATERIÁLU | množstvo | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- |
|  | SO-dop.riešenie |  |
| VOZOVKA – TYP K I (m2) | 50 | Kryt betónová dlažba hr.80mm |
| CHODNÍK - TYP CH I (m2) | 11 | Kryt - AC8, hr.40mm |
| GEOTEXTÍLIA (m2) | 55 | Separačná geotextília (PP60) |
| ASANÁCIA - chodník (m2) | 9 | Asfaltový kryt 40mm + betónový podklad 150mm |
| ASANÁCIA - obrubník (m1) | 7 | Cestný obrubník 260x150x1000mm |
| DRENÁŽNA RYHA (m1 / m3) | 10 / 2 | Vyhĺbenie drenážnej ryhy |
| DRENÁŽNY MATERIÁL (m3) | 1 | Zásyp drenážnej ryhy |
| VÝKOP (m3) | 25 | príprava cestnej pláne |
| OBRUBNÍK (1000x200x100) (m1) | 4 | bet.ložko hr.150mm |
| OBRUBNÍK (1000x200x50) (m1) | 21 | bet.ložko hr.150mm |
| PRECHODOVÝ OBRUBNÍK (m1) | 2 | bet.ložko hr.150mm - prechodový obrubník |
| NÁJAZDOVÝ OBRUBNÍK (m1) | 5 | bet.ložko hr.150mm - nájazdový obrubník |
| ZVISLÉ DZ - dočasné | 10 | Viď POD |