## Celkový sumár
Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu
Názov |  | Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky) |  | nesprávne zadané jednotkové ceny vo výkaze
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory) |  | nesprávne zadané jednotkové ceny vo výkaze
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu |  | nesprávne zadané jednotkové ceny v jednom resp. v oboch výkazoch
DPH [EUR] | #VALUE!
Celková cena ponuky + DPH [EUR] | #VALUE!

## Všeobecné položky
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
1 | Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
3 | Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
4 | Kanalizačný prevádzkový poriadok | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
5 | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
6 | Informačná tabuľa | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
7 | Pamätná tabuľa | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Výkaz - výmer A - SPOLU |  |  |  |  | 0 |  | 7 | počet položiek s nesprávnou JC

## vykaz-vymer
Názov projektu: Moravany - Kanalizácia
Výkaz - výmer
Číslo | Názov výdavku | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc
1 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 70 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
2 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 150 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
3 | Strmeň z oc.tr.17 tyčí kruhového prierezu k ukotveniu nerezového potrubia DN 50 - DN 100, k uchyteniu na konzolu, vrátane 2 ks nerezových skrutie | kg | 70 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
4 | Závezné a podperné konzoly pre uloženie nerezového potrubia DN 50 - DN 100 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) L | kg | 150 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
5 | Montáž prírubového spoja - pre spoj DN 65, PN 10 | kg | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
6 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 80, PN 10 | kg | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
7 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 100, PN 10 | kg | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
8 | Montáž hlíkového rebríka | kg | 132 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1 | 2.03 |  | ocelový
9 | U-profil z nerezovej ocele U 100-300 (h=100 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
10 | U-profil z nerezovej ocele U 80-300 (h=80 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
11 | U-profil z nerezovej ocele U 120-300 (h=120 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
12 | Prenosný hliníový rebrík a ostatné kotviace príslušenstvo pre hliníkový rebrík | kg | 132 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1 |  |  | oceľový
13 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 65, PN 10 | kus | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
14 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10 | kus | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
15 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 100, PN 10 | kus | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
16 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
17 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 80 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
18 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
19 | Montáž medziprŕubovýho nož.uzáveru DN 100 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
20 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 80, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
21 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
22 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,50 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
23 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 100, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,90 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
24 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 50, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
25 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 80, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
26 | Montáž príruby privar. Plochej tr. 17 DN 65, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
27 | Montáž príruby privar.plochej tr. 17 DN 80, PN 10 | kus | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
28 | Montáž príruby privar.plochej tr17 DN 100, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
29 | Montáž tesnenia na prírubu DN 65, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
30 | Montáž tesnenia na prírubu DN 80, PN 10 | kus | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
31 | Montáž tesnenia na prírubu DN 100, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
32 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 65 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
33 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 80 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
34 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 100 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
35 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 50 | kus | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
36 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 65 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
37 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 80 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
38 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 100 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
39 | Montáž kolena 90st z ocele DN 50, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
40 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 65, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
41 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 80, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
42 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 100, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
43 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/65 z PN | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
44 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/80 z PN | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
45 | Montáž prechod.vsuvky DN 50/G 2, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
46 | Montáž šrúbenia s vonkajšími závitmi DN 50, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
47 | Montáž prechod.vsuvky DN 65/G 2, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
48 | Montáž univerzálnej spojky DN 65, PN 10 | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
49 | Montáž univerzálnej spojky DN 85, PN 10 | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
50 | Montáž univerzálnej spojky DN 100, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
51 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
52 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
53 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 25 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
54 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
55 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
56 | Oblúk 45st z ocele tr.17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
57 | Šrúbenie s vonkajšími závitmi z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
58 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
59 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50 PN 10 | kus | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
60 | Koleno 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
61 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
62 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/80, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
63 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/65, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
64 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
65 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
66 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 65 PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
67 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10 | kus | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
68 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 100 PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
69 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
70 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
71 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
72 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50/G 2" vonkajší, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
73 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65/G 2" vonkajší, PN10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
74 | Guľová závitová spätná klapka DN 50, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
75 | Guľová prírubová spätná klapka DN 80, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
76 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 100 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
77 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 80, PN 10 | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
78 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 65, PN 10 | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
79 | Gumový kompenzátor závitový DN 65, PN 10 | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
80 | Gumový kompenzátor prírubový DN 80, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
81 | Gumový kompenzátor prírubový DN 100, PN 10 | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
82 | Montáž kotevnej pätky pre žeriav | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
83 | Kotevná pätka pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 300 kg, vrátane chemického kotvenia, kotviacích šrúb a vlastného ukotvenia a presunu hmôt | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
84 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
85 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
86 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
87 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
88 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
89 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
90 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
91 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
92 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
93 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
94 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
95 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
96 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
97 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
98 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
99 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
100 | Montáž žeriava otočného | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
101 | Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty čerpacej stanice o hmotnosti do 300 kg, s vyložením 1700mm - 2000 mm - demontovateľný | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc
102 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
103 | Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401) | ks | 240 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
104 | Pevná platová pancierová rúrka D=20mm | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
105 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 116 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
106 | Vodič medený CY 16 žltozelený | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
107 | Vodič medený CY 4 žltozelený | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
108 | Rozvádzač R-ČS-M1, R-ČS-L1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP5 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
109 | Rozvádzač R-ČS-M2 a M4 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
110 | Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
111 | Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65 | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
112 | Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
113 | Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC | ks | 240 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
114 | HR-Svorka SJ 02 | ks | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
115 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
116 | Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie D 10 | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
117 | Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68 | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
118 | Uživateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
119 | Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie a Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu, vrátane montáže, presunu hmôt | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
120 | Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
121 | Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
122 | Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm | m | 60 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
123 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 120 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
124 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
125 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
126 | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
127 | Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
128 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | m | 64 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
129 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
130 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 16 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
131 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 67.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
132 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
133 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
134 | Montáž plavákového snímača | ks | 12 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
135 | Osadenie a zapojenie antény GSM | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
136 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 116 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
137 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 | ks | 240 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
138 | Snímač hladiny kalu radarový, kontinuálne meranie hladiny vody v ČS, napájanie 24VDC, výstup 4-20mA, IP54, vrátane vodiča a signalizačného kábla, montáže a zapojenia | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
139 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
140 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
141 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 24 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
142 | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 01 - Splašková kanalizácia Moravany
143 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 4.916 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
144 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,23500t | m2 | 2565 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
145 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
146 | Odstránenie krytu ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
147 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. vrstvy nad 50 do 150 mm | m2 | 5157 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
148 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 5157 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
149 | Prevedenie (odvedenie) vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 150 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
150 | Čerpanie vody do 10 m do 500 l/min | hod | 960 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
151 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 10.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
152 | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov | m | 10.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
153 | Výkop nezapaženej/zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 93 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
154 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.2 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
155 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.3 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
156 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm, vrátane tesniacích manžét, zhotovenia a odstránenia podpernej konštrukcie zo ŽB panelov, presunu hmôt a všetkých súvisiacích činnopstí a nákladov | m | 44.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
157 | Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) | m | 44.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
158 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 39328 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
159 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 39328 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
160 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 3827.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
161 | Spätná úprava povrchu - násypy z hornín súdržných + rozprestretie ornice | m3 | 3605 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
162 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákladov | m3 | 3827.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
163 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 | m3 | 17922.1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
164 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 2816 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
165 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 2897 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
166 | Štrkopiesok 8-16 s presunom | t | 6195 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
167 | Štrkopiesok 13-32 s presunom | t | 1735 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
168 | Lôžko pod dlažbu zo štropiesku (z lomového kameňa) bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg | m2 | 1074.66 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
169 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 811.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
170 | Podkaldové dosky z betónu, prostý tr. C 16/20 | m3 | 24.458 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
171 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 69.88 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
172 | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 500 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
173 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 2000 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
174 | Podklad zo štrkodrvy 0-63 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
175 | Podklad zo štrkodrvy 0-32 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
176 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm s presunom | m2 | 2564 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
177 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 2564 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
178 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 362 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
179 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 20 cm | m2 | 866 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
180 | Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 10 cm | m2 | 780 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
181 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 4659 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
182 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,3 - 0,5 kg/m2 s presunom | m2 | 7323 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
183 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 5157 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
184 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 2166 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
185 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 2166 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
186 | Montáž chráničky vrátane nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500, vrátane oceľových klzných objímok RACI montovaných na potrubie a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 21 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
187 | Montáž rury oceľovej bezošvej DN 500 | m | 21 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
188 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300,vrátane presunu a realizácie trativodu | m | 4916 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
189 | Potrubie kanalizačné PP hladké, SN 10, DN 315x12,1 pre gravitačnú kanalizáciu,vrátane presunu | m | 4916 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
190 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 vodou | m | 4916 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
191 | Osadenie a montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, priemernej výškyx 2,95 m, vrátane roznášacieho prsteňa, vrátane presunu | ks | 136 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
192 | Vstupná šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupačkami, vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnenie, kĺbové hrdlo, priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 132 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
193 | Vstupná spádisková šachta PP DN1000/315 - šachtové dno, predĺženie so zabudovanými stupačkami, vertikálne rebrovaný klenbový kónus, tesnenie, kĺbové hrdlo, priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
194 | Osadenie poklopov z tvárnej liatiny s rámom vrátane presunu | ks | 136 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
195 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 400 kN s presunom | ks | 84 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
196 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 250 kN s presunom | ks | 52 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
197 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 26.5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
198 | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 48.67 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
199 | Dopravné značenie, vrátane všetkých súvisicích činnosti a nákladov | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
200 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400-600, vrátane zhotovenia čela priepustu z betónu prostého a všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 31 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
201 | Rúra betónová DN 400-600, vrátane presunu | m | 31 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
202 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 150 mm | m | 4940 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
203 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 4940 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
204 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 2912 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
205 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 2912 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
206 | Prekládka vzdučného telekomunikačného vedenia - drevených stlpov a telekomunik. vedenia aj s vedením, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | ks | 43 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 02 - Kanalizačné odbočky Moravany
207 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku k cenám výkopku | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
208 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
209 | Odstránenie podkladuv ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
210 | Výkop nezapaženej jamy v hornine tr. 1-3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 492.6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
211 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000 mm hornine tr. 2 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 821 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
212 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000mm v hornine tr. 3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 818 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
213 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 vr. príplatku za lepivosť | m3 | 38.9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
214 | Pretlačanie rúry / Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 216 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
215 | Potrubie DN 150 (D160 mm), kanalizačný systém HDPE, vrátane presunu | m | 216 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
216 | Zhotovenie paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8141.05 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
217 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8141.05 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
218 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 646.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
219 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákaldov | m3 | 646.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
220 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1339.9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
221 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane presunu a všetkých súvisiacich príplatkov a nákladov | m3 | 469 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
222 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 497.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
223 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 1054 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
224 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 350 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
225 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 177.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
226 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
227 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
228 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 114 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
229 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
230 | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,5 - 0,7 kg/m2 s presunom | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
231 | Beton asfaltový po zhutnení tr.2 AC 11 hr. 50 cm | m2 | 779 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
232 | Zhotovenie kanalizačnej prípojky v otvorenom výkope z potrubia PP DN 150 | ks | 182 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
233 | Montáž kanalizačného z PE alebo PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 vrátane presunu | m | 1584 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
234 | Potrubie z PE alebo PP, SN 10, DN 150 - hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | m | 1584 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
235 | Montáž tvarovky z kanalizačného potrubia z PP DN 300 - PP kolena DN 160 vrátane presunu | ks | 436 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
236 | Koleno PP, DN 150 x 45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
237 | Zatka z PP DN 150 | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
238 | Montáž tvarovej odbočky na kanalizáciu DN 300 z PP | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
239 | Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
240 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 | m | 1584 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
241 | Osadenie a montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane osadenia poklopu aj s rámom, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
242 | Šachta PP DN 400 - Šachtové dno prietočné 160 x 0° + vlnovcové predlženie cca 3000 mm + gumové tesneia, vrátane presunu a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
243 | Plastový poklop 425 | ks | 218 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1 |  |  | #VALUE!
244 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 2656 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
245 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 752 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
246 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 752 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1 |  | 529561.99
SO 03 - Čerpacie stanice Moravany
247 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 13.712 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
248 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 27.424 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
249 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 13.712 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
250 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 768 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
251 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 32 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
252 | Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
253 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
254 | Hĺbenie rýh v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím mvrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
255 | Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
256 | Výkop studne spúšťanej do 4 m2 v hornine tr. 1-4 do 10 m | m3 | 3.768 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
257 | Zhotovenie paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
258 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
259 | Zhotovenie vzopretia stien pri pažení hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
260 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
261 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 20 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 629.044 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
262 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 208.648 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
263 | Nakladanie výkopku v hornine tr.1-4 | m3 | 314.522 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
264 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 208.648 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
265 | Uloženie sypaniny na skládky, vratane presunu hmôm a všetkých súvisiacích činnosti, nákladov a poplatkov | m3 | 220.44 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
266 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov | m3 | 314.522 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
267 | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 128.73 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
268 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 s obsypom štrkom | m | 66.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
269 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800 | m | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
270 | Skruž studňová kruhová DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm | ks | 8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
271 | Vankúš pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm | m3 | 15.832 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
272 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm, vrátane presunu hmôt | t | 0.4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
273 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 39.536 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
274 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 11.856 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
275 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 13.336 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
276 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce s presunom hmôt | m2 | 13.336 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
277 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru U hmot.s presunom | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
278 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 2 t s presunom | kus | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
279 | Nadrž ŽB kruhová - komplet - DN 2000 - 2500 podľa PD, vrátane ŽB stropnej dosky hr.220 mm s plastovými poklopmi, s persunom hmôt | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
280 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 5.84 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
281 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 5.84 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
282 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
283 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 9.598 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
284 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 9.598 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
285 | Betón asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 90 mm | m2 | 9.598 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
286 | Osadenie orientačného smerového stĺpika dl. 2,5 m vrátane zhorovenia betónovej pätky, dodávkz stlpíka a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
287 | Dlažba šachiet kruhových z betónu C 16/20 s presunom hmôt | m3 | 9.42 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
288 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového vrátane presunu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
289 | Poklop plastový posúvačový voda | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
290 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 99.346 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
291 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 99.346 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
292 | Vyčistenie nádrží, čistiarni, žľabov a kanálov | m2 | 16.808 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 04 - Výtlačné potrubie Moravany
293 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 2.513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
294 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
295 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
296 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 150 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
297 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
298 | Prevedenie/odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 20.88 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
299 | Čerpanie vody do 10 do 500l/min | hod | 835.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
300 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 400 mm | m | 10.875 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
301 | Dočasné zaistenie káblov do 30 káblov | m | 10.875 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
302 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 31.007 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
303 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 666.072 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
304 | Výkop zapaženej jamy v hornine tr. 1-3 | m3 | 83.52 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
305 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím, vrátane všetkých príplatkov | m3 | 92.498 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
306 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm hornine tr. 1-2 | m3 | 2330 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
307 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm horn. tr. 3 | m3 | 2330 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
308 | Výkop šachty nezapaženej, hopnina tr.3 vrátan epríplatku za lepivosť | m3 | 13.502 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
309 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm, vrátane oceľových klzných objímok montovaných na potrubie, vrátane nasunutia potrubia a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
310 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
311 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8470 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
312 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8470 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
313 | Vodorovné premiestnenie ornice do 20m | m3 | 666.072 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
314 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
315 | Nasýpy z hornín súdržných yhutnených na 100 % - zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4 | m3 | 2.025 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
316 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, , vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
317 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 3380 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
318 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1280 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
319 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 - príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 1280 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
320 | Štrkopiesok 8 - 16 s presunom | t | 2050 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
321 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 770 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
322 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm aj vrátane úprvy pláne a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 666.072 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
323 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom | m | 770.82 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
324 | Mostné opory zo ŽB tr. B25-B30 hr.nad 45 cm cem. portl. aj s presunom hmôt | m3 | 1.62 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
325 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, zhotovenie-dielce | m2 | 3.76 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
326 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, odstránenie-dielce | m2 | 3.76 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
327 | Murivo stôk spod. časti z prostého betónu vodostavebného V4, hr.do 300 mm tr. B 25 | m3 | 0.49 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
328 | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm s presunom | m2 | 159.819 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
329 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 383.96 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
330 | Podkladné dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 aj s presunom hmôt | m3 | 0.088 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
331 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 0.236 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
332 | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm s presunom | m3 | 8.1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
333 | Vyspravenie podkl. po prekop. zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
334 | Vysprav. podkl. po prekop. zo štrkodrviny 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
335 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 176.88 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
336 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm vrátane kari 10/10/8 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
337 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 789.6 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
337a | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
337b | Betón asfaltový vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
338 | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 394.8 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
339 | Zriadenie - dodávka a osadenie - preplachovacej šachty DN 800 podľa PD, v skaldbe: bet. zakrytová doska dvojdielna, šachtová skruž rovná DN 800, H=1000 mm, vratane presunu hmôt a všetkých súvisiacích činností a nákladov | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
340 | Montáž oceľových chráničiek D 219x10 vrátane presunu | m | 18 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
341 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 18 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
342 | Vyhľadávací signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm,s ukončením vrátane osadenia aj presunu hmôt | m | 2513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
343 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
344 | Uloženie PE fólie na obsyp | m | 2513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
345 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
346 | Stĺpik oriientačný plastový | ks | 26 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
347 | Montáž kanalizačného trojvrstvého potrubia z PE zváraného natupo D 110x10,0 mm vrátane presunu | m | 2513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
348 | Potrubie trojvrstvé na tlakovú kanalizáciu PE SDR11, 110x10,0x12 m | m | 2513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
349 | Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
350 | Príruba točivá DN 100, PN16, D 110 mm | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
351 | Betónový blok vrátane osadenia podľa PD vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
352 | Montáž ventilu odvzušňovacieho prírubového DN 50 vrátane presunu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
353 | Posúvač DN 50 s plat. uzáv. a voľ. prírub. pre odpadovú vodu vrátane montáže a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
354 | Odvzdušňovací / zavzdušňovací ventil DN 50/PN6 pre kanalizáciu | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
355 | Tlaková skúška vodou potrubia DN 100 (d 110) vrátane predchádzajúcej skúšky tesnosti | m | 2513 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
356 | Osadenie a zhotovenie šachty DN 1000 z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
357 | Vstupná vzdušniková kanalizačná šachta DN 1000 podľa PD, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
358 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
359 | Poklop vstupný šachtový betónový, DN 600 mm, hrúbka 80 mm | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
360 | Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope, vrátane debnenia a zasypu ryhy lomovým kameňom a spätnej úpravy podľa PD | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
361 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm s presunom | m | 27 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
362 | Bet.rura 400/1000 s presunom | m | 27 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
363 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo popdkladu hĺbky nad 100 mm do 150 mm | m | 208 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
364 | Osadenie bet.dielca, priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 150 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
365 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 600 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
366 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov a poplatkov | t | 68.897 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
367 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre dopravu sutiny | t | 68.897 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
368 | Dopravné značenie vrátane všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
SO 05 - NN prípojky k ČS
Odberné elektrické zariadenie k ČS L1
369 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
370 | Fólia červená v m | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
371 | Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
372 | Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
373 | Stožiar EPV 9/ 6 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
374 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
375 | Kábel/vodič závesný a samonosný NN, VN s Al jadrom AYKYz-J 4x16 | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
376 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
377 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
378 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
379 | HR-Svorka SS | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
380 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
381 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
382 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
383 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
384 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
385 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
386 | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
387 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
388 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
389 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
390 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
391 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
392 | Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
393 | Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
394 | Závesné káble Kábel AYKY vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania | m | 40 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
395 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
396 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
397 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
398 | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 0.79 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
399 | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. | m3 | 0.79 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
400 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
401 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
402 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
403 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
404 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
405 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
406 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 3.15 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Odberné elektrické zariadenie k ČS M1
407 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
408 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
409 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 1.716 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
410 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.561 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
411 | Fólia červená v m | m | 721 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
412 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
413 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x50 | m | 730 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
414 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
415 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
416 | Koncovka EPKT 0031 25-70 | ks | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
417 | HR-Svorka SR 02 | ks | 11 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
418 | HR-Svorka SS | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
419 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
420 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 51.81 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
421 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 32A P2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
422 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
423 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 71.552 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
424 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
425 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
426 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
427 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
428 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 55 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
429 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
430 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
431 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
432 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 10 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
433 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 36 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
434 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
435 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 688 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
436 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
437 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 688 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
438 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 721 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
439 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
440 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 688 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
441 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 33 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
442 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 259.05 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Odberné elektrické zariadenie k ČS M2
443 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
444 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
445 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 0.884 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
446 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.289 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
447 | Fólia červená v m | m | 21 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
448 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
449 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
450 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
451 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
452 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
453 | HR-Svorka SS | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
454 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
455 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
456 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
457 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
458 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
459 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
460 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
461 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
462 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
463 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
464 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
465 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
466 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
467 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
468 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 35 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
469 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
470 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
471 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
472 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
473 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
474 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 21 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
475 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
476 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
477 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 17 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
478 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 11.2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Odberné elektrické zariadenie k ČS M4
479 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
480 | Fólia červená v m | m | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
481 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
482 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 25 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
483 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
484 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
485 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
486 | HR-Svorka SS | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
487 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
488 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
489 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
490 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
491 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.936 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
492 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
493 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
494 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
495 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
496 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
497 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
498 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
499 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
500 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 25 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
501 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 3 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
502 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
503 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
504 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
505 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
506 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
507 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
508 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 4.9 |  | 0 | zadajte jednotkovú cenu | 1
Celkom: |  |  |  |  | 0 |  | 510 | počet položiek s nesprávnou JC |  |  | počet položiek s nesprávnou JC
DPH: |  |  |  |  | 0
Celkom s DPH: |  |  |  |  | 0
Note on D7: Množstvo zadávajte na tri desatinné miesta.
Note on E7: Jednotkovú cenu zadávajte na dve desatinné miesta.
Note on L7: Jednotkovú cenu zadávajte na dve desatinné miesta.