## Celkový sumár
Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu
Názov |  | Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky) |  | 85098.6
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory) |  | 3387930.49
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu |  | 3473029.09
DPH [EUR] | 694605.82
Celková cena ponuky + DPH [EUR] | 4167634.91

## Všeobecné položky
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
1 | Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | kpl | 1 | 55620 | 55620
2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia | kpl | 1 | 16686 | 16686
3 | Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) | kpl | 1 | 5562 | 5562
4 | Kanalizačný prevádzkový poriadok | kpl | 1 | 1668.6 | 1668.6
5 | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie | kpl | 1 | 2781 | 2781
6 | Informačná tabuľa | kpl | 1 | 1112.4 | 1112.4
7 | Pamätná tabuľa | kpl | 1 | 1668.6 | 1668.6
Výkaz - výmer A - SPOLU |  |  |  |  | 85098.6

## vykaz-vymer
Názov projektu: Moravany - Kanalizácia
Výkaz výmer
Číslo | Názov výdavku | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc
1 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 70 | 1.33 | 93.1
2 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 150 | 1.33 | 199.5
3 | Strmeň z oc.tr.17 tyčí kruhového prierezu k ukotveniu nerezového potrubia DN 50 - DN 100, k uchyteniu na konzolu, vrátane 2 ks nerezových skrutie | kg | 70 | 15.91 | 1113.7
4 | Závezné a podperné konzoly pre uloženie nerezového potrubia DN 50 - DN 100 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) L | kg | 150 | 15.91 | 2386.5
5 | Montáž prírubového spoja - pre spoj DN 65, PN 10 | kg | 6 | 3.74 | 22.44
6 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 80, PN 10 | kg | 12 | 4 | 48
7 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 100, PN 10 | kg | 6 | 6.49 | 38.94
8 | Montáž hlíkového rebríka | kg | 132 | 3.57 | 471.24
9 | U-profil z nerezovej ocele U 100-300 (h=100 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 | 233.6 | 934.4
10 | U-profil z nerezovej ocele U 80-300 (h=80 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 8 | 197.56 | 1580.48
11 | U-profil z nerezovej ocele U 120-300 (h=120 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 | 299.01 | 1196.04
12 | Prenosný hliníový rebrík a ostatné kotviace príslušenstvo pre hliníkový rebrík | kg | 132 | 9.14 | 1206.48
13 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 65, PN 10 | kus | 6 | 33.17 | 199.02
14 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10 | kus | 12 | 55.4 | 664.8
15 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 100, PN 10 | kus | 6 | 74.22 | 445.32
16 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 | 17.11 | 34.22
17 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 80 PN 10 | kus | 2 | 24.56 | 49.12
18 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 | 17.11 | 34.22
19 | Montáž medziprŕubovýho nož.uzáveru DN 100 PN 10 | kus | 2 | 31.85 | 63.7
20 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 80, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1688.79 | 3377.58
21 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1213.55 | 2427.1
22 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,50 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1683.45 | 3366.9
23 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 100, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,90 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 2398.98 | 4797.96
24 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 50, PN 10 | kus | 4 | 8.7 | 34.8
25 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 80, PN 10 | kus | 4 | 15.78 | 63.12
26 | Montáž príruby privar. Plochej tr. 17 DN 65, PN 10 | kus | 8 | 19.36 | 154.88
27 | Montáž príruby privar.plochej tr. 17 DN 80, PN 10 | kus | 12 | 24.56 | 294.72
28 | Montáž príruby privar.plochej tr17 DN 100, PN 10 | kus | 8 | 31.85 | 254.8
29 | Montáž tesnenia na prírubu DN 65, PN 10 | kus | 8 | 2.98 | 23.84
30 | Montáž tesnenia na prírubu DN 80, PN 10 | kus | 12 | 3.24 | 38.88
31 | Montáž tesnenia na prírubu DN 100, PN 10 | kus | 8 | 3.24 | 25.92
32 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 65 | kus | 4 | 21.87 | 87.48
33 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 80 | kus | 2 | 29.17 | 58.34
34 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 100 | kus | 2 | 32.36 | 64.72
35 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 50 | kus | 10 | 46.23 | 462.3
36 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 65 | kus | 4 | 43.23 | 172.92
37 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 80 | kus | 2 | 60.35 | 120.7
38 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 100 | kus | 2 | 67.21 | 134.42
39 | Montáž kolena 90st z ocele DN 50, PN 10 | kus | 8 | 54.77 | 438.16
40 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 65, PN 10 | kus | 4 | 19.41 | 77.64
41 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 80, PN 10 | kus | 2 | 24.64 | 49.28
42 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 100, PN 10 | kus | 2 | 31.93 | 63.86
43 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/65 z PN | kus | 2 | 110.02 | 220.04
44 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/80 z PN | kus | 2 | 110.02 | 220.04
45 | Montáž prechod.vsuvky DN 50/G 2, PN 10 | kus | 2 | 54.77 | 109.54
46 | Montáž šrúbenia s vonkajšími závitmi DN 50, PN 10 | kus | 4 | 47.5 | 190
47 | Montáž prechod.vsuvky DN 65/G 2, PN 10 | kus | 4 | 57.78 | 231.12
48 | Montáž univerzálnej spojky DN 65, PN 10 | kus | 1 | 38.24 | 38.24
49 | Montáž univerzálnej spojky DN 85, PN 10 | kus | 1 | 46.12 | 46.12
50 | Montáž univerzálnej spojky DN 100, PN 10 | kus | 2 | 72.39 | 144.78
51 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 | 224.26 | 448.52
52 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 40 | 86.78 | 3471.2
53 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 25 | 96.88 | 2422
54 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 | 122.44 | 1714.16
55 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 | 102.26 | 1431.64
56 | Oblúk 45st z ocele tr.17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 | 244.99 | 489.98
57 | Šrúbenie s vonkajšími závitmi z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 4 | 118.85 | 475.4
58 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 | 228.41 | 456.82
59 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50 PN 10 | kus | 10 | 59.34 | 593.4
60 | Koleno 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10 | kus | 8 | 64.78 | 518.24
61 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 PN 10 | kus | 4 | 139.61 | 558.44
62 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/80, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 | 132.88 | 265.76
63 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/65, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 | 119.38 | 238.76
64 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 | 169.66 | 339.32
65 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 | kus | 4 | 133.68 | 534.72
66 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 65 PN 10 | kus | 8 | 9.14 | 73.12
67 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10 | kus | 12 | 24.21 | 290.52
68 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 100 PN 10 | kus | 8 | 27.04 | 216.32
69 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10 | kus | 8 | 13.8 | 110.4
70 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 12 | 14.29 | 171.48
71 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 8 | 15.12 | 120.96
72 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50/G 2" vonkajší, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 2 | 72.13 | 144.26
73 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65/G 2" vonkajší, PN10 | kus | 4 | 325.84 | 1303.36
74 | Guľová závitová spätná klapka DN 50, PN 10 | kus | 4 | 64.78 | 259.12
75 | Guľová prírubová spätná klapka DN 80, PN 10 | kus | 4 | 144.86 | 579.44
76 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 100 | kus | 2 | 110.82 | 221.64
77 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 80, PN 10 | kus | 1 | 87.53 | 87.53
78 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 65, PN 10 | kus | 1 | 79.88 | 79.88
79 | Gumový kompenzátor závitový DN 65, PN 10 | kus | 4 | 103.06 | 412.24
80 | Gumový kompenzátor prírubový DN 80, PN 10 | kus | 2 | 120.58 | 241.16
81 | Gumový kompenzátor prírubový DN 100, PN 10 | kus | 2 | 144.77 | 289.54
82 | Montáž kotevnej pätky pre žeriav | kus | 4 | 383.78 | 1535.12
83 | Kotevná pätka pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 300 kg, vrátane chemického kotvenia, kotviacích šrúb a vlastného ukotvenia a presunu hmôt | kus | 4 | 2402.78 | 9611.12
84 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1334.88 | 2669.76
85 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 667.44 | 667.44
86 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1334.88 | 2669.76
87 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 667.44 | 667.44
88 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1334.88 | 2669.76
89 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 667.44 | 667.44
90 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1334.88 | 2669.76
91 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 667.44 | 667.44
92 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 12788.15 | 25576.3
93 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 6482.18 | 6482.18
94 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 9277.42 | 18554.84
95 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 6482.18 | 6482.18
96 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 9277.42 | 18554.84
97 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 6482.18 | 6482.18
98 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 16095.98 | 32191.96
99 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 6482.18 | 6482.18
100 | Montáž žeriava otočného | kus | 4 | 305.02 | 1220.08
101 | Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty čerpacej stanice o hmotnosti do 300 kg, s vyložením 1700mm - 2000 mm - demontovateľný | kus | 4 | 829.29 | 3317.16 | 196969.69
PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc
102 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | ks | 4 | 340.39 | 1361.56
103 | Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401) | ks | 240 | 0.17 | 40.8
104 | Pevná platová pancierová rúrka D=20mm | m | 60 | 3.8 | 228
105 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 116 | 1.31 | 151.96
106 | Vodič medený CY 16 žltozelený | m | 64 | 1.36 | 87.04
107 | Vodič medený CY 4 žltozelený | m | 64 | 0.6 | 38.4
108 | Rozvádzač R-ČS-M1, R-ČS-L1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP5 | ks | 2 | 13156.02 | 26312.04
109 | Rozvádzač R-ČS-M2 a M4 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, | ks | 2 | 9421.58 | 18843.16
110 | Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia | ks | 4 | 380.44 | 1521.76
111 | Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65 | ks | 12 | 247.69 | 2972.28
112 | Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm | m | 60 | 2.78 | 166.8
113 | Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC | ks | 240 | 0.11 | 26.4
114 | HR-Svorka SJ 02 | ks | 32 | 3.31 | 105.92
115 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 16 | 32.25 | 516
116 | Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie D 10 | m | 64 | 3.31 | 211.84
117 | Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68 | ks | 12 | 274.79 | 3297.48
118 | Uživateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému | ks | 4 | 5506.38 | 22025.52
119 | Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie a Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu, vrátane montáže, presunu hmôt | ks | 4 | 5390.25 | 21561
120 | Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému | ks | 4 | 1982.3 | 7929.2
121 | Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm | m | 60 | 2.81 | 168.6
122 | Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm | m | 60 | 3.27 | 196.2
123 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 120 | 2.47 | 296.4
124 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 | 2.67 | 21.36
125 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 16 | 3.63 | 58.08
126 | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia | ks | 12 | 15.55 | 186.6
127 | Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 4 | 33.17 | 132.68
128 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | m | 64 | 3.66 | 234.24
129 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 32 | 3.59 | 114.88
130 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 16 | 20.46 | 327.36
131 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 67.2 | 16.15 | 1085.28
132 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 5 | 36.35 | 181.75
133 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | ks | 4 | 44.73 | 178.92
134 | Montáž plavákového snímača | ks | 12 | 15.82 | 189.84
135 | Osadenie a zapojenie antény GSM | ks | 4 | 549.3 | 2197.2
136 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 116 | 1.03 | 119.48
137 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 | ks | 240 | 0.28 | 67.2
138 | Snímač hladiny kalu radarový, kontinuálne meranie hladiny vody v ČS, napájanie 24VDC, výstup 4-20mA, IP54, vrátane vodiča a signalizačného kábla, montáže a zapojenia | ks | 4 | 597.36 | 2389.44
139 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 24 | 7.84 | 188.16
140 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 24 | 2.95 | 70.8
141 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 24 | 2.6 | 62.4
142 | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm | ks | 4 | 6.47 | 25.88 | 115889.91
SO 01 - Splašková kanalizácia Moravany
143 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 4.916 | 444.96 | 2187.42
144 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,23500t | m2 | 2565 | 1.72 | 4411.8
145 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 866 | 2 | 1732
146 | Odstránenie krytu ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 866 | 2.54 | 2199.64
147 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. vrstvy nad 50 do 150 mm | m2 | 5157 | 3.87 | 19957.59
148 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 5157 | 1.39 | 7168.23
149 | Prevedenie (odvedenie) vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 150 | 30.03 | 4504.5
150 | Čerpanie vody do 10 m do 500 l/min | hod | 960 | 5.21 | 5001.6
151 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 10.5 | 22.6 | 237.3
152 | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov | m | 10.5 | 17.25 | 181.13
153 | Výkop nezapaženej/zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 93 | 15.37 | 1429.41
154 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.2 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 | 6.12 | 66191.47
155 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.3 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 | 7.23 | 78196.79
156 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm, vrátane tesniacích manžét, zhotovenia a odstránenia podpernej konštrukcie zo ŽB panelov, presunu hmôt a všetkých súvisiacích činnopstí a nákladov | m | 44.5 | 574 | 25543
157 | Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) | m | 44.5 | 287 | 12771.5
158 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 39328 | 2.67 | 105005.76
159 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 39328 | 1.6 | 62924.8
160 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 3827.8 | 4.56 | 17454.77
161 | Spätná úprava povrchu - násypy z hornín súdržných + rozprestretie ornice | m3 | 3605 | 2.95 | 10634.75
162 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákladov | m3 | 3827.8 | 13.62 | 52134.64
163 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 | m3 | 17922.1 | 2.89 | 51794.87
164 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 2816 | 16.69 | 46999.04
165 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 2897 | 2 | 5794
166 | Štrkopiesok 8-16 s presunom | t | 6195 | 16.69 | 103394.55
167 | Štrkopiesok 13-32 s presunom | t | 1735 | 16.69 | 28957.15
168 | Lôžko pod dlažbu zo štropiesku (z lomového kameňa) bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg | m2 | 1074.66 | 22.23 | 23889.69
169 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 811.8 | 36.31 | 29476.46
170 | Podkaldové dosky z betónu, prostý tr. C 16/20 | m3 | 24.458 | 131.49 | 3215.98
171 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 69.88 | 21.52 | 1503.82
172 | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 500 | 15.16 | 7580
173 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 2000 | 3.87 | 7740
174 | Podklad zo štrkodrvy 0-63 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 | 8.28 | 7170.48
175 | Podklad zo štrkodrvy 0-32 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 | 10.01 | 8668.66
176 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm s presunom | m2 | 2564 | 7.61 | 19512.04
177 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 2564 | 7.88 | 20204.32
178 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 362 | 200.27 | 72497.74
179 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 20 cm | m2 | 866 | 23.36 | 20229.76
180 | Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 10 cm | m2 | 780 | 4.67 | 3642.6
181 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 4659 | 1.05 | 4891.95
182 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,3 - 0,5 kg/m2 s presunom | m2 | 7323 | 0.6 | 4393.8
183 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 5157 | 19.7 | 101592.9
184 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 2166 | 24.66 | 53413.56
185 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 2166 | 43.64 | 94524.24
186 | Montáž chráničky vrátane nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500, vrátane oceľových klzných objímok RACI montovaných na potrubie a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 21 | 478.33 | 10044.93
187 | Montáž rury oceľovej bezošvej DN 500 | m | 21 | 246.95 | 5185.95
188 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300,vrátane presunu a realizácie trativodu | m | 4916 | 2.8 | 13764.8
189 | Potrubie kanalizačné PP hladké, SN 12, DN 300, pre gravitačnú kanalizáciu,vrátane presunu | m | 4916 | 87.21 | 428724.36
190 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 vodou | m | 4916 | 2 | 9832
191 | Osadenie a montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, priemernej výškyx 2,95 m, vrátane roznášacieho prsteňa, vrátane presunu | ks | 136 | 73.22 | 9957.92
192 | Vstupná šachta PP DN1000/315 - komplet aj s rebríkom/stúpadlami - priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 132 | 2069.06 | 273115.92
193 | Vstupná spádisková šachta PP DN1000/315 - komplet aj s rebríkom/stúpadlami - priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 4 | 2603.02 | 10412.08
194 | Osadenie poklopov z tvárnej liatiny s rámom vrátane presunu | ks | 136 | 33.17 | 4511.12
195 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 400 kN s presunom | ks | 84 | 246.95 | 20743.8
196 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 250 kN s presunom | ks | 52 | 205.57 | 10689.64
197 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 26.5 | 136.97 | 3629.71
198 | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 48.67 | 21.47 | 1044.94
199 | Dopravné značenie, vrátane všetkých súvisicích činnosti a nákladov | kpl | 1 | 7341.84 | 7341.84
200 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400-600, vrátane zhotovenia čela priepustu z betónu prostého a všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 31 | 76.31 | 2365.61
201 | Rúra betónová DN 400-600, vrátane presunu | m | 31 | 87.49 | 2712.19
202 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 150 mm | m | 4940 | 1.33 | 6570.2
203 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 4940 | 2 | 9880
204 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 2912 | 4.94 | 14385.28
205 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 2912 | 12.51 | 36429.12
206 | Prekládka vzdučného telekomunikačného vedenia - drevených stlpov a telekomunik. vedenia aj s vedením, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | ks | 43 | 250.96 | 10791.28 | 2093088.4
SO 02 - Kanalizačné odbočky Moravany
207 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku k cenám výkopku | m2 | 779 | 1.48 | 1152.92
208 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 779 | 1.72 | 1339.88
209 | Odstránenie podkladuv ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 779 | 1.75 | 1363.25
210 | Výkop nezapaženej jamy v hornine tr. 1-3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 492.6 | 8.39 | 4132.91
211 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000 mm hornine tr. 2 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 821 | 6.12 | 5024.52
212 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000mm v hornine tr. 3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 818 | 7.23 | 5914.14
213 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 vr. príplatku za lepivosť | m3 | 38.9 | 64.69 | 2516.44
214 | Pretlačanie rúry / Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 216 | 160.19 | 34601.04
215 | Potrubie DN 150 (D160 mm), kanalizačný systém HDPE, vrátane presunu | m | 216 | 46.25 | 9990
216 | Zhotovenie paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8141.05 | 3.34 | 27191.11
217 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8141.05 | 1.33 | 10827.6
218 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 646.2 | 5.62 | 3631.64
219 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákaldov | m3 | 646.2 | 2.78 | 1796.44
220 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1339.9 | 4.18 | 5600.78
221 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane presunu a všetkých súvisiacich príplatkov a nákladov | m3 | 469 | 22.46 | 10533.74
222 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 497.2 | 2 | 994.4
223 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 1054 | 18.37 | 19361.98
224 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 350 | 18.37 | 6429.5
225 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 177.2 | 41.38 | 7332.54
226 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 779 | 7.34 | 5717.86
227 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 779 | 9.08 | 7073.32
228 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 114 | 200.27 | 22830.78
229 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 779 | 1.05 | 817.95
230 | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,5 - 0,7 kg/m2 s presunom | m2 | 779 | 0.6 | 467.4
231 | Beton asfaltový po zhutnení tr.2 AC 11 hr. 50 cm | m2 | 779 | 19.7 | 15346.3
232 | Zhotovenie kanalizačnej prípojky v otvorenom výkope z potrubia PP DN 150 | ks | 182 | 7.28 | 1324.96
233 | Montáž kanalizačného z PE alebo PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 vrátane presunu | m | 1584 | 2.78 | 4403.52
234 | Potrubie z PE alebo PP, SN 10, DN 150 - hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | m | 1584 | 24.08 | 38142.72
235 | Montáž tvarovky z kanalizačného potrubia z PP DN 300 - PP kolena DN 160 vrátane presunu | ks | 436 | 7.28 | 3174.08 |  | -
236 | Koleno PP, DN 150 x 45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 | 5.45 | 1188.1
237 | Zatka z PP DN 150 | ks | 218 | 2.95 | 643.1
238 | Montáž tvarovej odbočky na kanalizáciu DN 300 z PP | ks | 218 | 7.28 | 1587.04
239 | Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 | 56.59 | 12336.62
240 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 | m | 1584 | 3.05 | 4831.2
241 | Osadenie a montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane osadenia poklopu aj s rámom, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 | 60.77 | 13247.86
242 | Šachta PP DN 400 (D 400-425 mm) - komplet s tesneniami, vrátane presunu a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 | 224.42 | 48923.56
243 | Plastový poklop D 400-425 mm | ks | 218 | 13.47 | 2936.46
244 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 2656 | 8.12 | 21566.72
245 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 752 | 4.67 | 3511.84
246 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 752 | 12.51 | 9407.52 | 379213.74
SO 03 - Čerpacie stanice Moravany
247 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 13.712 | 7.93 | 108.74
248 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 27.424 | 48.43 | 1328.14
249 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 13.712 | 11.6 | 159.06
250 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 768 | 6.16 | 4730.88
251 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 32 | 4.59 | 146.88
252 | Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 | 8.15 | 1920.79
253 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 | 14.52 | 3422.07
254 | Hĺbenie rýh v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím mvrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 | 91.51 | 366.77
255 | Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 | 99.65 | 399.4
256 | Výkop studne spúšťanej do 4 m2 v hornine tr. 1-4 do 10 m | m3 | 3.768 | 155.98 | 587.73
257 | Zhotovenie paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 14.76 | 7129.89
258 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 2.88 | 1391.2
259 | Zhotovenie vzopretia stien pri pažení hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 3.03 | 1463.66
260 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 0.68 | 328.48
261 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 20 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 629.044 | 2.07 | 1302.12
262 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 208.648 | 6.47 | 1349.95
263 | Nakladanie výkopku v hornine tr.1-4 | m3 | 314.522 | 2.6 | 817.76
264 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 208.648 | 1.2 | 250.38
265 | Uloženie sypaniny na skládky, vratane presunu hmôm a všetkých súvisiacích činnosti, nákladov a poplatkov | m3 | 220.44 | 33.37 | 7356.08
266 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov | m3 | 314.522 | 4.61 | 1449.95
267 | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 128.73 | 21.68 | 2790.87
268 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 s obsypom štrkom | m | 66.8 | 15.82 | 1056.78
269 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800 | m | 8 | 62.53 | 500.24
270 | Skruž studňová kruhová DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm | ks | 8 | 42.06 | 336.48
271 | Vankúš pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm | m3 | 15.832 | 51.59 | 816.77
272 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm, vrátane presunu hmôt | t | 0.4 | 2734.57 | 1093.83
273 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 39.536 | 136.97 | 5415.25
274 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 11.856 | 137.99 | 1636.01
275 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 13.336 | 3.93 | 52.41
276 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce s presunom hmôt | m2 | 13.336 | 17.15 | 228.71
277 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru U hmot.s presunom | kus | 4 | 64.74 | 258.96
278 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 2 t s presunom | kus | 4 | 28.72 | 114.88
279 | Nadrž ŽB kruhová - komplet - DN 2000 - 2500 podľa PD, vrátane ŽB stropnej dosky hr.220 mm s plastovými poklopmi, s persunom hmôt | ks | 4 | 7815.72 | 31262.88
280 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 5.84 | 15.35 | 89.64
281 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 5.84 | 16.62 | 97.06
282 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 6 | 200.27 | 1201.62
283 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 9.598 | 1.05 | 10.08
284 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 9.598 | 0.6 | 5.76
285 | Betón asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 90 mm | m2 | 9.598 | 43.7 | 419.43
286 | Osadenie orientačného smerového stĺpika dl. 2,5 m vrátane zhorovenia betónovej pätky, dodávkz stlpíka a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 4 | 24.9 | 99.6
287 | Dlažba šachiet kruhových z betónu C 16/20 s presunom hmôt | m3 | 9.42 | 144.86 | 1364.58
288 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového vrátane presunu | ks | 4 | 11.55 | 46.2
289 | Poklop plastový posúvačový voda | ks | 4 | 38.11 | 152.44
290 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 99.346 | 2.35 | 233.46
291 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 99.346 | 1.47 | 146.04
292 | Vyčistenie nádrží, čistiarni, žľabov a kanálov | m2 | 16.808 | 64.74 | 1088.15 | 86528.06
SO 04 - Výtlačné potrubie Moravany
293 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 2.513 | 444.96 | 1118.18
294 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 394.8 | 2.67 | 1054.12
295 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 394.8 | 3.34 | 1318.63
296 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 150 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 394.8 | 3.07 | 1212.04
297 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 394.8 | 1.39 | 548.77
298 | Prevedenie/odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 20.88 | 48 | 1002.24
299 | Čerpanie vody do 10 do 500l/min | hod | 835.2 | 6.12 | 5111.42
300 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 400 mm | m | 10.875 | 24.29 | 264.15
301 | Dočasné zaistenie káblov do 30 káblov | m | 10.875 | 27.28 | 296.67
302 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 31.007 | 24.95 | 773.62
303 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 666.072 | 1.21 | 805.95
304 | Výkop zapaženej jamy v hornine tr. 1-3 | m3 | 83.52 | 16.02 | 1337.99
305 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím, vrátane všetkých príplatkov | m3 | 92.498 | 21.36 | 1975.76
306 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm hornine tr. 1-2 | m3 | 2330 | 6.12 | 14259.6
307 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm horn. tr. 3 | m3 | 2330 | 7.23 | 16845.9
308 | Výkop šachty nezapaženej, hopnina tr.3 vrátan epríplatku za lepivosť | m3 | 13.502 | 24.7 | 333.5
309 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm, vrátane oceľových klzných objímok montovaných na potrubie, vrátane nasunutia potrubia a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 17 | 453.86 | 7715.62
310 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 17 | 83.47 | 1418.99
311 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8470 | 4 | 33880
312 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8470 | 2 | 16940
313 | Vodorovné premiestnenie ornice do 20m | m3 | 666.072 | 1.86 | 1238.89
314 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 | 7.12 | 9113.6
315 | Nasýpy z hornín súdržných yhutnených na 100 % - zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4 | m3 | 2.025 | 29.17 | 59.07
316 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, , vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 | 21.69 | 27763.2
317 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 3380 | 4.49 | 15176.2
318 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1280 | 22.46 | 28748.8
319 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 - príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 1280 | 2 | 2560
320 | Štrkopiesok 8 - 16 s presunom | t | 2050 | 22.05 | 45202.5
321 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 770 | 18.37 | 14144.9
322 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm aj vrátane úprvy pláne a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 666.072 | 1.29 | 859.23
323 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom | m | 770.82 | 6.01 | 4632.63
324 | Mostné opory zo ŽB tr. B25-B30 hr.nad 45 cm cem. portl. aj s presunom hmôt | m3 | 1.62 | 146.75 | 237.74
325 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, zhotovenie-dielce | m2 | 3.76 | 14.71 | 55.31
326 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, odstránenie-dielce | m2 | 3.76 | 6.37 | 23.95
327 | Murivo stôk spod. časti z prostého betónu vodostavebného V4, hr.do 300 mm tr. B 25 | m3 | 0.49 | 174.36 | 85.44
328 | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm s presunom | m2 | 159.819 | 3.45 | 551.38
329 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 383.96 | 43.38 | 16656.18
330 | Podkladné dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 aj s presunom hmôt | m3 | 0.088 | 144.83 | 12.75
331 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 0.236 | 20.86 | 4.92
332 | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm s presunom | m3 | 8.1 | 49.69 | 402.49
333 | Vyspravenie podkl. po prekop. zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 | 8.81 | 3478.19
334 | Vysprav. podkl. po prekop. zo štrkodrviny 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 | 11.35 | 4480.98
335 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 176.88 | 200.27 | 35423.76
336 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm vrátane kari 10/10/8 mm | m2 | 394.8 | 29.48 | 11638.7
337 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 789.6 | 0.6 | 473.76
337a | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 394.8 | 24.66 | 9735.77
337b | Betón asfaltový vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 394.8 | 43.64 | 17229.07
338 | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 394.8 | 19.7 | 7777.56
339 | Zriadenie - dodávka a osadenie - preplachovacej šachty DN 800 podľa PD, v skaldbe: bet. zakrytová doska dvojdielna, šachtová skruž rovná DN 800, H=1000 mm, vratane presunu hmôt a všetkých súvisiacích činností a nákladov | ks | 2 | 549.3 | 1098.6
340 | Montáž oceľových chráničiek D 219x10 vrátane presunu | m | 18 | 58.2 | 1047.6
341 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 18 | 52.76 | 949.68
342 | Vyhľadávací signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm,s ukončením vrátane osadenia aj presunu hmôt | m | 2513 | 2.39 | 6006.07
343 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 4 | 5.78 | 23.12
344 | Uloženie PE fólie na obsyp | m | 2513 | 1.18 | 2965.34
345 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 26 | 5.78 | 150.28
346 | Stĺpik oriientačný plastový | ks | 26 | 14.63 | 380.38
347 | Montáž kanalizačného trojvrstvého potrubia z PE zváraného natupo D 110x10,0 mm vrátane presunu | m | 2513 | 1.42 | 3568.46
348 | Potrubie trojvrstvé na tlakovú kanalizáciu PE SDR11, 110x10,0x12 m | m | 2513 | 20.78 | 52220.14
349 | Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, | ks | 4 | 17.42 | 69.68
350 | Príruba točivá DN 100, PN16, D 110 mm | ks | 4 | 16.46 | 65.84
351 | Betónový blok vrátane osadenia podľa PD vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 | 72.82 | 72.82
352 | Montáž ventilu odvzušňovacieho prírubového DN 50 vrátane presunu | ks | 1 | 37.98 | 37.98
353 | Posúvač DN 50 s plat. uzáv. a voľ. prírub. pre odpadovú vodu vrátane montáže a presunu hmôt | ks | 1 | 265.95 | 265.95
354 | Odvzdušňovací / zavzdušňovací ventil DN 50/PN6 pre kanalizáciu | ks | 1 | 765.38 | 765.38
355 | Tlaková skúška vodou potrubia DN 100 (d 110) vrátane predchádzajúcej skúšky tesnosti | m | 2513 | 1.78 | 4473.14
356 | Osadenie a zhotovenie šachty DN 1000 z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, vrátane presunu hmôt | ks | 1 | 171.6 | 171.6
357 | Vstupná vzdušniková kanalizačná šachta DN 1000 podľa PD, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 | 3063.55 | 3063.55
358 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu vrátane presunu hmôt | ks | 1 | 28.41 | 28.41
359 | Poklop vstupný šachtový betónový, DN 600 mm, hrúbka 80 mm | ks | 1 | 87.49 | 87.49
360 | Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope, vrátane debnenia a zasypu ryhy lomovým kameňom a spätnej úpravy podľa PD | ks | 3 | 4469.18 | 13407.54
361 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm s presunom | m | 27 | 59 | 1593
362 | Bet.rura 400/1000 s presunom | m | 27 | 68.16 | 1840.32
363 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo popdkladu hĺbky nad 100 mm do 150 mm | m | 208 | 21.84 | 4542.72
364 | Osadenie bet.dielca, priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 150 | 13.98 | 2097
365 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 600 | 3.23 | 1938
366 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov a poplatkov | t | 68.897 | 86.77 | 5978.19
367 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre dopravu sutiny | t | 68.897 | 29.53 | 2034.53
368 | Dopravné značenie vrátane všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 1 | 6006.96 | 6006.96 | 482929.89
SO 05 - NN prípojky k ČS
Odberné elektrické zariadenie k ČS L1
369 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.39 | 4.18
370 | Fólia červená v m | m | 4 | 0.72 | 2.88
371 | Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1 | 15.35 | 15.35
372 | Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm | ks | 2 | 62.54 | 125.08
373 | Stožiar EPV 9/ 6 | ks | 1 | 865 | 865
374 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.52 | 22.6
375 | Kábel/vodič závesný a samonosný NN, VN s Al jadrom AYKYz-J 4x16 | m | 40 | 4.15 | 166
376 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.88 | 17.64
377 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 19.42 | 77.68
378 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.86 | 2.86
379 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.31 | 1.31
380 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 32.25 | 96.75
381 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.8 | 17.9
382 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 670.78 | 670.78
383 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.13 | 0.52
384 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 | 24.76 | 10.3
385 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 6.47 | 19.41
386 | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje | ks | 1 | 865 | 865
387 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 295.68 | 1182.72
388 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 513.93 | 513.93
389 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 3.66 | 18.3
390 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.49 | 4.98
391 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 20.46 | 61.38
392 | Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov | ks | 2 | 2.87 | 5.74
393 | Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1 | 3.92 | 3.92
394 | Závesné káble Kábel AYKY vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania | m | 40 | 1.31 | 52.4
395 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 1.94 | 7.76
396 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 4.42 | 22.1
397 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 | 2.57 | 51.4
398 | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 0.79 | 56.55 | 44.67
399 | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. | m3 | 0.79 | 15.84 | 12.51
400 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.87 | 34.35
401 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 | 7.84 | 31.36
402 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 | 1.96 | 7.84
403 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 4 | 2.06 | 8.24
404 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.69 | 13.45
405 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 | 2.95 | 11.8
406 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 3.15 | 2.6 | 8.19 | 5078.28
Odberné elektrické zariadenie k ČS M1
407 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 33 | 33.17 | 1094.61
408 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.39 | 4.18
409 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 1.716 | 10.88 | 18.67
410 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.561 | 3.54 | 1.99
411 | Fólia červená v m | m | 721 | 0.72 | 519.12
412 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 10 | 4.15 | 41.5
413 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x50 | m | 730 | 6.47 | 4723.1
414 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.88 | 17.64
415 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 2 | 19.76 | 39.52
416 | Koncovka EPKT 0031 25-70 | ks | 2 | 25.34 | 50.68
417 | HR-Svorka SR 02 | ks | 11 | 2.86 | 31.46
418 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.31 | 1.31
419 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 32.25 | 96.75
420 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 51.81 | 3.8 | 196.88
421 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 32A P2 | ks | 1 | 915.53 | 915.53
422 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.13 | 0.52
423 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 71.552 | 24.76 | 1771.63
424 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 6.47 | 19.41
425 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 33 | 33.17 | 1094.61
426 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 295.68 | 1182.72
427 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 513.93 | 513.93
428 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 55 | 3.66 | 201.3
429 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.49 | 4.98
430 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 20.46 | 61.38
431 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 1.94 | 7.76
432 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 10 | 4.15 | 41.5
433 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 36 | 2.57 | 92.52
434 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.87 | 34.35
435 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 688 | 2.11 | 1451.68
436 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 33 | 6.67 | 220.11
437 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 688 | 1.96 | 1348.48
438 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 721 | 2.06 | 1485.26
439 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.69 | 13.45
440 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 688 | 2.95 | 2029.6
441 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 33 | 6.41 | 211.53
442 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 259.05 | 2.6 | 673.53 | 20213.19
Odberné elektrické zariadenie k ČS M2
443 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 17 | 33.21 | 564.57
444 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.39 | 4.18
445 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 0.884 | 10.88 | 9.62
446 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.289 | 3.54 | 1.02
447 | Fólia červená v m | m | 21 | 0.72 | 15.12
448 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.52 | 22.6
449 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 35 | 4.15 | 145.25
450 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.88 | 17.64
451 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 19.76 | 79.04
452 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.86 | 2.86
453 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.31 | 1.31
454 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 32.25 | 96.75
455 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.8 | 17.9
456 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 670.78 | 670.78
457 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.13 | 0.52
458 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 | 24.76 | 10.3
459 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 6.47 | 19.41
460 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 17 | 33.17 | 563.89
461 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 295.68 | 1182.72
462 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 513.93 | 513.93
463 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 4.55 | 22.75
464 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 3.21 | 6.42
465 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 23.83 | 71.49
466 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 6.07 | 24.28
467 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 4.18 | 20.9
468 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 35 | 3.98 | 139.3
469 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 | 2.57 | 51.4
470 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.87 | 34.35
471 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 | 7.84 | 31.36
472 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 17 | 14.9 | 253.3
473 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 | 1.96 | 7.84
474 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 21 | 2.06 | 43.26
475 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.69 | 13.45
476 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 | 2.95 | 11.8
477 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 17 | 6.41 | 108.97
478 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 11.2 | 2.6 | 29.12 | 4809.4
Odberné elektrické zariadenie k ČS M4
479 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.39 | 4.18
480 | Fólia červená v m | m | 9 | 0.72 | 6.48
481 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.52 | 22.6
482 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 25 | 4.15 | 103.75
483 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.88 | 17.64
484 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 19.76 | 79.04
485 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.86 | 2.86
486 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.31 | 1.31
487 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 32.25 | 96.75
488 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.8 | 17.9
489 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 670.78 | 670.78
490 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.13 | 0.52
491 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.936 | 24.76 | 23.18
492 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 6.47 | 19.41
493 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 295.68 | 1182.72
494 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 513.93 | 513.93
495 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 4.55 | 22.75
496 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 3.21 | 6.42
497 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 23.83 | 71.49
498 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 6.07 | 24.28
499 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 4.18 | 20.9
500 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 25 | 3.98 | 99.5
501 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 3 | 2.57 | 7.71
502 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.87 | 34.35
503 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 9 | 7.84 | 70.56
504 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 9 | 1.96 | 17.64
505 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 9 | 2.06 | 18.54
506 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.69 | 13.45
507 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 9 | 2.95 | 26.55
508 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 4.9 | 2.6 | 12.74 | 3209.93
Celkom: |  |  |  |  | 3387930.49
DPH: |  |  |  |  | 677586.1
Celkom s DPH: |  |  |  |  | 4065516.59
Note on D7: Množstvo zadávajte na tri desatinné miesta.
Note on E7: Jednotkovú cenu zadávajte na dve desatinné miesta.