## Celkový sumár
Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu
Názov |  | Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky) |  | 78221.25
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory) |  | 3114098.62
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu |  | 3192319.87
DPH [EUR] | 638463.97
Celková cena ponuky + DPH [EUR] | 3830783.84

## Všeobecné položky
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
1 | Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | kpl | 1 | 51125 | 51125
2 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v časti kanalizácia | kpl | 1 | 15337.5 | 15337.5
3 | Geodetické práce v rámci časti kanalizácia (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) | kpl | 1 | 5112.5 | 5112.5
4 | Kanalizačný prevádzkový poriadok | kpl | 1 | 1533.75 | 1533.75
5 | Individuálne a komplexné skúšky technologických zariadení kanalizácie | kpl | 1 | 2556.25 | 2556.25
6 | Informačná tabuľa | kpl | 1 | 1022.5 | 1022.5
7 | Pamätná tabuľa | kpl | 1 | 1533.75 | 1533.75
Výkaz - výmer A - SPOLU |  |  |  |  | 78221.25

## vykaz-vymer
Názov projektu: Moravany - Kanalizácia
Výkaz výmer
Číslo | Názov výdavku | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
PS 01 - Strojnotechnologické zariadenie čerpacích staníc
1 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 70 | 1.23 | 86.1
2 | Montáž uloženia - skrutkovaním | kg | 150 | 1.23 | 184.5
3 | Strmeň z oc.tr.17 tyčí kruhového prierezu k ukotveniu nerezového potrubia DN 50 - DN 100, k uchyteniu na konzolu, vrátane 2 ks nerezových skrutie | kg | 70 | 14.62 | 1023.4
4 | Závezné a podperné konzoly pre uloženie nerezového potrubia DN 50 - DN 100 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr.17) L | kg | 150 | 14.62 | 2193
5 | Montáž prírubového spoja - pre spoj DN 65, PN 10 | kg | 6 | 3.44 | 20.64
6 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 80, PN 10 | kg | 12 | 3.68 | 44.16
7 | Montáž prirubového spoja - pre spoj DN 100, PN 10 | kg | 6 | 5.96 | 35.76
8 | Montáž hlíkového rebríka | kg | 132 | 3.28 | 432.96
9 | U-profil z nerezovej ocele U 100-300 (h=100 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 | 214.73 | 858.92
10 | U-profil z nerezovej ocele U 80-300 (h=80 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 8 | 181.6 | 1452.8
11 | U-profil z nerezovej ocele U 120-300 (h=120 mm, L=300 mm) vrátane montáže | kus | 4 | 274.85 | 1099.4
12 | Prenosný hliníový rebrík a ostatné kotviace príslušenstvo pre hliníkový rebrík | kg | 132 | 8.4 | 1108.8
13 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 65, PN 10 | kus | 6 | 30.49 | 182.94
14 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 80, PN 10 | kus | 12 | 50.92 | 611.04
15 | Prírubový spoj - nerezové skrutky, matice, podložky - pre spoj DN 100, PN 10 | kus | 6 | 68.22 | 409.32
16 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 | 15.73 | 31.46
17 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 80 PN 10 | kus | 2 | 22.58 | 45.16
18 | Montáž medziprírubového nož.uzáveru DN 65 PN 10 | kus | 2 | 15.73 | 31.46
19 | Montáž medziprŕubovýho nož.uzáveru DN 100 PN 10 | kus | 2 | 29.27 | 58.54
20 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 80, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1552.31 | 3104.62
21 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,95 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1115.48 | 2230.96
22 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 65, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,50 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 1547.4 | 3094.8
23 | Nožový nerezový medziprírubový uzáver na splaškovú odpadovú vodu DN 100, PN 10 s vodiacou tyčou cca 1,90 m a teleskopickou ovládacou súpravou | kus | 2 | 2205.1 | 4410.2
24 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 50, PN 10 | kus | 4 | 8 | 32
25 | Montáž guľovej spätnej klapky DN 80, PN 10 | kus | 4 | 14.51 | 58.04
26 | Montáž príruby privar. Plochej tr. 17 DN 65, PN 10 | kus | 8 | 17.79 | 142.32
27 | Montáž príruby privar.plochej tr. 17 DN 80, PN 10 | kus | 12 | 22.58 | 270.96
28 | Montáž príruby privar.plochej tr17 DN 100, PN 10 | kus | 8 | 29.27 | 234.16
29 | Montáž tesnenia na prírubu DN 65, PN 10 | kus | 8 | 2.74 | 21.92
30 | Montáž tesnenia na prírubu DN 80, PN 10 | kus | 12 | 2.98 | 35.76
31 | Montáž tesnenia na prírubu DN 100, PN 10 | kus | 8 | 2.98 | 23.84
32 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 65 | kus | 4 | 20.1 | 80.4
33 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 80 | kus | 2 | 26.81 | 53.62
34 | Montáž oblúk 45st.z ocele DN 100 | kus | 2 | 29.74 | 59.48
35 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 50 | kus | 10 | 42.5 | 425
36 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 65 | kus | 4 | 39.73 | 158.92
37 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 80 | kus | 2 | 55.47 | 110.94
38 | Montáž oblúk 90st. Z ocele DN 100 | kus | 2 | 61.78 | 123.56
39 | Montáž kolena 90st z ocele DN 50, PN 10 | kus | 8 | 50.35 | 402.8
40 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 65, PN 10 | kus | 4 | 17.84 | 71.36
41 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 80, PN 10 | kus | 2 | 22.65 | 45.3
42 | Montáž kompenzátora gum., závytový DN 100, PN 10 | kus | 2 | 29.35 | 58.7
43 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/65 z PN | kus | 2 | 101.13 | 202.26
44 | Montáž redukcie z ocele tr 17 DN 100/80 z PN | kus | 2 | 101.13 | 202.26
45 | Montáž prechod.vsuvky DN 50/G 2, PN 10 | kus | 2 | 50.35 | 100.7
46 | Montáž šrúbenia s vonkajšími závitmi DN 50, PN 10 | kus | 4 | 43.66 | 174.64
47 | Montáž prechod.vsuvky DN 65/G 2, PN 10 | kus | 4 | 53.11 | 212.44
48 | Montáž univerzálnej spojky DN 65, PN 10 | kus | 1 | 35.15 | 35.15
49 | Montáž univerzálnej spojky DN 85, PN 10 | kus | 1 | 42.39 | 42.39
50 | Montáž univerzálnej spojky DN 100, PN 10 | kus | 2 | 66.54 | 133.08
51 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 | 206.14 | 412.28
52 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 40 | 79.77 | 3190.8
53 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 25 | 89.05 | 2226.25
54 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 | 112.55 | 1575.7
55 | Potrubie z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80, PN 10, v rozsahu podľa PD pre realizáciu stavby, vrátane kompletnej montáže, výkonu tlakovej skúšky a presunu hmôt | m | 14 | 94 | 1316
56 | Oblúk 45st z ocele tr.17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 | 225.2 | 450.4
57 | Šrúbenie s vonkajšími závitmi z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 4 | 109.24 | 436.96
58 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 2 | 209.95 | 419.9
59 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50 PN 10 | kus | 10 | 54.54 | 545.4
60 | Koleno 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50, PN 10 | kus | 8 | 59.54 | 476.32
61 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 PN 10 | kus | 4 | 128.32 | 513.28
62 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/80, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 | 122.14 | 244.28
63 | Redukcia - prechod privarovaci DN 100/65, oceľ tr. 17 PN 10 | kus | 2 | 109.73 | 219.46
64 | Oblúk 90st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 2 | 155.95 | 311.9
65 | Oblúk 45st. z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65 | kus | 4 | 122.87 | 491.48
66 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 65 PN 10 | kus | 8 | 8.4 | 67.2
67 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 80 PN 10 | kus | 12 | 22.25 | 267
68 | Ploché tesnenie pre prírubu DN 100 PN 10 | kus | 8 | 24.86 | 198.88
69 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65, PN 10 | kus | 8 | 12.69 | 101.52
70 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 80 PN 10 | kus | 12 | 13.14 | 157.68
71 | Príruba privarovacia plochá z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 100 PN 10 | kus | 8 | 13.9 | 111.2
72 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 50/G 2" vonkajší, PN10, aj s pripojením na nerezové potrubie | kus | 2 | 66.3 | 132.6
73 | Prechodová vsuvka so závitom z ocele tr. 17 (z nerezu) DN 65/G 2" vonkajší, PN10 | kus | 4 | 299.51 | 1198.04
74 | Guľová závitová spätná klapka DN 50, PN 10 | kus | 4 | 59.54 | 238.16
75 | Guľová prírubová spätná klapka DN 80, PN 10 | kus | 4 | 133.15 | 532.6
76 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 100 | kus | 2 | 101.86 | 203.72
77 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 80, PN 10 | kus | 1 | 80.46 | 80.46
78 | Univerzálna spojka pre spájanie potrubí s hladkým koncom z rôznych materiálov s max. osovou odchýlkou 8 stupňov , DN 65, PN 10 | kus | 1 | 73.43 | 73.43
79 | Gumový kompenzátor závitový DN 65, PN 10 | kus | 4 | 94.73 | 378.92
80 | Gumový kompenzátor prírubový DN 80, PN 10 | kus | 2 | 110.84 | 221.68
81 | Gumový kompenzátor prírubový DN 100, PN 10 | kus | 2 | 133.07 | 266.14
82 | Montáž kotevnej pätky pre žeriav | kus | 4 | 352.76 | 1411.04
83 | Kotevná pätka pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 300 kg, vrátane chemického kotvenia, kotviacích šrúb a vlastného ukotvenia a presunu hmôt | kus | 4 | 2208.6 | 8834.4
84 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1227 | 2454
85 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 613.5 | 613.5
86 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1227 | 2454
87 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 613.5 | 613.5
88 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1227 | 2454
89 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 613.5 | 613.5
90 | Montáž ponor.kalového čerpadla | kus | 2 | 1227 | 2454
91 | Montáž vyťahovac.hrablicového koša | kus | 1 | 613.5 | 613.5
92 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 11754.66 | 23509.32
93 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 5958.31 | 5958.31
94 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 8527.65 | 17055.3
95 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 5958.31 | 5958.31
96 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 8527.65 | 17055.3
97 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 5958.31 | 5958.31
98 | Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie splaškových odpadových vôd zabezpečujúcim prečerpanie všetkých nečistôt obsiahnutých vo vodách, vrátane monitorovacej jednotky a troch plavákových spínačov, s tepelnou ochranou motora, so sondou prieniku kvapaliny do motora, s lankom a reťazou na vyťahovanie čerpadla podľa PD | kus | 2 | 14795.17 | 29590.34
99 | Hrablicový kôš, vyťahovací, nerezový, vrátane kompletného príslušenstva (zvodiace tyče aj s ukotvením v dne a v stropnom otvore, zarážky pre osadenie hrablicového koša) podľa PD | kus | 1 | 5958.31 | 5958.31
100 | Montáž žeriava otočného | kus | 4 | 280.37 | 1121.48
101 | Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty čerpacej stanice o hmotnosti do 300 kg, s vyložením 1700mm - 2000 mm - demontovateľný | kus | 4 | 762.27 | 3049.08 | 181052.08
PS 02 - Elektrotechnické zariadenie a telemetria kanalizačných čerpacích staníc
102 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení | ks | 4 | 312.89 | 1251.56
103 | Hmoždinka klasická 8 mm s nerezovou skrutkou (vrutom), nerez A4 (1.4401) | ks | 240 | 0.15 | 36
104 | Pevná platová pancierová rúrka D=20mm | m | 60 | 3.5 | 210
105 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 116 | 1.21 | 140.36
106 | Vodič medený CY 16 žltozelený | m | 64 | 1.25 | 80
107 | Vodič medený CY 4 žltozelený | m | 64 | 0.55 | 35.2
108 | Rozvádzač R-ČS-M1, R-ČS-L1 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP5 | ks | 2 | 12092.8 | 24185.6
109 | Rozvádzač R-ČS-M2 a M4 - komplet dodávka rozvádzača s náplňou a parametrami a v zmysle dokumentácie, krytie min. IP54, | ks | 2 | 8660.17 | 17320.34
110 | Anténa pre komunikáciu riadiaceho systému s centrálnym dispečingom, vonkajšia | ks | 4 | 349.7 | 1398.8
111 | Dverný spínač pre osadenie v šachte ČS, rozpínací kontakt, IP65 | ks | 12 | 227.67 | 2732.04
112 | Rúrka plastová ohybná pancierová D=16mm | m | 60 | 2.56 | 153.6
113 | Príchytka kovová jednostranná jednoduchá pre ohybné a pevné rúrky PVC | ks | 240 | 0.1 | 24
114 | HR-Svorka SJ 02 | ks | 32 | 3.05 | 97.6
115 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 16 | 29.64 | 474.24
116 | Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie D 10 | m | 64 | 3.05 | 195.2
117 | Spínač plavákový s vlastným káblom 3x1,5 dĺžky 10m, prepínací kontakt 230V/15A, IP68 | ks | 12 | 252.58 | 3030.96
118 | Uživateľské SW vybavenie s licenciou, vrátane naprogramovania systému | ks | 4 | 5061.38 | 20245.52
119 | Riadiaci automat pre ovládanie ČS, snímanie veličín, a komunikáciu s centrálnym dispečingom v zmysle dokumentácie a Telemetrický systém kompatibilný so systémom prevádzkovateľa, vrátane doporgramovania existujúceho telemetrického systému, pre jednu čerpaciu stanicu, vrátane montáže, presunu hmôt | ks | 4 | 4954.63 | 19818.52
120 | Oživenie, funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému | ks | 4 | 1822.1 | 7288.4
121 | Rúrka elektroinšt. pancierová ohybná plastová uložená pevne D=16 mm | m | 60 | 2.59 | 155.4
122 | Rúrka ochranná plastová pevná, uložená pevne vnútorná do D 20,5 mm | m | 60 | 3.01 | 180.6
123 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 120 | 2.27 | 272.4
124 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 | 2.45 | 19.6
125 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 16 | 3.33 | 53.28
126 | Spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia | ks | 12 | 14.29 | 171.48
127 | Montáž vonkajšej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 4 | 30.49 | 121.96
128 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn | m | 64 | 3.36 | 215.04
129 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 32 | 3.3 | 105.6
130 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 16 | 18.8 | 300.8
131 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 67.2 | 14.85 | 997.92
132 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 5 | 33.42 | 167.1
133 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | ks | 4 | 41.11 | 164.44
134 | Montáž plavákového snímača | ks | 12 | 14.54 | 174.48
135 | Osadenie a zapojenie antény GSM | ks | 4 | 504.91 | 2019.64
136 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 116 | 0.95 | 110.2
137 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8 | ks | 240 | 0.26 | 62.4
138 | Snímač hladiny kalu radarový, kontinuálne meranie hladiny vody v ČS, napájanie 24VDC, výstup 4-20mA, IP54, vrátane vodiča a signalizačného kábla, montáže a zapojenia | ks | 4 | 549.08 | 2196.32
139 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 24 | 7.21 | 173.04
140 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 24 | 2.71 | 65.04
141 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 24 | 2.39 | 57.36
142 | Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 15 cm | ks | 4 | 5.95 | 23.8 | 106525.84
SO 01 - Splašková kanalizácia Moravany
143 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 4.916 | 409 | 2010.64
144 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,23500t | m2 | 2565 | 1.58 | 4052.7
145 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 866 | 1.84 | 1593.44
146 | Odstránenie krytu ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 866 | 2.33 | 2017.78
147 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. vrstvy nad 50 do 150 mm | m2 | 5157 | 3.56 | 18358.92
148 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 5157 | 1.28 | 6600.96
149 | Prevedenie (odvedenie) vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 150 | 27.61 | 4141.5
150 | Čerpanie vody do 10 m do 500 l/min | hod | 960 | 4.79 | 4598.4
151 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 10.5 | 20.78 | 218.19
152 | Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov | m | 10.5 | 15.86 | 166.53
153 | Výkop nezapaženej/zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 93 | 14.13 | 1314.09
154 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.2 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 | 5.62 | 60783.67
155 | Hĺbenie rýh /Výkop rýhy šírky do 2 m v hornine tr.3 vrátane príplatku za lepivosť (vrátane príplatkov,sťaž. výkop v blízosti podz. vedení) | m3 | 10815.6 | 6.65 | 71923.74
156 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm, vrátane tesniacích manžét, zhotovenia a odstránenia podpernej konštrukcie zo ŽB panelov, presunu hmôt a všetkých súvisiacích činnopstí a nákladov | m | 44.5 | 527.61 | 23478.65
157 | Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zváraná d 530 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1) | m | 44.5 | 263.81 | 11739.55
158 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 39328 | 2.45 | 96353.6
159 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 39328 | 1.47 | 57812.16
160 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 3827.8 | 4.19 | 16038.48
161 | Spätná úprava povrchu - násypy z hornín súdržných + rozprestretie ornice | m3 | 3605 | 2.71 | 9769.55
162 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákladov | m3 | 3827.8 | 12.52 | 47924.06
163 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 | m3 | 17922.1 | 2.66 | 47672.79
164 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 2816 | 15.34 | 43197.44
165 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 2897 | 1.84 | 5330.48
166 | Štrkopiesok 8-16 s presunom | t | 6195 | 15.34 | 95031.3
167 | Štrkopiesok 13-32 s presunom | t | 1735 | 15.34 | 26614.9
168 | Lôžko pod dlažbu zo štropiesku (z lomového kameňa) bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg | m2 | 1074.66 | 20.43 | 21955.3
169 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 811.8 | 33.37 | 27089.77
170 | Podkaldové dosky z betónu, prostý tr. C 16/20 | m3 | 24.458 | 120.86 | 2955.99
171 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 69.88 | 19.79 | 1382.93
172 | Osadenie priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 500 | 13.94 | 6970
173 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 2000 | 3.56 | 7120
174 | Podklad zo štrkodrvy 0-63 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 | 7.61 | 6590.26
175 | Podklad zo štrkodrvy 0-32 mm hr. 25 cm s presunom | m2 | 866 | 9.2 | 7967.2
176 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm s presunom | m2 | 2564 | 6.99 | 17922.36
177 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 2564 | 7.24 | 18563.36
178 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 362 | 184.08 | 66636.96
179 | Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 20 cm | m2 | 866 | 21.47 | 18593.02
180 | Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 10 cm | m2 | 780 | 4.29 | 3346.2
181 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 4659 | 0.96 | 4472.64
182 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,3 - 0,5 kg/m2 s presunom | m2 | 7323 | 0.55 | 4027.65
183 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 5157 | 18.11 | 93393.27
184 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 2166 | 22.67 | 49103.22
185 | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 2166 | 40.11 | 86878.26
186 | Montáž chráničky vrátane nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500, vrátane oceľových klzných objímok RACI montovaných na potrubie a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 21 | 439.68 | 9233.28
187 | Montáž rury oceľovej bezošvej DN 500 | m | 21 | 227 | 4767
188 | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300,vrátane presunu a realizácie trativodu | m | 4916 | 2.58 | 12683.28
189 | Potrubie kanalizačné PP hladké, SN 12, DN 300, pre gravitačnú kanalizáciu,vrátane presunu | m | 4916 | 80.16 | 394066.56
190 | Skúška tesnosti kanalizácie D 300 vodou | m | 4916 | 1.84 | 9045.44
191 | Osadenie a montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, priemernej výškyx 2,95 m, vrátane roznášacieho prsteňa, vrátane presunu | ks | 136 | 67.3 | 9152.8
192 | Vstupná šachta PP DN1000/315 - komplet aj s rebríkom/stúpadlami - priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 132 | 1901.85 | 251044.2
193 | Vstupná spádisková šachta PP DN1000/315 - komplet aj s rebríkom/stúpadlami - priemernej hĺbky 2,95 m vrátane presunu | ks | 4 | 2392.65 | 9570.6
194 | Osadenie poklopov z tvárnej liatiny s rámom vrátane presunu | ks | 136 | 30.49 | 4146.64
195 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 400 kN s presunom | ks | 84 | 227 | 19068
196 | Poklop vstupný šachtový z tvárnej liatiny D 625, 250 kN s presunom | ks | 52 | 188.96 | 9825.92
197 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 26.5 | 125.9 | 3336.35
198 | Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope | m2 | 48.67 | 19.73 | 960.26
199 | Dopravné značenie, vrátane všetkých súvisicích činnosti a nákladov | kpl | 1 | 6748.5 | 6748.5
200 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 400-600, vrátane zhotovenia čela priepustu z betónu prostého a všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 31 | 70.14 | 2174.34
201 | Rúra betónová DN 400-600, vrátane presunu | m | 31 | 80.42 | 2493.02
202 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 150 mm | m | 4940 | 1.23 | 6076.2
203 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 4940 | 1.84 | 9089.6
204 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 2912 | 4.54 | 13220.48
205 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 2912 | 11.5 | 33488
206 | Prekládka vzdučného telekomunikačného vedenia - drevených stlpov a telekomunik. vedenia aj s vedením, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | ks | 43 | 230.68 | 9919.24 | 1923821.62
SO 02 - Kanalizačné odbočky Moravany
207 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t vrátane príplatku k cenám výkopku | m2 | 779 | 1.36 | 1059.44
208 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 779 | 1.58 | 1230.82
209 | Odstránenie podkladuv ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 779 | 1.61 | 1254.19
210 | Výkop nezapaženej jamy v hornine tr. 1-3 vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 492.6 | 7.71 | 3797.95
211 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000 mm hornine tr. 2 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 821 | 5.62 | 4614.02
212 | Hĺbenie rýh / Výkop ryhy šírky do 2000mm v hornine tr. 3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 818 | 6.65 | 5439.7
213 | Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 vr. príplatku za lepivosť | m3 | 38.9 | 59.46 | 2312.99
214 | Pretlačanie rúry / Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činnosti a nákladov | m | 216 | 147.24 | 31803.84
215 | Potrubie DN 150 (D160 mm), kanalizačný systém HDPE, vrátane presunu | m | 216 | 42.52 | 9184.32
216 | Zhotovenie paženia a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8141.05 | 3.07 | 24993.02
217 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8141.05 | 1.23 | 10013.49
218 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 na príslušnú vzdialenosť | m3 | 646.2 | 5.16 | 3334.39
219 | Uloženie sypaniny na skládky, vrátane presunu, poplatkov za uloženie a všetlých súvisiacich nákaldov | m3 | 646.2 | 2.56 | 1654.27
220 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1339.9 | 3.84 | 5145.22
221 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny, vrátane presunu a všetkých súvisiacich príplatkov a nákladov | m3 | 469 | 20.64 | 9680.16
222 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 497.2 | 1.84 | 914.85
223 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 1054 | 16.88 | 17791.52
224 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 350 | 16.88 | 5908
225 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 177.2 | 38.04 | 6740.69
226 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 779 | 6.75 | 5258.25
227 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 779 | 8.34 | 6496.86
228 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 114 | 184.08 | 20985.12
229 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 779 | 0.96 | 747.84
230 | Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,5 - 0,7 kg/m2 s presunom | m2 | 779 | 0.55 | 428.45
231 | Beton asfaltový po zhutnení tr.2 AC 11 hr. 50 cm | m2 | 779 | 18.11 | 14107.69
232 | Zhotovenie kanalizačnej prípojky v otvorenom výkope z potrubia PP DN 150 | ks | 182 | 6.69 | 1217.58
233 | Montáž kanalizačného z PE alebo PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 vrátane presunu | m | 1584 | 2.56 | 4055.04
234 | Potrubie z PE alebo PP, SN 10, DN 150 - hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | m | 1584 | 22.14 | 35069.76
235 | Montáž tvarovky z kanalizačného potrubia z PP DN 300 - PP kolena DN 160 vrátane presunu | ks | 436 | 6.69 | 2916.84 |  | -
236 | Koleno PP, DN 150 x 45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 | 5.01 | 1092.18
237 | Zatka z PP DN 150 | ks | 218 | 2.71 | 590.78
238 | Montáž tvarovej odbočky na kanalizáciu DN 300 z PP | ks | 218 | 6.69 | 1458.42
239 | Odbočka 45°, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, | ks | 218 | 52.01 | 11338.18
240 | Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 | m | 1584 | 2.8 | 4435.2
241 | Osadenie a montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm vrátane osadenia poklopu aj s rámom, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 | 55.86 | 12177.48
242 | Šachta PP DN 400 (D 400-425 mm) - komplet s tesneniami, vrátane presunu a všetkých súvisiacích nákaldov | ks | 218 | 206.28 | 44969.04
243 | Plastový poklop D 400-425 mm | ks | 218 | 12.38 | 2698.84
244 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm | m | 2656 | 7.46 | 19813.76
245 | Vodorovná doprava sutiny, betónových hmôt a asfaltu na príslušnú vzdialenosť do predmetnej skládky | t | 752 | 4.29 | 3226.08
246 | Nakladanie sute, betónových hmôt a asfaltu na dopravné prostriedky, vykladanie a uloženie na príslušnej skládke vrátane poplatkov za uloženie a všetkých súvisiacich nákladov | t | 752 | 11.5 | 8648 | 348604.27
SO 03 - Čerpacie stanice Moravany
247 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 13.712 | 7.29 | 99.96
248 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 27.424 | 44.52 | 1220.92
249 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. Vrstvy do 50 mm, 0,09800t | m2 | 13.712 | 10.66 | 146.17
250 | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | hod | 768 | 5.66 | 4346.88
251 | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l | deň | 32 | 4.22 | 135.04
252 | Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 | 7.49 | 1765.24
253 | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 235.68 | 13.34 | 3143.97
254 | Hĺbenie rýh v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím mvrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 | 84.11 | 337.11
255 | Hĺbenie rýh v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím vrátane príplatku za lepivosť | m3 | 4.008 | 91.6 | 367.13
256 | Výkop studne spúšťanej do 4 m2 v hornine tr. 1-4 do 10 m | m3 | 3.768 | 143.37 | 540.22
257 | Zhotovenie paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 13.57 | 6555.06
258 | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 2.65 | 1280.1
259 | Zhotovenie vzopretia stien pri pažení hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 2.78 | 1342.89
260 | Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 8 m | m2 | 483.055 | 0.62 | 299.49
261 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 20 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 629.044 | 1.9 | 1195.18
262 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m, vrátane presunu a vštkých súvisiacích nákladov | m3 | 208.648 | 5.95 | 1241.46
263 | Nakladanie výkopku v hornine tr.1-4 | m3 | 314.522 | 2.39 | 751.71
264 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 208.648 | 1.1 | 229.51
265 | Uloženie sypaniny na skládky, vratane presunu hmôm a všetkých súvisiacích činnosti, nákladov a poplatkov | m3 | 220.44 | 30.68 | 6763.1
266 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov | m3 | 314.522 | 4.23 | 1330.43
267 | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 128.73 | 19.93 | 2565.59
268 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65 s obsypom štrkom | m | 66.8 | 14.54 | 971.27
269 | Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 800 | m | 8 | 57.47 | 459.76
270 | Skruž studňová kruhová DN 800, dĺžka 600, hr. steny 80 mm | ks | 8 | 38.66 | 309.28
271 | Vankúš pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm | m3 | 15.832 | 47.42 | 750.75
272 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm, vrátane presunu hmôt | t | 0.4 | 2513.57 | 1005.43
273 | Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope | m3 | 39.536 | 125.9 | 4977.58
274 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 11.856 | 126.84 | 1503.82
275 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 13.336 | 3.61 | 48.14
276 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce s presunom hmôt | m2 | 13.336 | 15.77 | 210.31
277 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru U hmot.s presunom | kus | 4 | 59.51 | 238.04
278 | Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 2 t s presunom | kus | 4 | 26.4 | 105.6
279 | Nadrž ŽB kruhová - komplet - DN 2000 - 2500 podľa PD, vrátane ŽB stropnej dosky hr.220 mm s plastovými poklopmi, s persunom hmôt | ks | 4 | 7184.09 | 28736.36
280 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 17 cm | m2 | 5.84 | 14.11 | 82.4
281 | Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 20 cm s presunom | m2 | 5.84 | 15.28 | 89.24
282 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 6 | 184.08 | 1104.48
283 | Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2 s presunom | m2 | 9.598 | 0.96 | 9.21
284 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 9.598 | 0.55 | 5.28
285 | Betón asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - 90 mm | m2 | 9.598 | 40.16 | 385.46
286 | Osadenie orientačného smerového stĺpika dl. 2,5 m vrátane zhorovenia betónovej pätky, dodávkz stlpíka a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 4 | 22.88 | 91.52
287 | Dlažba šachiet kruhových z betónu C 16/20 s presunom hmôt | m3 | 9.42 | 133.15 | 1254.27
288 | Osadenie poklopu liatinového posúvačového vrátane presunu | ks | 4 | 10.61 | 42.44
289 | Poklop plastový posúvačový voda | ks | 4 | 35.03 | 140.12
290 | Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3 | m3 | 99.346 | 2.16 | 214.59
291 | Voda pitná pre priemysel a služby | m3 | 99.346 | 1.35 | 134.12
292 | Vyčistenie nádrží, čistiarni, žľabov a kanálov | m2 | 16.808 | 59.51 | 1000.24 | 79526.87
SO 04 - Výtlačné potrubie Moravany
293 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 2.513 | 409 | 1027.82
294 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t | m2 | 394.8 | 2.45 | 967.26
295 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betonu prosteho, hr. 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 394.8 | 3.07 | 1212.04
296 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200m2, hr.nad 50do 150 mm, -0,18100t vrátane príplatku | m2 | 394.8 | 2.82 | 1113.34
297 | Odstránenie podkladu v plochce nad 200 m2 asfaltového, hr.vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 394.8 | 1.28 | 505.34
298 | Prevedenie/odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600 | m | 20.88 | 44.12 | 921.23
299 | Čerpanie vody do 10 do 500l/min | hod | 835.2 | 5.62 | 4693.82
300 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia do DN 400 mm | m | 10.875 | 22.33 | 242.84
301 | Dočasné zaistenie káblov do 30 káblov | m | 10.875 | 25.07 | 272.64
302 | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy | m3 | 31.007 | 22.93 | 710.99
303 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 666.072 | 1.11 | 739.34
304 | Výkop zapaženej jamy v hornine tr. 1-3 | m3 | 83.52 | 14.72 | 1229.41
305 | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím, vrátane všetkých príplatkov | m3 | 92.498 | 19.63 | 1815.74
306 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm hornine tr. 1-2 | m3 | 2330 | 5.62 | 13094.6
307 | Hĺbenie/Výkop ryhy šírky do 2000mm horn. tr. 3 | m3 | 2330 | 6.65 | 15494.5
308 | Výkop šachty nezapaženej, hopnina tr.3 vrátan epríplatku za lepivosť | m3 | 13.502 | 22.7 | 306.5
309 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm, vrátane oceľových klzných objímok montovaných na potrubie, vrátane nasunutia potrubia a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m | 17 | 417.18 | 7092.06
310 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 17 | 76.73 | 1304.41
311 | Zhotovenie paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 8470 | 3.68 | 31169.6
312 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 8470 | 1.84 | 15584.8
313 | Vodorovné premiestnenie ornice do 20m | m3 | 666.072 | 1.71 | 1138.98
314 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr.1-4 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 | 6.54 | 8371.2
315 | Nasýpy z hornín súdržných yhutnených na 100 % - zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4 | m3 | 2.025 | 26.81 | 54.29
316 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, , vrátane všetkých súvisiacích činností , nákladov a poplatkov | m3 | 1280 | 19.94 | 25523.2
317 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 10000 m3 aj s presunom hmôt, vrátane všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 3380 | 4.13 | 13959.4
318 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1280 | 20.64 | 26419.2
319 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 - príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 1280 | 1.84 | 2355.2
320 | Štrkopiesok 8 - 16 s presunom | t | 2050 | 20.27 | 41553.5
321 | Štrkopiesok 16 - 32 s presunom | t | 770 | 16.88 | 12997.6
322 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm aj vrátane úprvy pláne a všetkých súvisiacích činností a nákladov | m3 | 666.072 | 1.19 | 792.63
323 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 s obsypom štrkom | m | 770.82 | 5.52 | 4254.93
324 | Mostné opory zo ŽB tr. B25-B30 hr.nad 45 cm cem. portl. aj s presunom hmôt | m3 | 1.62 | 134.89 | 218.52
325 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, zhotovenie-dielce | m2 | 3.76 | 13.52 | 50.84
326 | Debnenie mostových opor výšky do 20 m, odstránenie-dielce | m2 | 3.76 | 5.86 | 22.03
327 | Murivo stôk spod. časti z prostého betónu vodostavebného V4, hr.do 300 mm tr. B 25 | m3 | 0.49 | 160.27 | 78.53
328 | Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm s presunom | m2 | 159.819 | 3.17 | 506.63
329 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 383.96 | 39.88 | 15312.32
330 | Podkladné dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 aj s presunom hmôt | m3 | 0.088 | 133.13 | 11.72
331 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 0.236 | 19.17 | 4.52
332 | Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm s presunom | m3 | 8.1 | 45.68 | 370.01
333 | Vyspravenie podkl. po prekop. zo štrkopiesku fr. 0-32 mm, s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 | 8.1 | 3197.88
334 | Vysprav. podkl. po prekop. zo štrkodrviny 0-63 mm, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 394.8 | 10.43 | 4117.76
335 | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovaným asfaltom | t | 176.88 | 184.08 | 32560.07
336 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm vrátane kari 10/10/8 mm | m2 | 394.8 | 27.1 | 10699.08
337 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 | m2 | 789.6 | 0.55 | 434.28
337a | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 16 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 394.8 | 22.67 | 8950.12
337b | Betón asfaltový vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm | m2 | 394.8 | 40.11 | 15835.43
338 | Betón asfaltový vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 394.8 | 18.11 | 7149.83
339 | Zriadenie - dodávka a osadenie - preplachovacej šachty DN 800 podľa PD, v skaldbe: bet. zakrytová doska dvojdielna, šachtová skruž rovná DN 800, H=1000 mm, vratane presunu hmôt a všetkých súvisiacích činností a nákladov | ks | 2 | 504.91 | 1009.82
340 | Montáž oceľových chráničiek D 219x10 vrátane presunu | m | 18 | 53.5 | 963
341 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 18 | 48.5 | 873
342 | Vyhľadávací signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm,s ukončením vrátane osadenia aj presunu hmôt | m | 2513 | 2.2 | 5528.6
343 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 4 | 5.32 | 21.28
344 | Uloženie PE fólie na obsyp | m | 2513 | 1.08 | 2714.04
345 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | ks | 26 | 5.32 | 138.32
346 | Stĺpik oriientačný plastový | ks | 26 | 13.45 | 349.7
347 | Montáž kanalizačného trojvrstvého potrubia z PE zváraného natupo D 110x10,0 mm vrátane presunu | m | 2513 | 1.31 | 3292.03
348 | Potrubie trojvrstvé na tlakovú kanalizáciu PE SDR11, 110x10,0x12 m | m | 2513 | 19.1 | 47998.3
349 | Lemový nákružok E PE 100 SDR 11 D 110 mm, | ks | 4 | 16.01 | 64.04
350 | Príruba točivá DN 100, PN16, D 110 mm | ks | 4 | 15.13 | 60.52
351 | Betónový blok vrátane osadenia podľa PD vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 | 66.93 | 66.93
352 | Montáž ventilu odvzušňovacieho prírubového DN 50 vrátane presunu | ks | 1 | 34.91 | 34.91
353 | Posúvač DN 50 s plat. uzáv. a voľ. prírub. pre odpadovú vodu vrátane montáže a presunu hmôt | ks | 1 | 244.46 | 244.46
354 | Odvzdušňovací / zavzdušňovací ventil DN 50/PN6 pre kanalizáciu | ks | 1 | 703.52 | 703.52
355 | Tlaková skúška vodou potrubia DN 100 (d 110) vrátane predchádzajúcej skúšky tesnosti | m | 2513 | 1.64 | 4121.32
356 | Osadenie a zhotovenie šachty DN 1000 z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, vrátane presunu hmôt | ks | 1 | 157.73 | 157.73
357 | Vstupná vzdušniková kanalizačná šachta DN 1000 podľa PD, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 | 2815.97 | 2815.97
358 | Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu vrátane presunu hmôt | ks | 1 | 26.11 | 26.11
359 | Poklop vstupný šachtový betónový, DN 600 mm, hrúbka 80 mm | ks | 1 | 80.42 | 80.42
360 | Obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope, vrátane debnenia a zasypu ryhy lomovým kameňom a spätnej úpravy podľa PD | ks | 3 | 4108 | 12324
361 | Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo železobetónových DN 40 cm s presunom | m | 27 | 54.23 | 1464.21
362 | Bet.rura 400/1000 s presunom | m | 27 | 62.65 | 1691.55
363 | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo popdkladu hĺbky nad 100 mm do 150 mm | m | 208 | 20.07 | 4174.56
364 | Osadenie bet.dielca, priekopového žľabu z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti | m2 | 150 | 12.85 | 1927.5
365 | Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm | ks | 600 | 2.97 | 1782
366 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov a poplatkov | t | 68.897 | 79.76 | 5495.22
367 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre dopravu sutiny | t | 68.897 | 27.15 | 1870.55
368 | Dopravné značenie vrátane všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 1 | 5521.5 | 5521.5 | 443953.09
SO 05 - NN prípojky k ČS
Odberné elektrické zariadenie k ČS L1
369 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.12 | 3.84
370 | Fólia červená v m | m | 4 | 0.66 | 2.64
371 | Napínacie skrutky 16 x 140 mm typ: FSH 16130 | ks | 1 | 14.11 | 14.11
372 | Objímky kotevné OEG 348427 na stožiar, dĺžka 180 mm | ks | 2 | 57.48 | 114.96
373 | Stožiar EPV 9/ 6 | ks | 1 | 795.1 | 795.1
374 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.15 | 20.75
375 | Kábel/vodič závesný a samonosný NN, VN s Al jadrom AYKYz-J 4x16 | m | 40 | 3.81 | 152.4
376 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.41 | 16.23
377 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 17.85 | 71.4
378 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.63 | 2.63
379 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.21 | 1.21
380 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 29.64 | 88.92
381 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.5 | 16.49
382 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 616.57 | 616.57
383 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.12 | 0.48
384 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 | 22.76 | 9.47
385 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 5.95 | 17.85
386 | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje | ks | 1 | 795.1 | 795.1
387 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 271.78 | 1087.12
388 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 472.4 | 472.4
389 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 3.36 | 16.8
390 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.29 | 4.58
391 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 18.8 | 56.4
392 | Bezpečnostný bielo-oranžový závesných vodičov | ks | 2 | 2.64 | 5.28
393 | Napínacia skrutka M 16, vrátane očnice | ks | 1 | 3.6 | 3.6
394 | Závesné káble Kábel AYKY vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia nosného lana a vyregulovania | m | 40 | 1.21 | 48.4
395 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 1.78 | 7.12
396 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 4.06 | 20.3
397 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 | 2.36 | 47.2
398 | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4 | m3 | 0.79 | 51.98 | 41.06
399 | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. | m3 | 0.79 | 14.56 | 11.5
400 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.32 | 31.6
401 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 | 7.21 | 28.84
402 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 | 1.8 | 7.2
403 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 4 | 1.89 | 7.56
404 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.47 | 12.35
405 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 | 2.71 | 10.84
406 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 3.15 | 2.39 | 7.53 | 4667.83
Odberné elektrické zariadenie k ČS M1
407 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 33 | 30.49 | 1006.17
408 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.12 | 3.84
409 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 1.716 | 10 | 17.16
410 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.561 | 3.25 | 1.82
411 | Fólia červená v m | m | 721 | 0.66 | 475.86
412 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 10 | 3.81 | 38.1
413 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x50 | m | 730 | 5.95 | 4343.5
414 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.41 | 16.23
415 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 2 | 18.16 | 36.32
416 | Koncovka EPKT 0031 25-70 | ks | 2 | 23.29 | 46.58
417 | HR-Svorka SR 02 | ks | 11 | 2.63 | 28.93
418 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.21 | 1.21
419 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 29.64 | 88.92
420 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 51.81 | 3.5 | 181.34
421 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 32A P2 | ks | 1 | 841.54 | 841.54
422 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.12 | 0.48
423 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 71.552 | 22.76 | 1628.52
424 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 5.95 | 17.85
425 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 33 | 30.49 | 1006.17
426 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 271.78 | 1087.12
427 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 472.4 | 472.4
428 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 55 | 3.36 | 184.8
429 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.29 | 4.58
430 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 18.8 | 56.4
431 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 1.78 | 7.12
432 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 10 | 3.81 | 38.1
433 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 36 | 2.36 | 84.96
434 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.32 | 31.6
435 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 688 | 1.94 | 1334.72
436 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 33 | 6.14 | 202.62
437 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 688 | 1.8 | 1238.4
438 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 721 | 1.89 | 1362.69
439 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.47 | 12.35
440 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 688 | 2.71 | 1864.48
441 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 33 | 5.89 | 194.37
442 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 259.05 | 2.39 | 619.13 | 18576.38
Odberné elektrické zariadenie k ČS M2
443 | Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 3,6mm | m | 17 | 30.52 | 518.84
444 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.12 | 3.84
445 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 0.884 | 10 | 8.84
446 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.289 | 3.25 | 0.94
447 | Fólia červená v m | m | 21 | 0.66 | 13.86
448 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.15 | 20.75
449 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 35 | 3.81 | 133.35
450 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.41 | 16.23
451 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 18.16 | 72.64
452 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.63 | 2.63
453 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.21 | 1.21
454 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 29.64 | 88.92
455 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.5 | 16.49
456 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 616.57 | 616.57
457 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.12 | 0.48
458 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.416 | 22.76 | 9.47
459 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 5.95 | 17.85
460 | Rúrka oceľová ochranná uložená voľne vrátane základného náteru D 100/2-4 mm | m | 17 | 30.49 | 518.33
461 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 271.78 | 1087.12
462 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 472.4 | 472.4
463 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 4.18 | 20.9
464 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.96 | 5.92
465 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 21.9 | 65.7
466 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 5.58 | 22.32
467 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 3.84 | 19.2
468 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 35 | 3.66 | 128.1
469 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 20 | 2.36 | 47.2
470 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.32 | 31.6
471 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 4 | 7.21 | 28.84
472 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 17 | 13.69 | 232.73
473 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 4 | 1.8 | 7.2
474 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 21 | 1.89 | 39.69
475 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.47 | 12.35
476 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 4 | 2.71 | 10.84
477 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 17 | 5.89 | 100.13
478 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 11.2 | 2.39 | 26.77 | 4420.25
Odberné elektrické zariadenie k ČS M4
479 | Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm | kg | 1.232 | 3.12 | 3.84
480 | Fólia červená v m | m | 9 | 0.66 | 5.94
481 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6 | m | 5 | 4.15 | 20.75
482 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x16 | m | 25 | 3.81 | 95.25
483 | Rúrka pancierová 6042 ZNM | m | 3 | 5.41 | 16.23
484 | Koncovka EPKT 0015 4-35 | ks | 4 | 18.16 | 72.64
485 | HR-Svorka SR 02 | ks | 1 | 2.63 | 2.63
486 | HR-Svorka SS | ks | 1 | 1.21 | 1.21
487 | HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 3 | 29.64 | 88.92
488 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 4.71 | 3.5 | 16.49
489 | Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F403 W 25A P2 | ks | 1 | 616.57 | 616.57
490 | Štítok na označenie káblového vývodu | ks | 4 | 0.12 | 0.48
491 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.936 | 22.76 | 21.3
492 | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm | m | 3 | 5.95 | 17.85
493 | NN koncovky pre káble AYKY, CYKY, N(A)YC(W)Y, NA2X2Y, E-A2X2Y, CNKODY, ANKOY, ANKOPV a pod. s plastovou a papierovou izo | ks | 4 | 271.78 | 1087.12
494 | Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE | ks | 1 | 472.4 | 472.4
495 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m | 5 | 4.18 | 20.9
496 | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 2 | 2.96 | 5.92
497 | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 3 | 21.9 | 65.7
498 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 | 5.58 | 22.32
499 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4 | m | 5 | 3.84 | 19.2
500 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16 | m | 25 | 3.66 | 91.5
501 | Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg | m | 3 | 2.36 | 7.08
502 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 5 | 6.32 | 31.6
503 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 9 | 7.21 | 64.89
504 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 9 | 1.8 | 16.2
505 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 9 | 1.89 | 17.01
506 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 5 | 2.47 | 12.35
507 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 9 | 2.71 | 24.39
508 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 4.9 | 2.39 | 11.71 | 2950.39
Celkom: |  |  |  |  | 3114098.62
DPH: |  |  |  |  | 622819.72
Celkom s DPH: |  |  |  |  | 3736918.34
Note on D7: Množstvo zadávajte na tri desatinné miesta.
Note on E7: Jednotkovú cenu zadávajte na dve desatinné miesta.