## špecifikácia
Príloha č. 2a Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky pre časť 1 - Zdroje fotovoltickej energie
Názov zakázky: Udržateľná a odolná poľnohospodárska výroba - investície do záložných zdrojov
Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre
Vymedzenie častí | Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre | Jednotka | číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota | Parametre navrhovanej technológie - prosím vyplniť konkrétne parametre
Názov - typ zariadenia
Zdroje fotovoltickej energie | Solárny panel | Wp | 450 | hodnota
| Celkový inštalovaný výkon | Kw | 340 | hodnota
| Počet solárnych panelov | ks | 618 | hodnota
| Dispečerské riadenie | ks | 2 | hodnota
| Automatizované nahlasovanie údajov na OKTE a.s. na dennej báze | ks | 3 | hodnota
| Automatizované nahlasovanie údajov na OKTE a.s. na mesačnej báze | ks | 3 | hodnota
| Meniče 3f/400/20Kw | ks | 11 | hodnota
| Rozvádzač kompletný blok prepojenia meničov, smart meter, elektromer, ochrany, WEB-i monitor, hlavný stýkač odpojenia FV, istenia FV meničov, stringov | ks | 3 | hodnota
| Produktová garancia na FV panely | rok | 10 | hodnota
| Produktová garancia na meniče | rok | 5 | hodnota
| Certifikácia výrobcu panelov: IEC 61215, IEC 61730, CE | - | požaduje sa | áno /nie
| Certifikácia výrobcu panelov: ISO 14001:2015 | - | požaduje sa | áno /nie
| Certifikácia výrobcu panelov: ISO 9001:2015 | - | požaduje sa | áno /nie
| Certifikácia výrobcu panelov: ISO ISO 45001:2018 | - | požaduje sa | áno /nie
| Možnosť napojenia na systém riadenia haly | - | požaduje sa | áno /nie
| Teplotné pracovné rozpätie panelov | °C | -40 - +80 | hodnota
| Kabeláž | - | požaduje sa | áno /nie
| Doprava na miesto montáže | - | požaduje sa | áno /nie
| Projektová dokumentácia | - | požaduje sa | áno /nie
| Servisný zásah do 24 hodín | - | požaduje sa | áno /nie
| Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | ks | 3 | hodnota
Miesto: |  | _________________________________________
Dátum: |  | titul, meno a priezvisko - štatutárny orgán podpis a pečiatka dodávateľa