## Hárok1
časť 6 - Žilinský kraj |  |  |  | príloha č. 7
Mesto | Ulica | Typ VTZ - EL | Počet el.obvodov | Počet zvodov bleskozvodu
ZB HaZZ ZA | Bánovská cesta 100 | čerpacia stanica PHM, elektroinštalácia | 33 | 11
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | administratívna budova a kuchyna | 321 | 8
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | sklady - 5x betonova garaz |  | 1
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | bio čistička - prevádzkova budova | 48 | 6
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | bio čistička - budova čističky | 3 | 3
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | sklady - 7x betonova garaz | 5 | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | železničná cisterna |  | 4
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | Jakub Fire |  | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | požiarna dvojveža | 6 | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | vonkajší sklad pri trafe č. 19 |  | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | transformačná stanica a rozvodňa VN | 13 | 1
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | lezecký trenažér | 23 | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | budova vodojemu | 4 | 1
OÚ RK -kataster,+KOTOL | Nám A.Hlinku 74 | elektroinštalácia | 300 | 5
TOV a garáže OR PZ L.Mikuláš | Družstevná 2285 | elekt. kompresor Schneider UNI500-90 | 15 | 6
Čadca | Slov. dobrovoľníkov 1082 | bleskozvod | 123 | 4
Dolný Kubín | Bysterecká 2067 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 647 | 13
OR HaZZ ZA | Námestie Požiarnikov 1 | budova autoumyvárne+veža | 25 | 4+2
SŠ PO Považský Chlmec | Námestie požiarnikov 1 | ubytovňa, garáž, kotolňa | 165 | 5
OÚ LM OSŽP | Vrbická 1993 | bleskozvod | 55 | 4
Okresný úrad ZA+CO +TRAFO | Janka Kráľa 4 | bleskozvod | 674 | 11
Turčianske Teplice,ochranná stavba | Banská ul. 21 | napäťová sústavaTN-C 3+ PEN AC 400/230V 50 Hz | 151
Turčianske Teplice,CO sklad | ul.Banská 17 |  | 98 | 5
Centrum podpory+ kotol | Hollého 7 | administratívna budova | 280 | 3
Námestovo | Hatalova 15 | TN-C 3+ PEN AC 400/230V- 50 Hz | 54 | 4
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 482/110 SŠ PO | hala PUMS, sklady, stredisko+KR | 841 | 29
OCP PZ ZA - KNM | Hviezdoslavova ul. 436 | elektroinštalácia | 68 | 4
Dolný Kubín-ODI | Pelhřimovská 2054 |  | 108 | 3
HS HaZZ KNM + kataster | Družstevná 1052 | elektroinštalácia | 187 | 7
Žilina-garáže KR | Kuzmányho 26 | elektroinštalácia | 35 | 8
Žilina TOV KR PZ- CP-ZS | Hálkova ul.8132 | elektroinštalácia | 211 | 7
OO PZ Žilina - Východ | Obchodná 3793 | elektroinštalácia | 95 | 5
Svrčinovec- nevyužitý objekt kynol. | Svrčinovec 927 | elektroinštalácia | 50 | 4
OÚ Čadca+ ktolňa | ul.Paláriková 95 | elektroinštalácia | 62 | 4
Sučany | Stromová 512 | 3+PEN,AC 50hz,400/230V,TN-C | 264 | 4
Trstená | Krakovská 771 | bleskozvod | 94 | 4
KR PZ ZA -vilka | Hálková 10/8132 | bleskozvod | 51 | 2
OO P L.Sielnica | 74 | elektroinštalácia | 88 | 3
Dolný Kubín, plyn.kotolňa | ul.Obrancov mieru 12 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 52 | 10
Žilina, OKP | Hálkova ul. 8132 | bleskozvod | 220 | 7
Trstená- hranice rekonstrukcia | č.1407 | bleskozvod
OR PZ Ružomberok | Nám. Slobody 2 | elektroinštalácia | 222 | 9
TOV a garáže OR PZ L.Mikuláš | Komenského 841 |  | 120 | 7
OR PZ L.Mikuláš | Komenského 841 | elektroinštalácia | 166 | 10
kynológia OR PZ L.Mikuláš | Pod stráňami 1146 | elektroinštalácia | 60 | 4
Vrútky | Judíkova 3274 | mrežová sústava | 68 | 4
Tvrdošín objekt + ply.kotol. | Školská 164 | napäťová sústava TN-C 3+PEN AC 400/230V-50Hz | 130 | 6
OO PZ Turzovka | M.R.Štefánika 89 | elektroinštalácia | 72 | 5
ZB HaZZ ZA 3917 | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia budovy červenej 3917 | 81 | 8
ZB HaZZ ZA 8073 | Bánovská cesta 100 | zdravotné stredisko, ošetrovňa 8073 | 224 | 10
OÚ Bytča+tarfo | Zámok 104 | bleskozvod | 445 | 12
HS HaZZ Tvrdošín | Radničná 123 | elektroinštalácia budovy | 104 | 3
HS Námestovo+ trafo+pristavba | Námestovo 1250 | elektroinštalácia budovy | 196+7+13 | 11+4+2
OÚ Žilina | Vysokoškolákov 8556/33B | elektroinštalácia iba priestorov MV SR | 1149
ZB HaZZ ZA | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia sklad prevádzkových kvapalín | 16 | 2
ZB HaZZ ZA 3917 | Bánovská cesta 100 | bleskozvod budova červená 3917 | 81 | 6
ZB HaZZ ZA ESO Ľavý | Bánovská cesta 100 | bleskozvod prístrešok autopark ESO ľavý | 22 | 43
ZB HaZZ ZA ESO stredný | Bánovská cesta 100 | bleskozvod prístrešok autopark ESO stredný | 64 | 72
ZB HaZZ ZA ESO pravý | Bánovská cesta 100 | bleskozvod prístrešok autopark ESO pravý | 40 | 27
ZB HaZZ ZA 6468 | Bánovská cesta 100 | bleskozvod hala 50 | 27+28 | 8
ZB HaZZ ZA 8076 | Bánovská cesta 100 | bleskozvod chemický sklad | 16 | 2
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | Nadzemná nádrž plynu PROBUGAS |  | 4
ŠA Žilina | Framborská 9 | budova Framborská 9, elektroinštalácia | 122 | 4
OÚ KNM | Litovelská 1219 | bleskozvod | 109 | 7
OO PZ Žilina-Západ+OKP OR PZ ZA | Kuzmányho 32/3793 | bleskozvod | 100+83 | 5+4
OÚ Žilina +CO | Predmestská 1613 | administratívna budova, elektroinštalácia | 230 | 10
Martin+kotolňa | Šoltésovej 19 | bleskozvod | 34 | 8
Štefan n/Or.-Námestovo | garáž pre čln | bleskozvod | 7 | 2
Námestovo | Mláka 7 | bleskozvod | 196 | 4
HS HaZZ Rajec | Hollého 155 | bleskozvod HS budova | 51 | 8
Martin+pristavba | Hlboká 3500 | bleskozvod | 37 | 3
Žilina OŽP | Kysucká cesta 8212 | bleskozvod | 233 | 5
Martin | Komenského 4056 | bleskozvod | 331 | 8
ŠA Čadca | Ul. 17.novembra 2022 | budova archívu | 42 | 3
kynológia OR PZ Žilina | Turie 491 | elektroinštalácia | 60 | 4
OO PZ Bytča | Májová 55 | bleskozvod | 120 | 5
OO PZ Turzovka východisková po rek. | M.R.Štefánika 89 | bleskozvod 11.6.2018 | 72 | 5
OO PZ Krásno Nad Kysucou | Mládežnícka 1155 | bleskozvod | 74+16 | 7
HS Turzovka | R Jašíka 4 | bleskozvod HS budova | 94 | 9
OÚ Čadca+ ktolňa | Podjavorinskej 2576 | bleskozvod | 100 | 7
Čadca | Palárikova 91 | bleskozvod | 58
ZB HaZZ ZA 8079 | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia budova polície žltá | 290 | 11
HS HaZZ LH | Grajchmana 852/6 | budova HS | 50 | 6
HS HaZZ Bytča | Hlinická cesta 1450 | elektroinštalácia budovy | 133 | 7
ŠA Žilina | Framborská 15 | budova Framborská 15 | 79 | 4
KR HaZZ, | Námestie Požiarnikov 1 | elektroinštalácia KR HaZZ | 150 | 8
OR HaZZ ZA+garaže+kotolne | Námestie Požiarnikov 1 | elektroinštaláciaOR HaZZ | 181+49 | 5
CO sklad Martin-Bystričky | č.d.479 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 65 | 6
HS HaZZ Martin+pristavba | Viliama Žingora 30 | bleskozvod HS a OR HaZZ Martin | 386 | 9
Martin+garaž+CO | ul.P.Mudroňa 45 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 136+7+17 | 7+2
OÚ LM + kotolńa | Kollárová 3 | elektroinštalácia | 166 | 4
ZB HaZZ ZA 6468 | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia, hala 50 | 57 | 8
Okresný úrad ZA+kotolna | A.Kmeťa 17/B | administratívna budova blok-A B | 472+20 | 10
ZB HaZZ ZA 8080 | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia budova štábu veliteľstvo | 130 | 7
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | sklady - 7x betonova garaz | 5 | 2
ZB HaZZ ZA 8081+ubyt | Bánovská cesta 100 | budova autodielne | 208 | 6
OO PZ Liptovská Teplá | 71 | bleskozvod | 42 | 3
OO PZ L.Mikuláš+CO+KOTOLNA | Školská 122 | bleskozvod | 239 | 8
OÚ LM | Kollárová 3 | elektroinštalácia | 10 | 3
OO PZ Príbovce-plyn.kotolňa | č.d.80 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 25+3 | 5
Martin | Severná 15 |  | 121 | 6
SŠ PO Považský Chlmec | Bytčianska cesta 481/110 SŠ PO | vonkajšia vrátnica | 34 | 3
HS TT-rekonštrukcia | Turčiansky Michal 1459 | budova HS
HS HaZZ Ružomberok | Sv. Anny 2 | budova HS rekonštrukcia cca 2015 | 140 | 11
HaZZ HS Liptovský Mikuláš+ kotolňa | Podtatranského 25 | budova HS a OR HaZZ LM+brány+odsavanie | 276 | 14
Centrum podpory+ pristavba zas | Hollého 7 | administratívna budova hlavná časť | 275 | 5
OO PZ Kysucké Nové Mesto | Poľského 1371 | elektroinštalácia | 246 | 9
ŠA Dolný Kubín | Ul. Matúškova 1654/8 | elektroinštalácia budova | 75+14 | 5+2
Dolný Kubín-CO KRYT | Bysterecká 2067 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 35
OO PZ Trstená-plyn.kotolňa | Krakovská 771 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 8
OR PZ Čadca | Paláriková 977 | elektroinštalácia | 372 | 25
OR PZ Čadca kryt CO | Paláriková 977 | elektroinštalácia | 31
TOV a garáže OR PZ Čadca | Pribinova 5836 | elektroinštalácia | 70 | 8
Nižná nad Oravou | č.d. 496 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 146+5 | 5
ŽilinaKR PZ,plyn .kotolňa | Kuzmányho 26 | elektroinštalácia | 950 | 10
Žilina- Trnové | Cintorínska 233 | elektroinštalácia | 24
HS Turzovka | R Jašíka 4 | HS budova | 94 | 9
TOV a garáže OR PZ L.Mikuláš | Družstevná 2285 | elektroinštalácia | 16 | 4
OO PZ Terchová | Cyrila a Metoda 60 | elektroinštalácia | 42 | 2
Žilina,OKP-oper.odd. plyn.kotlňa | Kuzmányho 28 | plynová kotolňa | 21 | 4
OO PZ L.Hrádok | Belanská 814 | elektroinštalácia | 83 | 4
OO PZ Liptovská Teplá+GARAž | 71 | elektroinštalácia | 42 | 3
HS HAZZ Čadca | A Hlinku 4 | elektroinštalácia OR HaZZ a HS Čadca staršia budova | 115 | 4
HS HAZZ Čadca | A Hlinku 4 | elektroinštalácia OR HaZZ a HS Čadca po rekonštriukcii | 164+13 | 17
OO PZ Liptovská Osada | 550 | elektroinštalácia | 41 | 3
Tvrdošín+ kotol | Medvedzie 254 |  | 44+11 | 4
Turčianske Teplice+ plyn.kotol | Banská 23 | napäťová sústava 3+ PEN 400/230V 50 Hz | 55 | 4
Martin | Sklabinská 149 | napäťová sústava 3 + PEN 230/400 V | 86 | 4
OO PZ Ružomberok+kotol | A.Hlinku 1875 | elektroinštalácia | 172+60 | 11
OÚ RK+Kotolňa | Dončova 11 | elektroinštalácia | 200+26 | 6
ZB HaZZ ZA autoumyvárka | Bánovská cesta 100 | elektroinštalácia budova autoumyvárne | 65 | 4
Žilina-murovaná trafostanica | Kuzmányho 26 | elektroinštalácia | 8 | 2
služobné ubytovanie nie je bleskozvod | Pišutová 1158 | bleskozvod | 20
HS Dolný Kubín rekonštrukcia | Matuškova 1636/13 | budova HS rekonštrukcia | 135 | 14
Žilina TOV KR PZ-ČS PHM | Hálkova ul. 8132 | bleskozvod | 7 | 2
ŠA Žilina-Zamok | Sakalovej 106/3 Bytča |  | 175 | 17