Príloha č. 3

Štruktúrovaný rozpočet

Časť 5 – Trnavský kraj

| Položka č. | Názov položky | maximálna jednotková cena EUR bez DPH | Predpokladané množstvo v ks na 4 roky | Celková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v EUR | Celková cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Počet elektrických obvodov |  | 8117 |  |  |  |
| 2. | Počet zvodov bleskozvodov |  | 596 |  |  |  |
|  | SPOLU |  |  |  |  |  |

| Položka č. 1 Do maximálnej jednotkovej ceny OP a OS elektrického obvodu musia byť započítané všetky potrebné úkony a merania, demontáže a montáže príslušných krytov, doplnenie chýbajúceho označenia elektrického obvodu v rozvádzači, vypracovanie správy z OP a OS vrátanie dopravných nákladov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do maximálnej  jednotkovej ceny OP a OS bleskozvodu musia byť zohľadnené všetky potrebné úkony a merania  bleskozvodu objektu, vypracovanie správy z OP a OS, doplnenia chýbajúceho číslovania zvodu a vrátane dopravných nákladov.