## Príloha č. 4
Verejný obstarávateľ | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice |  | Príloha č. 4 Výzvy
Technická špecifikácia od uchádzača
Predmet zákazky | Elektrochemický analyzátor
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Elektrochemický analyzátor
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Zariadenie na stanovenie hladiny ťažkých pri diagnostike akútnej a chronickej forme intoxikácie pacientov.
3. ZOZNAM POLOŽIEK
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1 | Elektrochemický analyzátor |  | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č.1 -Elektrochemický analyzátor - 1 ks |  | Tu uvedie uchádzač názov a typ zariadenia
1. | Počítačom riadený systém s ortuťovou kvapkovou elektródou na stanovenie ťažkých kovov
1.1. | Max. výstupné napätie ( +; - ); min. 20 V
1.2. | Max. výstupný prúd ( +; - ); min. 200 mA
1.3. | Sweep potential range ( +; - ); min. 5 V
1.4. | Najnižšie prúdové rozlíšenie; min. 10 fA
2. | Meracie režimy
2.1. | DP ( "Differential Pulse" )
2.2. | SQW ( "Square Wave" )
2.3. | CVS ( "Cyclic Voltammetric Stripping" )
2.4. | CPVS ( "Cyclic Pulse Voltammetric Stripping" )
2.5. | Co ( Chronopotentiometry )
3. | Kalibračné techniky
3.1. | Standard addition
3.2. | External calibration
3.3. | DT ( Dilution Titration )
3.4 | LAT ( Linear Approximation Technique )
4. | Pracovná Hg elektróda
4.1. | Inertným plynom ovládaná kvapková Hg elektróda
4.2. | Ortuť v zásobníku chránená pred oxidáciou
4.3. | Vybavená sklenenou kapilárou
5. | Referenčná elektróda - Ag/AgCl/KCl/L s mostíkom
5.1. | Pomocná masívna Pt elektróda
5.2. | Rozhranie - USB interface pre pripojenie PC
5.3. | Ovládací a vyhodnocovací softvér
5.4. | Počítač s monitorom
Kontaktná osoba uchádzača:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: