## List1
PRÍKLADY VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51
Kód |  | Vnútorný priestor budovy | Prípojka pre čerpadlo | Zberná nádrž
Vonkajší vpliv
AA | Teplota okolia | AA5 | AA4 | AA5
AB | Atmosferické podmienky | AB5 | AB8 | AB5
AC | Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1
AD | Výskyt vody | AD1 | AD4 | AD7
AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE2
AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1
AG | Mechanické namáhanie-nárazy | AG1 | AG1 | AG1
AH | Mechanické namáhanie-vibrácie | AH1 | AH1 | AH1
AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1
AL | Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1
AM | Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce pôsobenie | AM1 | AM1 | AM1
AN | Slnečné žiarenie | AN1 | AN2 | -
AP | Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1
AQ | Búrková činnosť | AQ1 | AQ2 | -
AR | Pohyb vzduchu | AR1 | AR2 | AR1
AS | Vietor | - | AS2 | -
AT | Snehová pokrývka |  | AT1 | -
AU | námraza |  | AU1 | -
BA | Schopnosť osôb | BA1 | BA1 | BA1
BC | Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC2 | BC2 | BC3
BD | Podmienky evakuácie v nebezpečenstve | BD1 | BD1 | BD1
BE | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE4 | BE1 | BE1
CA | Konštrukčné materiály | CA2 | CA1 | CA1
CB | Konštrukcia budovy | CB2 | CB1 | CB1