## Časť 1.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
názov: | Infúzne a transfúzne súpravy, spojovacie hadičky
Časť 1. Spojovacie hadičky
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Hadička spojovacia 1,8 x 450 |  | 45 000 ks
Položka č.2 Hadička spojovacia 1,8 x 1800 |  | 15 000 ks
Položka č.1 Hadička spojovacia 1,8 x 450
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | min. 450 mm
Vnútorný priemer |  | max. 1,8 mm
Vonkajší priemer |  | max. 3,0 mm
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Priehľadná, z PVC |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Napájanie Female Luer Lock/ Male Luer Lock |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Hadička spojovacia 1,8 x 1800
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka |  | min.1 800 mm
Vnútorný priemer |  | max. 1,8 mm
Vonkajší priemer |  | max. 3,0 mm
Sterilná, apyrogénna, netoxická |  | áno
Priehľadná, z PVC |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Napájanie Female Luer Lock/ Male Luer Lock |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno

## Časť 2.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
názov: | Infúzne a transfúzne súpravy, spojovacie hadičky
Časť 2. Infúzne a transfúzne súpravy
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Infúzne súpravy |  | 250 000 ks
Položka č.2 Infúzne súpravy na pretlakovú infúziu |  | 3 000 ks
Položka č.3 Transfúzne súpravy |  | 15 000 ks
Položka č.1 Infúzne súpravy
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke |  | 15 µm
Dĺžka hadičky |  | min. 1400 mm
20 kvapiek destilovanej vody |  | 1,0 +/- 0,1 ml
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké napojenie infúznej fľaše alebo vaku |  | áno
Odkvapkávacia komôrka so vzduchovým ventilom, hydrofóbny antibakteriálny filter |  | áno
Hadička z PVC, priehľadná, pružná, mäkká, regulátor prietoku s kolieskom |  | áno
Napájanie Male Luer Lock, oba konce chránené krytkami |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Infúzne súpravy na pretlakovú infúziu
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke |  | 15 µm
Dĺžka hadičky |  | min. 1500 mm
20 kvapiek destilovanej vody |  | 1,0 +/- 0,1 ml
Tlaková odolnosť |  | 2 bar
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké napojenie infúznej fľaše alebo vaku |  | áno
Odkvapkávacia komôrka so vzduchovým ventilom, hydrofóbny antibakteriálny filter |  | áno
Hadička z PVC, priehľadná, pružná, mäkká, regulátor prietoku s kolieskom |  | áno
Napájanie Male Luer Lock, oba konce chránené krytkami |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č. 3 Transfúzne súpravy
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Dĺžka hadičky |  | min. 1400 mm
Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke |  | 15 µm
Transfúzny filter |  | 350 µm
20 kvapiek destilovanej vody |  | 1,0 +/- 0,1 ml
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Dostatočne ostrý prepichovací tŕň umožňujúci ľahké napojenie infúznej fľaše alebo vaku |  | áno
Odkvapkávacia komôrka so vzduchovým ventilom, hydrofóbny antibakteriálny filter |  | áno
Hadička z PVC, priehľadná, pružná, mäkká, regulátor prietoku s kolieskom |  | áno
Napájanie konektor Luer Lock, oba konce chránené krytkami |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno

## Časť 3.
Príloha č. 1 Výzvy/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  | Dátum podpisu
názov: | Infúzne a transfúzne súpravy, spojovacie hadičky
Časť 3. Infúzne súpravy s bezihlovým vstupom a infúzne súpravy pre pumpy Infusomat
|  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj (vyznačí uchádzač)
Položka č.1 Infúzne súpravy s bezihlovým vstupom |  | 8 000 ks
Položka č.2 Infúzne súpravy pre pumpy Infusomat (používané na pracovisku) |  | 2 000 ks
Položka č.1 Infúzne súpravy s bezihlovým vstupom
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke |  | 15 µm
Dĺžka hadičky |  | min. 2100 mm
20 kvapiek destilovanej vody |  | 1,0 +/- 0,1 ml
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Dostatočne ostrý priehľadný prepichovací tŕň umožňujúci ľahké napojenie infúznej fľaše alebo vaku |  | áno
Elastická odkvapkávacia komôrka so vzduchovým ventilom, hydrofóbny antibakteriálny filter |  | áno
Hadička z PVC, priehľadná, pružná, mäkká, regulátor prietoku s kolieskom |  | áno
Praktický, bezpečný a rýchlo dostupný bezihlový vstup pre injekciu, aspiráciu alebo paralelnú infúziu – uzavretý systém |  | áno
Air stop filter-membrána bráni prieniku vzduchu do hadičky infúzneho setu |  | áno
Prime stop membrána-krytka koncového konektora zamedzuje vykvapávaniu infúzného roztoku |  | áno
Napájanie Male Luer Lock, oba konce chránené krytkami |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Sterilizovaná etylénoxidom |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno
Položka č.2 Infúzne súpravy pre pumpy Infusomat (používané na pracovisku)
Platný ŠUKL kód / ak je to relevantné
Výrobca
Referenčné číslo zdravotníckej pomôcky
Obchodný názov zdravotníckej pomôcky
Klasifikácia zdravotníckej pomôcky(zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy)
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, alebo inak renovovaný, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie |  | áno
Technické parametre:
Infúzny filter v kvapôčkovej komôrke |  | 15 µm
Vzduchový filter |  | 0,2 µm
Celková dĺžka súpravy |  | 2 450-2 500 mm
20 kvapiek destilovanej vody |  | 1,0 +/- 0,1 ml
Dĺžka súpravy od pumpy po pacientsky Luer Lock konektor |  | 1 400-1 450 mm
Vnútorný priemer hadičky |  | 2,9-3,0 mm
Vonkajší priemer hadičky |  | 4,1-4,2 mm
Sterilná, apyrogénna, netoxická, vyrobená z kvalitného materiálu |  | áno
Na jednorázové použitie |  | áno
Určená a kompatibilná na pretlakové podávaie infúznou technikou Infusomat (používanou na pracovisku) |  | áno
Dostatočne ostrý priehľadný prepichovací tŕň umožňujúci ľahké napojenie infúznej fľaše alebo vaku |  | áno
Odkvapkávacia komôrka bez obsahu PVC |  | áno
Bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy |  | áno
Regulátor prietoku s kolieskom, na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy |  | áno
V regulátore prietoku kryt na zasunutie tŕňa infúznej súpravy |  | áno
Bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku |  | áno
Napájanie konektor Luer Lock, oba konce chránené krytkami |  | áno
Bez obsahu ftalátov a latexu |  | áno
Balenie-jednotlivo a sterilne |  | áno
Na obale musia byť vyznačené všetky údaje podľa predpísaných noriem (názov výrobcu, číslo šarže, dátum výroby a exspirácie, označenie rozmeru a veľkosti balenia, označenie CE s kódom, informácie vo forme piktogramov) |  | áno