## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu v bal. 4 ml |  | MJ | minimum | maximum | xxx
|  | ks | 0 | 360
1. | Dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu určené na poisťovanie sutúr pri našívaní graftov a na mechanickú antiadhezívnu bariéru, t.j. na prevenciu nežiaducich tkanivových mostov v srdcovej chirurgii.
2. | Bezformaldehydované, bezrezorcínové tkanivové lepidlo.
3. | Vstrebateľné v priebehu hojenia.
4. | Systém jedinej striekačky a aplikačného hrotu.
5. | Možnosť dodatočnej sutúry.
6. | Veľkosť balenia maximálne 5 ml.
7. | Balenie vrátane min. 2 ks aplikátorov.
8. | Dlhá expiračná doba - min. 18 mesiacov.
9. | Možnosť uskladnenia pri izbovej teplote.
10. | Obal musí obsahovať minimálne tieto údaje:
a) | názov
b) | expiráciu
c) | katalógové číslo
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu v bal. 4 ml
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Číslo rozhodnutia | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
[8 empty] | ks |  |  |  | 360
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické dvojzložkové lepidlo na základe hydrogélu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač