## 1 - SO-01 Strojárenska ha...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {a0340d7d-ffda-4e4c-9d3c-034d0f46d12b}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní
Objekt:
1 - SO-01 Strojárenska hala - D.2 VZT
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva |  |  | Dátum: | 18. 3. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Banskobystrický samosprávny kraj |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Pavol Fedorčák, PhD. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Pavol Fedorčák, PhD. |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní
Objekt:
1 - SO-01 Strojárenska hala - D.2 VZT
Miesto: |  |  | Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva |  |  | Dátum: | 18. 3. 2022
Objednávateľ: |  |  | Banskobystrický samosprávny kraj |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
| VP - Práce naviac | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní
Objekt:
1 - SO-01 Strojárenska hala - D.2 VZT
Miesto: |  |  | Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva |  |  | Dátum: | 18. 3. 2022
Objednávateľ: |  |  | Banskobystrický samosprávny kraj |  |  | Projektant: | Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5862 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5862 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5862 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 769011540 | Montáž radiálneho ventilátora do štvorhranného potrubia veľkosť: 400 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -731548513
21 | M | 92933 | RSI 70-40 EC sileo, 230V (EC), ventilátor do štvorhranného potrubia, výklopný, izol. alebo evkvivalent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0685 | 0.4795 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 613685289
4 | M | 76738 | S-5EC/FRQ, 5-st. prepínač pre EC ventilátory (10V/0-10V), ON/OFF, IP54, montáž na omietku alebo evkvialent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -476219058
22 | K | 769021043 | Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm | m2 | 92.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2090770678
23 | M | 429820000300 | Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm | m2 | 92.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0083 | 0.76692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 762470998
24 | K | 769021256 | Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm | m2 | 15.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1804042853
25 | M | 429850026500 | Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240 | m2 | 15.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0087 | 0.13398 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2071795407
26 | K | 769021571 | Montáž pružnej manžety | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1907261568
27 | M | 1551 | DS 70-40, pripojovacia pružná manžeta alebo evkvivalent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0018 | 0.0126 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -107524116
18 | K | 769025003 | Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2119935814
19 | M | 5074 | LDR 70-40, tlmič hluku pre štvorhr. potrubie alebo evkvivalent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0251 | 0.1757 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1850176584
14 | K | 769035039 | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 720996570
15 | M | PR260100160 | IDF 355 ochranná mriežka pre ILB,ILT alebo evkvivalent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2121310295
16 | K | 769036012 | Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -73837060
17 | M | 87705 | VK 70-40, pretlaková žalúzia, PVC, RAL7035, tepl. -30 - +60°C alebo evkvivalent | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0021 | 0.0147 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1492830913
11 | K | 769081590 | Demontáž ventilátora jednotky + konzoly | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1729329283
13 | K | 769082845 | Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1907647792
12 | K | 769083130 | Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm | m | 42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -166821134
7 | K | 998769201 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 277748215
8 | K | 998769294 | Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1157938467
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 542030984
9 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1208192219
28 | K | HZS000114.S | Elektroinštalácia | sub | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 315094635
|  | VP | Práce naviac |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0