Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Velička, spol. s r.o.

Sídlo obstarávateľa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad

IČO obstarávateľa: 36461351

Zariadenie na rekuperáciu tepla zo spalín súčasných pecí - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Objem rekuperovaného tepla so spalín vo forme termickej energie (%) minimálne | 70 |  |
| Maximálny výkon horákov napojiteľný na vstup rekuperácie (kW) minimálne | 170 |  |
| Počet vstupov (ks) minimálne | 2 |  |
| Bezpečnostný systém s bypassom | áno | Vyberte položku. |
| Kompletné napojenie komínovým systémom na stávajúce pece vrátane pary a digestorov | áno | Vyberte položku. |
| Kompaktná konštrukcia osadená na peci | áno | Vyberte položku. |
| Počet výstupov do komínového systému spalín (ks) maximálne | 1 |  |
| Objem zásobníka na rekuperovanú teplú vodu (l) minimálne | 1 000 |  |
| Kompletné napojenie vrátane napojenia do súčasnej kotolne, čerpadiel, expanznej nádoby | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača