Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Velička, spol. s r.o.

Sídlo obstarávateľa: Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad

IČO obstarávateľa: 36461351

Zmiešavač a dávkovač vody - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Teplotný rozsah (°C) minimálne | +3 až +60 |  |
| Presnosť dávkovania (°C) | +/- 1 |  |
| Rýchlosť prietoku v (l) minimálne | 20 |  |
| Pripojenie teplej a studenej vody | áno | Vyberte položku. |
| Možnosť pripojenia v kombinácií s chladičom vody | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 20 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača